## danh sach kiem dinh
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI |  |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024
DANH SÁCH KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ Y TẾ
STT | Danh mục thiết bị y tế | Số lượng | Đơn vị tính | Vị trí các khoa, phòng | Ghi chú
A | Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế
1 | Máy thở | 57 |  | Các khoa
2 | Máy gây mê kèm thở | 4 |  | Khoa GMHS
3 | Dao mổ điện | 4 |  | Khoa GMHS
4 | Máy phá rung tim | 6 |  | Các khoa
5 | Máy chạy thận nhân tạo | 20 |  | Khoa Thận
B | Thông tư 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 và Thông tư 13/2014/TT-BKHCN ngày 09/62014 của Bộ Khoa học và Công nghệ
1 | Thiết bị chụp X-quang tổng hợp | 2 |  | Khoa CĐHA
2 | Thiết bị chụp X-quang di dộng | 4 |  | Khoa CĐHA
3 | Thiết bị chụp X-quang đo mật độ xương | 1 |  | Khoa CĐHA | Máy đo dộ loãng xương
4 | Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình (C-arm) | 1 |  | Nôi | C-arm
5 | Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình (DSA) | 1 |  | Tim mạch 1 | DSA
6 | Thiết bị X-quang chụp răng | 1 |  | Khoa RHM
7 | Thiết bị chụp cắt lớp vi tính (CT scanner) | 1 |  | Khoa CĐHA | CT16 lát cắt; CT64 mới cty cung cấp kiểm định
8 | An toàn bức xạ phòng lắp đặt các thiết bị chụp tia X | 10 |  | Khoa CĐHA
C | Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 và Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ KHCN; Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019.
1 | Kiểm định Nồi hấp | 7 |  | Khoa KSNK
2 | Hiệu chuẩn Máy ly tâm | 9 |  | Khoa XN
3 | Thử nghiệm Tủ an toàn sinh học | 2 |  | Khoa XN
4 | Kiểm định Máy đo điện tim | 16 |  | Các khoa
5 | Kiểm định Huyết áp kế | 78 |  | Các khoa
6 | Kiểm định/ Hiệu chuẩn Huyết áp kế điện tử | 14 |  | Các khoa
7 | Kiểm định Đồng hồ oxy | 60 |  | Các khoa
8 | Kiểm định/ Hiệu chuẩn Cân sức khỏe | 18 |  | Các khoa
9 | Kiểm định máy phá rung tim | 6 |  | Các khoa
10 | Bình chịu áp lực | 1 |  | Khoa RHM
11 | Monitor theo dõi bệnh nhân | 127 |  | Các khoa
12 | Máy điện não | 1 |  | Khoa nội thần kinh
13 | Hệ thống đường khí y tế | 2 |  | Các khoa

## A
DANH MỤC CHI TIẾT KIỂM ĐỊNH TT 05/2022
STT | Hạng mục | Model - Dòng máy | Hãng sản xuất-Nước sản xuất | Năm sản xuất | Năm nhập tài sản | Khoa/Phòng sử dụng | Serinumber
1 | Máy thở
1.1
1.2
1.3
2 | Máy gây mê kèm thở
2.1
2.2
2.3
3 | Dao mổ điện
3.1
3.2
3.3
4 | Máy phá rung tim
4.1
4.2
4.3
5 | Máy chạy thận nhân tạo
5.1
5.2
5.3

## B
DANH MỤC CHI TIẾT KIỂM ĐỊNH THÔNG TƯ 13/2018/TT-BKHCN NGÀY 05/9/2018 VÀ THÔNG TƯ 13/2014/TT-BKHCN NGÀY 09/62014
STT | Hạng mục | Model - Dòng máy | Hãng sản xuất-Nước sản xuất | Năm sản xuất | Năm nhập tài sản | Khoa/Phòng sử dụng | Serinumber
1 | Thiết bị chụp X-quang tổng hợp
1.1
1.2
1.3
2 | Thiết bị chụp X-quang di dộng
2.1
2.2
2.3
2.4
3 | Thiết bị chụp X-quang đo mật độ xương
3.1
4 | Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình (C-arm)
4.1
5 | Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình (DSA)
5.1
6 | Thiết bị X-quang chụp răng
6.1
7 | Thiết bị chụp cắt lớp vi tính (CT scanner)
7.1
7.2
8 | An toàn bức xạ phòng lắp đặt các thiết bị chụp tia X

## C
DANH MỤC CHI TIẾT KIỂM ĐỊNH THÔNG TƯ SỐ 07/2019/TT-BKHCN NGÀY 26/7/2019 VÀ THÔNG TƯ SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26/9/2013 CỦA BỘ KHCN; THÔNG TƯ SỐ 36/2019/TT-BLĐTBXH NGÀY 30/12/2019.
STT | Hạng mục | Model - Dòng máy | Hãng sản xuất-Nước sản xuất | Năm sản xuất | Năm nhập tài sản | Khoa/Phòng sử dụng | Serinumber
- Phương tiện đo dung tích thông dụng
- Áp kế lò xò
- Áp kế điện tử
- Huyết áp kế thủy ngân
- Huyết áp kế lò xo
- Nhiệt kế thủy tinh – chất lỏng
- Nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại
- Nhiệt kế y học thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại
- Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại
- Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại đo tai
- Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở
- Phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, CO, Nox trong không khí
- Phương tiện đo PH, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hòa tan trong nước
- Biến dòng đo lường
- Biến áp đo lường
- Phương tiện đo điện tim
- Phương tiện đo điện não
- Phương tiện đo độ rọi
- Phương tiện đo tiêu cự kính mắt