## PL01 - DMVT
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá ngày 28 tháng 02 năm 2025)
STT | Danh mục hàng hóa | Cấu hình Cung cấp | Thông số kỹ thuật | Tính năng kĩ thuật | Đơn vị tính | Quy cách tham khảo | Số lượng dự kiến
1 | TỦ TRỮ VACCINE 345 LÍT | Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 cái - Kệ đỡ mẫu: 06 cái - Chìa khóa tủ: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển | - Nguồn điện: 220V / 230V / 240V, 50 Hz - Độ ồn: 38 dB (A) - Kích thước ngoài (W x D x H): 800 x 500 x 1820 mm - Kích thước trong (W x D x H): 720 x 360 x 1425 mm - Dung tích lưu trữ: 345 lít - Khối lượng tủ: 105 kg - Khoảng nhiệt độ: 2oC đến 14oC (gia số 0.1oC) - Kệ đỡ mẫu: 6 cái bằng thép cứng phủ lớp polyethylene, trọng tải 20 kg/kệ, kích thước (W x D) 697 x 270 mm - Hệ thống điều khiển nhiệt độ: hệ thống vi xử lí - Màn hình hiển thị: kĩ thuật số OLED - Cảm biến nhiệt độ: Thermistor - Cổng kết nối: đường kính 30 mm, 1 vị trí - Chất làm lạnh: HC - Vật liệu cách nhiệt: PUF bọt cứng - Vật liệu ngoài tủ: thép với lớp sơn phủ - Vật liệu trong tủ: thép với lớp sơn phủ - Cửa ngoài: 2 cái, với 2 lớp cách nhiệt cao bằng kính cường lực, có khóa cửa - Đèn nội thất: LED - Báo động: nhiệt độ cao/thấp, mất điện, cửa mở | Sử dụng chất làm lạnh tự nhiên (HC) giảm thiểu tác động đến môi trường, tuân thủ luật môi trường. Kết hợp với công nghệ làm lạnh biến tần, cung cấp hiệu suất làm làm tốt hơn, giảm chi phí vận hành. - Bộ điều khiển vi xử lí và màn hình OLED có khả năng hiển thị tốt và hoạt động trực quan - Thiết kế tủ giúp quan sát được rõ ràng các mẫu lưu trữ thông qua cửa kính lớn, ngăn chặn truy cập trái phép thông qua khóa trên cửa - Cửa kính đôi với khe hở 12 mm được lấp đầy bằng khí trơ Argon, ngăn chặn hình thành hơi nước bám trên cửa - Hệ thống đèn LED nội thất đem lại ánh sáng vượt trội giúp quan sát mẫu tốt hơn, tự động bật/tắt khi mở/đóng cửa Lưu ý: Thời gian cấp điện dự trữ đến 48 giờ. | Tủ |  | 1
2 | TỦ TRỮ VACCINE 554 LÍT | - Tủ chính: 01 cái - Kệ đỡ mẫu: 06 cái - Chìa khóa: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | - Nguồn điện: 220V / 230V / 240V, 50 Hz - Độ ồn: 42 dB (A) - Kích thước ngoài (W x D x H): 900 x 650 x 1824 mm - Kích thước trong (W x D x H): 800 x 510 x 1425 mm - Dung tích lưu trữ: 554 lít - Khối lượng tủ: 140 kg - Khoảng nhiệt độ: 2oC đến 14oC (gia số 0.1oC) - Kệ đỡ mẫu: 6 cái bằng thép cứng phủ lớp polyethylene, trọng tải 50 kg/kệ, kích thước (W x D) 781 x 420 mm - Hệ thống điều khiển nhiệt độ: hệ thống vi xử lí - Màn hình hiển thị: kĩ thuật số OLED - Cảm biến nhiệt độ: Thermistor - Cổng kết nối: đường kính 30 mm, 2 vị trí - Máy nén: máy nén biến tần, công suất 130 W - Chất làm lạnh: HC (R-600a) - Vật liệu cách nhiệt: PUF bọt cứng - Vật liệu ngoài tủ: thép với lớp sơn phủ - Vật liệu trong tủ: thép với lớp sơn phủ - Cửa ngoài: 2 cái, với 2 lớp cách nhiệt cao bằng kính cường lực, có khóa cửa - Đèn nội thất: LED x 12 - Báo động: nhiệt độ cao/thấp, mất điện, cửa mở | - Sử dụng chất làm lạnh tự nhiên (HC) giảm thiểu tác động đến môi trường, tuân thủ luật môi trường. Kết hợp với công nghệ làm lạnh biến tần, cung cấp hiệu suất làm làm tốt hơn, giảm chi phí vận hành. - Bộ điều khiển vi xử lí và màn hình OLED có khả năng hiển thị tốt và hoạt động trực quan - Thiết kế tủ giúp quan sát được rõ ràng các mẫu lưu trữ thông qua cửa kính lớn, ngăn chặn truy cập trái phép thông qua khóa trên cửa - Cửa kính đôi với khe hở 12 mm được lấp đầy bằng khí trơ Argon, ngăn chặn hình thành hơi nước bám trên cửa - Hệ thống đèn LED nội thất đem lại ánh sáng vượt trội giúp quan sát mẫu tốt hơn, tự động bật/tắt khi mở/đóng cửa Lưu ý: Thời gian cấp điện dự trữ đến 48 giờ.E7 | Tủ |  | 1
3 | TỦ TRỮ VACCINE 684 LÍT | - Máy chính: 01 cái - Kệ đỡ mẫu: 04 cái - Chìa khóa cửa tủ: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển | - Nguồn điện: 230V/ 240 V, 50Hz - Kích thước ngoài (W x D x H): 770 x 830 x 1955, mm - Kích thước trong (W x D x H): 650 x 710 x 1500, mm - Dung tích: 684 lít - Khối lượng: 174kg - Khoảng nhiệt độ điều khiển: 2°C đến 23°C tại điều kiện nhiệt độ môi trường từ 0ºC đến 35°C, không tải - Điều khiển nhiệt độ bằng bộ vi xử lý, có thể khóa cài đặt từ bảng điều khiển - Cảm biến nhiệt điện độ: Thermistor - Hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với màn hình hiển thị đèn LED - Giá trị nhiệt độ không khí bên trong tủ có thể hiện thị với gia số 0,1ºC - Phương pháp làm lạnh: tuần hoàn khí cưỡng bức - Phương pháp khử tuyết: khử tuyết theo chu kỳ và khi cảm biến phát hiện tuyết trên dàn lạnh. Không cần tắt nguồn khi khử tuyết - Chất làm lạnh: Hỗn hợp HFC và HFO, không có CFC - Cách nhiệt bằng lớp PUF (polyurethane foamed) bọt cứng - Vật liệu bên ngoài tủ: làm bằng thép sơn phủ - Vật liệu trong buồng tủ: làm bằng thép sơn phủ - Cửa tủ: 1 cửa kính 2 lớp, cửa đóng tự động - Cửa tủ có khóa tích hợp - Tủ có 4 kệ dạng lưới bọc PE, vị trí các kệ có thể điều chỉnh - Khả năng tải tối đa mỗi kệ lên đến 50kg - Vách bên trái, bên phải và phía trên có ngõ kết nối Ø30mm - Bên trong chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang - Độ ồn tủ: 48dB (A) | - Có đèn báo khi cửa mở. Sau một khoảng thời gian sẽ có chuông báo nếu cửa tủ vẫn chưa được đóng. Có thể cài đặt thời gian từ khi cửa mở đến khi có chuông báo từ 1 đến 15 phút - Cảnh báo nhiệt độ cao hoặc thấp hơn so với nhiệt độ cài đặt (cài đặt nhiệt độ cảnh báo từ ±2 đến ±14°C) - Có thể cài đặt nhắc lại chuông báo kể từ khi chuông tắt nếu nguyên nhân báo động vẫn còn: từ 0 đến 60 phút Lưu ý: Thời gian cấp điện dự trữ đến 48 giờ.E8 | Tủ |  | 1
4 | TỦ TRỮ VACCINE 1370 LÍT | - Tủ chính: 1 cái - Kệ đỡ mẫu: 8 cái - Chìa khóa cửa tủ: 1 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 1 quyển | - Nguồn điện: 230V/ 240 V, 50Hz - Kích thước ngoài (W x D x H): 1440 x 830 x 1950, mm - Kích thước trong (W x D x H): 1320 x 710 x 1500, mm - Dung tích: 1364 lít - Khối lượng: 248 kg - Khoảng nhiệt độ điều khiển: 2°C đến 23°C tại điều kiện nhiệt độ môi trường từ 0ºC đến 35°C, không tải - Điều khiển nhiệt độ bằng bộ vi xử lý, có thể khóa cài đặt từ bảng điều khiển - Cảm biến nhiệt điện độ: Thermistor - Hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với màn hình hiển thị đèn LED - Giá trị nhiệt độ không khí bên trong tủ có thể hiện thị với gia số 0,1ºC - Tủ có 2 quạt lưu thông khí đem lại độ đồng đều nhiệt độ cao bên trong tủ. - Phương pháp khử tuyết: khử tuyết theo chu kỳ và khi cảm biến phát hiện tuyết trên dàn lạnh. Không cần tắt nguồn khi khử tuyết - Bộ gia nhiệt trên dàn lạnh tăng gấp đôi công suất đảm bảo không xảy ra tình trạng nhiệt độ giảm quá mức trong điều kiện nhiệt độ môi trường thấp - Chất làm lạnh: Hỗn hợp HFC và HFO, không có CFC - Cách nhiệt bằng lớp PUF (polyurethane foamed) bọt cứng - Vật liệu bên ngoài tủ: làm bằng thép sơn phủ - Vật liệu trong buồng tủ: làm bằng thép sơn phủ - Cửa tủ: Tủ có 2 cánh cửa kính loại 2 lớp, cửa đóng tự động - Cửa tủ có khóa tích hợp - Tủ có 8 kệ dạng lưới bọc PE, vị trí các kệ có thể điều chỉnh - Khả năng tải tối đa mỗi kệ lên đến 50kg - Vách bên trái, bên phải và phía trên có ngõ kết nối Ø30mm - Bên trong chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang - Tủ có 4 bánh xe giúp di chuyển dễ dàng trong phòng - Độ ồn tủ: 48dB (A) - Tiết kiệm điện. Công suất tiêu thụ 435 W/460 W/490 W (AC 220 V/230 V /240 V) | - Tính năng an toàn: cảnh báo bằng đèn và âm báo về tình trạng nhiệt độ cao hoặc thấp so với nhiệt độ cài đặt, cảnh báo cửa mở + Có đèn báo khi cửa mở. Sau một khoảng thời gian sẽ có chuông báo nếu cửa tủ vẫn chưa được đóng. Có thể cài đặt thời gian từ khi cửa mở đến khi có chuông báo từ 1 đến 15 phút. + Cảnh báo nhiệt độ cao hoặc thấp hơn so với nhiệt độ cài đặt (cài đặt nhiệt độ cảnh báo từ ±2 đến ±14°C) + Có thể cài đặt nhắc lại chuông báo kể từ khi chuông tắt nếu nguyên nhân báo động vẫn còn: từ 0 đến 60 phút + Cảnh báo 0°C + Cảnh báo tuần hoàn khí - Có thể chọn thêm tính năng báo động khi mất điện (tùy chọn) - Có thể kết nối với hệ thống ghi nhiệt độ (tùy chọn) Lưu ý: Thời gian cấp điện dự trữ đến 48 giờ.'[DANH MUC MUA SAM TU BAO QUAN VACXIN 2025.xlsx]Phu luc 1 - Hang hoa'!$C$2:$I$2 | Tủ |  | 1

## PL2 - BG
Tên công ty: …..………………….. | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nguyễn Trãi
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nguyễn Trãi, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
STT | MÃ BVNT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại của hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Mã 5086 (nếu có) | Tên theo mã 5086 (nếu có) | Mã HS | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) | Ghi chú
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi STT theo đúng yêu cầu ghi tại cột “STT” Phụ lục 01.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghiDanh mục hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” Phụ lục 01.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật theo tài liệu liên quan của hàng hóa
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng danh mục hàng hóa
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất củatừng danh mục hàng hóa tương ứng với chủng loại danh mục hàng hóa ghi tại cột "danh mục hàng hóa".
(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá báo giá cho từng danh mục hàng hóa. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng danh mục hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

## PL3 - KQTT
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………... |  |  |  | BẢNG THÔNG TIN KẾT QUẢ TRÚNG THẦU
Số điện thoại: …………………….
Stt | THÔNG TIN THEO PHỤ LỤC 01 |  |  | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ
| STT theo Phụ lục 01 | Danh mụcthiết bị y tế | Đơn vị tính | Tên hàng hóa trúng thầu | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Chủng loại (model) / Mã sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Tên nhà thầu trúng thầu | Số QĐ và ngày ban hành QĐ trúng thầu | Hình thức mua sắm | Đơn vị trúng thầu | Phân nhóm (nếu có) | Đơn giá trúng thầu (VNĐ) | Số lượng thầu | Thành tiền trúng thầu | Số Hợp dồng và Ngày ký Hợp đồng
1 |  |  |  | A | A | A |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | A' | A' | A' |  | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A'
|  |  |  | AA | AA | AA |  | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA
2 |  |  |  | B | B | B |  | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|  |  |  | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B'
|  |  |  | BB | BB | BB |  | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB
3 | … | …
n | n
Ghi chú: Các thông tin về kết quả trúng thầu như Quyết định KQLCNT/Thông báo trúng thầu/Thư chấp thuận/Hợp đồng, quý công ty sao y và Nộp cho Bệnh viện
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]