## Phu luc 1 - Hang hoa
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá ngày tháng năm 2025)
Lô | Mã BVNT | STT | Danh mục hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật THAM KHẢO CHÀO GIÁ | Đơn vị tính | Xuất xứ yêu cầu | Số lượng dự kiến
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (7)
| TMCT-001 | 1 | Bóng nong mạch vành áp lực cao phủ hydrophilic ái nước, 3 nếp gấp; Tiết diện đi qua tổn thương 0.017'' | Bóng nong mạch vành áp lực cao phủ hydrophilic ái nước, 3 nếp gấp. Vật liệu bóng non-compliant polyamide. Bóng 3 nếp gấp, bền trong điều kiện áp lực cao, phủ hydrophilic. Hai marker bằng Pl/Ir tại 2 đầu bóng. Biên dạng đầu tip: ≤0.017''. |  | EU hoặc G7
| TMCT-002 | 2 | Bóng nong mạch vành áp lực thường phủ hydrophilic ái nước, 3 nếp gấp; Lòng catheter đoạn xa phủ PTFE Đường kính: 1.0mm | Bóng nong mạch vành áp lực thường phủ hydrophilic ái nước, 3 nếp gấp. Vật liệu: semi-compliant polyamide. Bóng 3 nếp gấp, phủ hydrophilic. Hai marker bằng Pl/Ir tại 2 đầu bóng. Lòng catheter đoạn xa phủ PTFE Đường kính < 1.0mm |  | EU hoặc G7
| TMCT-003 | 3 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chịu áp lực cực đại lên tới 20atm; Áp lực < 16atm: hoạt động như bóng mềm/độ giãn nỡ bóng cao, áp lực 16-20atm hoạt động như bóng cứng/độ giãn nở bóng thấp | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chịu áp lực cực đại lên tới 20atm, làm bằng vật liệu polyamide, các cỡ. Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chịu áp lực RBP lên đến 20atm - Áp lực < 16atm: hoạt động như bóng mềm/độ giãn nỡ bóng cao, áp lực 16-20atm hoạt động như bóng cứng/độ giãn nở bóng thấp. Entry profile: 0.017”. - Vật liệu bóng: semi-compliant polyamide, chiều dài đầu tip 4mm |  | EU hoặc G7
| TMCT-004 | 4 | Giá đỡ mạch vành bằng vật liệu Cobalt-Chromium alloy, độ dày 70µm,độ rộng thanh chống 90µm, Polymer tự tiêu công nghệ phủ Abluminal (phủ bán phần) độ dày 3µm Phủ thuốc sirolimus liều lượng 1.02µg/mm2 ,độ dày phủ thuốc < 4µm, phóng thích hơn 60% thuốc trong 30 ngày | Giá đỡ mạch vành bằng vật liệu Cobalt-Chromium alloy, L-605, độ dày 70µm, độ rộng thanh chống 90µm. Polymer tự tiêu (PLLA/PGLA), công nghệ phủ Abluminal (phủ bán phần) độ dày 3µm. Phủ thuốc sirolimus liều lượng 1.02µg/mm2, độ dày phủ thuốc < 4µm, phóng thích hơn 60% thuốc trong 30 ngày. - Đường kính: 2.25-5.00mm, chiều dài: 8-38mm, Entry profile: 0.017", crossing profile: 0.039''. Tỉ lệ co lại <2%, rút ngắn <1%. |  | EU hoặc G7
| TMCT-005 | 5 | Bóng nong mạch vành chuyên dùng cho tổn thương CTO, kích thước đầu vào 0.016'' với kích thước đặc biệt ngắn nhất 1.1x5mm | Bóng nong mạch vành chuyên dùng cho tổn thương CTO, kích thước đầu vào 0.016'' |  | EU hoặc G7
| TMCT-006 | 6 | Bộ bơm áp lực cao 30cc, 40atm, bơm theo kiểu xoay tròn, vật liệu polycarbonate đầy đủ phụ kiện và van Y | - Bộ bơm bóng thiết kế thông minh có bệ đỡ chống rơi vỡ, áp lực cao 40atm, dung tích 30cc, vật liệu polycarbonate. - Kích thước: 295.5 x 62.9 x 73.7mm - Tay cầm điều kiển áp lực bóng dạng xoay tròn. Đồng hồ đo trong suốt dễ đọc.Vật liệu trong suốt dễ nhìn để xả bỏ bóng khí. - Bộ bơm bóng gồm: + Khóa 3 ngã, dây nối + Van chữ Y dạng bấm, đường kính trong lỗ van: 7.4Fr- 10Fr ( Tùy mã sản phẩm) + Kim mở đường 20G + Dụng cụ điều khiển GW (Torque) |  | EU hoặc G7
| TMCT-007 | 7 | Khung giá đỡ mạch vành thiết kế mắt cáo mở với 2 link liên kết, độ dày 80µm, phủ thuốc Sirolimus liều lượng 3,9µg/mm | Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone), mắt cáo sắp xếp như hình vảy rắn, đầu vào vật liệu polyamide elastomer, đáp ứng được các tổn thương phức tạp |  | EU hoặc G7
| TMCT-008 | 8 | Dây dẫn can thiệp mạch vành, công nghệ DuoCore, lõi Nickel-Titanium, phủ lớp ái nước Hydrophilic M coat | Dây dẫn can thiệp mạch vành, công nghệ DuoCore, lõi Nickel-Titanium, phủ lớp ái nước Hydrophilic M coat |  | EU hoặc G7
| TMCT-009 | 9 | Ống thông trợ giúp can thiệp đầu mềm, hỗ trợ chủ động với công nghệ ZONE, dài 100cm | Ống thông trợ giúp can thiệp đầu mềm, hỗ trợ chủ động với công nghệ ZONE, dài 100cm |  | EU hoặc G7
| TMCT-010 | 10 | Ống thông chụp chẩn đoán qua mạch quay đa năng trái phải, vật liệu polyamide với công nghệ sợi bện kép, dài 100cm - 120cm | Ống thông chụp chẩn đoán qua mạch quay đa năng trái phải, vật liệu polyamide với công nghệ sợi bện kép, dài 100cm - 120cm |  | EU hoặc G7
| TMCT-011 | 11 | Dây dẫn đường lõi nitinol, lớp ngoài polyurethane với hỗn hợp tungsten, phủ lớp ái nước M coat, dài 150cm | Dây dẫn đường lõi nitinol, lớp ngoài polyurethane với hỗn hợp tungsten, phủ lớp ái nước M coat, dài 150cm |  | EU hoặc G7
| TMCT-012 | 12 | Dụng cụ mở đường vào động mạch có van cầm máu kiểu Cross-cut, dài 7cm đến 10cm | Dụng cụ mở đường vào động mạch có van cầm máu kiểu Cross-cut, dài 7cm đến 10cm |  | EU hoặc G7
| TMCT-013 | 13 | Dụng cụ mở đường vào động mạch có van cầm máu kiểu Cross-cut, dài 25cm | Dụng cụ mở đường vào động mạch có van cầm máu kiểu Cross-cut, dài 25cm |  | EU hoặc G7
| TMCT-014 | 14 | Vi ống thông can thiệp thuyên tắc nút mạch và chụp mạch, đường kính 2.7 Fr, cấu trúc 3 lớp | Vi ống thông can thiệp thuyên tắc nút mạch và chụp mạch, đường kính 2.7 Fr, cấu trúc 3 lớp với cuộn tungsten xoắn ốc, phủ ái nước hydrophilic M coat |  | EU hoặc G7
| TMCT-015 | 15 | Ống thông chẩn đoán Yashiro trị gan, tạng có phủ lớp ái nước, đường kính 5fr, chiều dài 70cm -100cm | Ống thông chẩn đoán Yashiro trị gan, tạng có phủ lớp ái nước, đường kính 5fr, chiều dài 70cm -100cm |  | EU hoặc G7
| TMCT-016 | 16 | Hạt tải thuốc Lifepearl dùng điều trị ung thư tế bào gan (HCC) bằng phương pháp thuyên tắc mạch | Hạt tải thuốc Lifepearl dùng điều trị ung thư tế bào gan (HCC) bằng phương pháp thuyên tắc mạch, chất liệu Polyethylene Glycol, ái nước, chịu nén và đàn hồi |  | EU hoặc G7
| TMCT-017 | 17 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng, tương thích MRI, Endurity | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng, tương thích MRI, Endurity |  | EU hoặc G7
| TMCT-018 | 18 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng, tương thích MRI, Endurity | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng, tương thích MRI, Endurity |  | EU hoặc G7
| TMCT-019 | 19 | Khung giá đỡ mạch vành độ nở vượt định mức đến 6.25mm, độ dày ≥ 80µm, phủ thuốc Sirolimus liều lượng 3,9µg/mm | Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone) áp thành, phủ thuốc kiểu bậc thang trừ đỉnh và điểm nối, mắt cáo sắp xếp như hình vảy rắn, vđáp ứng được các tổn thương phức tạp, độ nở vượt định mức đến 6.25mm |  | EU hoặc G7
| TMCT-020 | 20 | Bóng nong động mạch vành siêu nhỏ, entry profile 0.41mm | Bóng nong động mạch vành siêu nhỏ, entry profile 0.41mm, đáp ứng được các tổn thương phức tạp |  | EU hoặc G7
| TMCT-021 | 21 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao, cấu trúc 3 lớp, vai bóng ngắn 3.0 mm | Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao, vai bóng ngắn <5.0 mm, điểm đánh dấu cản quang mỏng và ngắn, dễ dàng thực hiện kỹ thuật Kissing Balloon |  | EU hoặc G7
| TMCT-022 | 22 | Dây dẫn đường lõi nitinol, lớp ngoài polyurethane với hỗn hợp tungsten, phủ lớp ái nước M coat, dài 260cm | Dây dẫn đường lõi nitinol, lớp ngoài polyurethane với hỗn hợp tungsten, phủ lớp ái nước M coat, dài 260cm |  | EU hoặc G7
| TMCT-023 | 23 | Dụng cụ mở đường vào động mạch quay phủ lớp ái nước M coat, thành siêu mỏng | Dụng cụ mở đường vào động mạch quay phủ lớp ái nước M coat, thành siêu mỏng |  | EU hoặc G7
| TMCT-024 | 24 | Ống thông chẩn đoán mạch vành có cấu tạo 3 lớp với lớp đan kép thép không gỉ SUS ở giữa, đường kính 4Fr | Ống thông chẩn đoán mạch vành có cấu tạo 3 lớp với lớp đan kép thép không gỉ SUS ở giữa, đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 5Fr (lòng rộng 1.20mm), chiều dài 100cm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-025 | 25 | Ống thông chẩn đoán mạch vành đa năng có cấu tạo 3 lớp với lớp đan kép thép không gỉ SUS ở giữa | Ống thông chẩn đoán mạch vành đa năng có cấu tạo 3 lớp với lớp đan kép thép không gỉ SUS ở giữa, đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 5Fr (lòng rộng 1.20mm), chiều dài 100cm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-026 | 26 | Ống thông chẩn đoán buồng tim có cấu tạo 3 lớp với lớp đan kép thép không gỉ SUS ở giữa | Ống thông chẩn đoán buồng tim có cấu tạo 3 lớp với lớp đan kép thép không gỉ SUS ở giữa, đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 5Fr (lòng rộng 1.20mm), chiều dài 110cm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-027 | 27 | Ống thông chụp chẩn đoán tạng có cấu tạo 3 lớp với lớp đan kép thép không gỉ SUS ở giữa | Ống thông chụp chẩn đoán tạng có cấu tạo 3 lớp với lớp đan kép thép không gỉ SUS ở giữa, đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 5Fr (lòng rộng 1.20mm), chiều dài 80cm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-028 | 28 | Kim luồn tĩnh mạch loại (không cách không cửa), các số | Kim luồn tĩnh mạch loại (không cách không cửa), các số |  | EU hoặc G7
| TMCT-029 | 29 | Stent mạch vành chất liệu CoCr, độ dày thanh chống 68 μm và 79 μm, phủ thuốc Sirolimus 12.5 μg/mm, công nghệ bề mặt hồ chứa thuốc PEARL Surface | Stent mạch vành CoCr phủ thuốc Sirolimus 12.5 μg/mm, công nghệ bề mặt hồ chứa thuốc (PEARL Surface), Polymer PLA tự tiêu, chu vi mắt cáo 18.5mm khi bung, lớp phủ thuốc áp thành, bề mặt nhám, độ dày thanh chống 68 μm và 79 μm |  | EU hoặc G7
| TMCT-030 | 30 | Dây đo áp lực chất lượng FDA và CE, chất liệu PVC, chất liệu không co giãn, chiều dài 15-244 cm, đường kính trong 0.71 inch (1.8mm) | Dây đo áp lực chất liệu PVC, chất liệu không co giãn, chiều dài 25-250 cm, đường kính trong 0.71 inch (1.8mm) |  | EU hoặc G7
| TMCT-031 | 31 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay 4-7F, chiều dài 7-23 cm, có phủ lớp ái nước, Thành mỏng đến 13%; chất lượng FDA | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay 4-7F, chiều dài 7-23 cm, có phủ lớp ái nước giúp làm giảm lực đẩy đến 15%; Thành mỏng đến 13%, có đường kính thân trong (ID) lớn hơn tương ứng đường kính thân ngoài (OD): ID/OD: 4F (1.57/1.78 mm); 5F (1.9/2.13 mm); 6F (2.24/2.44 mm); 7F (2.57/ 2.77 mm), có kèm guidewire chất liệu Nitinol, Thép không gỉ, Guidewire có thiết kế dạng lõi chuẩn, dạng cuộn, hoặc phủ plastic đường kính 0.018-0.025'', chiều dài 40-80cm, có kim 2 thành phần, cớ 20-22G chất lượng FDA và CE |  | EU hoặc G7
| TMCT-032 | 32 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay làm bằng chất liệu polythylene và Polypropylene, kim chọc mạch bằng thép không rỉ 21G x 4cm; chất lượng FDA | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay làm bằng chất liệu polythylene và Polypropylene, Có Guirewire kèm (làm bằng thép không rỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.018”, dài 40cm, kim chọc mạch bằng thép không gỉ 21Gx 4cm , có khóa 3 ngã, các cỡ, chất lượng FDA và CE |  | EU hoặc G7
| TMCT-033 | 33 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay làm bằng chất liệu polythylene và Polypropylene, kim chọc mạch 18G x 7cm, chất lượng FDA | Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi 4F, 5F, 6F, 7F, 8Fdài 11 cm, chất liệu polythylene và polypropylene có kèm Guirewire dây dẫn 0.038" bằng thép không gỉ dài nhất 50 cm, Có kèm theo kim chọc mạch 18Gx 7cm, khóa 3 ngã, chất lượng FDA và CE |  | EU hoặc G7
| TMCT-034 | 34 | Ống thông chẩn đoán mạch vành các loại JL, JR, AL, AR chất liệu Nylon Pebax có bện sợi thép không gỉ; chất lượng FDA | Ống thông chẩn đoán mạch vành các loại JL, JR, AL, AR chất liệu Nylon Pebax có bện sợi thép không gỉ, kích cỡ 4F, 5F chiều dài 100cm/125cm, guide wire 0.035”/0.038”, đường kính trong lớn nhất 1,07mm (4F)/1.17mm (5F)/1.37mm (6F), Chịu áp lực dòng chảy cao 1,200 psi/ 81.6 bar chất lượng FDA và CE |  | EU hoặc G7
| TMCT-035 | 35 | Bơm tiêm 1ml, 3ml, 10ml vật liệu làm bằng nhựa polycabonate có đầu xoáy (luer lock) loại Fixed Male hoặc Slip; chất lượng FDA | Bơm tiêm 1ml, 3ml, 6ml, 10ml, 30ml vật liệu làm bằng nhựa polycabonate có đầu xoáy (luer lock) loại Fixed Male hoặc Slip |  | EU hoặc G7
| TMCT-036 | 36 | Bộ kết nối 3 cổng (Manifold 3 port), có 2,3,4 cổng vật liệu Poly carbonate, chịu áp lực 200,500 PSI; chất lượng FDA | Bộ kết nối 3 cổng (Manifold 3 port), có 2,3,4 cổng vật liệu Poly carbonate, đường kính trong 0.093" (2.36mm)" chịu áp lực 200, 500 PSI, đầu luer xoay, chất lượng FDA |  | EU hoặc G7
| TMCT-037 | 37 | Kim chọc mạch đùi, tay cầm có gờ nổi, phủ thép không gỉ, kích thước: 18G, 19G; chất lượng FDA | Kim chọc mạch đùi, tay cầm có gờ nổi, phủ thép không gỉ, kích thước: 18G, 19G - Chiều dài : 40mm,50mm,70mm,90mm, chất lượng FDA và CE |  | EU hoặc G7
| TMCT-038 | 38 | Dây dẫn chuẩn đoán mạch vành lõi thép không gỉ có 03 dạng lõi, công nghệ phủ PTFE( (pre-coating) phủ Heparin dài 80-260 cm; Đủ các kích cỡ: 0.038", 0.035”, 0.025”, 0.021", 0.018”; 80cm, dài150cm, 180cm và 260cm; chất lượng FDA | Dây dẫn chuẩn đoán mạch vành lõi thép không gỉ có 03 dạng lõi gồm: lõi cố định (fix core); Lõi di động (Moveable Core), lõi thuôn nhọn (Tapered Core) với công nghệ phủ PTFE( (pre-coating) phủ Heparin dài 80-260 cm, Dạng đầu tip đa dạng: thẳng, chữ J (đầu tip dài 1.5; 3, 6, 15 mm), đầu tip Newton/ LT/ LLT (đầu tip dài 13.5, 18.5,23,5 cm); đầu tip Bentson/ Bentson ST (dầu tip dài 10 cm, 23 cm), thuôn ngắn (Short Taper); Rosen, Cong và thẳng J/S; - Đủ các kích cỡ: 0.038", 0.035”, 0.025”, 0.021", 0.018”; 80cm, dài150cm, 180cm và 260cm; chất lượng FDA và CE |  | EU hoặc G7
| TMCT-039 | 39 | Đầu dò siêu âm kỹ thuật số mạch vành và ngoại biên, có đầu tip ngắn 2.5 mm | Đầu dò siêu âm kỹ thuật số mạch vành và ngoại biên, có đầu tip ngắn 2.5 mm |  | EU hoặc G7
| TMCT-040 | 40 | Đầu dò siêu âm IVUS loại xoay cơ tần số đến 45 MHZ | Đầu dò siêu âm IVUS loại xoay cơ tần số đến 45 MHZ |  | EU hoặc G7
| TMCT-041 | 41 | Dây đo áp lực FFR, và đo chỉ số sóng tự do tức thời iFR lõi nguyên khối phủ polymer | Dây đo áp lực FFR, và đo chỉ số sóng tự do tức thời iFR lõi nguyên khối phủ polymer |  | EU hoặc G7
| TMCT-042 | 42 | Stent mạch vành chất liệu CoCr không polymer, độ dày thanh chống 68 μm và 79 μm phủ thuốc Rapamycin (Sirolimus) 2.6 µg/mm2; kiểm soát phóng thích 80% thuốc trong 28 ngày | Stent mạch vành CoCr phủ thuốc Rapamycin (Sirolimus) 2.6 µg/mm2, không polymer, giá mang probucol phối trộn Shellac Resin kiểm soát phóng thích 80% thuốc trong 28 ngày, lớp phủ thuốc áp thành, bề mặt nhám vô số lỗ nhỏ li ti phủ toàn bộ thân stent, độ dày thanh chống 68 μm và 79 μm |  | EU hoặc G7
| TMCT-043 | 43 | Bộ bơm bóng áp lực cao làm bằng chất liệu polycarbonate, áp lực 30 atm; Cơ chế khóa luồng, cơ chế đẩy-kéo, cơ chế đẩy-nhả bằng một tay có kèm theo 3 phụ kiện bao gồm van cầm máu chữ Y, chất lượng FDA | Bộ bơm bóng áp lực cao làm bằng chất liệu polycarbonate áp lực 30 atm, đồng hồ phát quang trong điều kiện thiếu sáng, Cơ chế khóa luồng (threaded locking) giúp tạo áp lực chính xác, có kèm theo 3 phụ kiện bao gồm van cầm máu chữ Y. |  | EU hoặc G7
| TMCT-044 | 44 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi đủ các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F dài 23cm, chất liệu polythylene và polypropylen kèm dây dẫn 0.035'/ 0.038" bằng thép không gỉ có đầu cong hình J, đường kính 0.035” hoặc 0.038”, dài 80cm, chất lượng FDA | Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi đủ các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F dài 23cm, chất liệu polythylene và polypropylene có kèm Guirewire dây dẫn 0.035'/ 0.038" bằng thép không gỉ có đầu cong hình J, đường kính 0.035” hoặc 0.038”, dài 80cm, chất lượng FDA và CE |  | EU hoặc G7
| TMCT-045 | 45 | Ống thông chẩn đoán mạch máu đa chức năng Multi Purpose chất liệu nylon bện sợi thép không gỉ; Chịu áp lực 1200 PSI, chất lượng FDA | Ống thông chẩn đoán mạch máu đa chức năng Multi Purpose chất liệu nylon bện sợi thép không gỉ đường kính trong lớn 1,07mm (4F)\, 1.17mm (5F), 1.37mm (6F), , Đủ các kích cỡ 4F, 5F, 6F, Đủ các chiều dài 80cm, 100cm, 125cm, guide wire 0.035”/0.038” - Chịu áp lực 1200 PSI, chất lượng FDA và CE |  | EU hoặc G7
| TMCT-046 | 46 | Dụng cụ bắt dị vật 1 vòng chất liệu Nitinol được phủ vàng, Vòng Snare được thiết kế 90º; catheter 2.3F, 3F, 4F, 6F phù hợp cho trẻ em, Chiều dài catheter 100 cm, Snare 120cm, chất lượng FDA | Dụng cụ bắt dị vật 1 vòng chất liệu Nitinol được phủ vàng, tăng khả năng cản quang, Vòng Snare được thiết kế 90º, catheter 2.3F, 3F, 4F, 6F phù hợp cho trẻ em, kích cỡ của vòng từ 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm, kích thướt làm việc từ 2-35mm, Chiều dài catheter 100 cm, Snare 120cm, chất lượng FDA |  | EU hoặc G7
| TMCT-047 | 47 | Dụng cụ bắt dị vật 3 vòng chất liệu nhớ hình Nitinol, dải Platinum liên kết, Có dải band marker cản quang; Chiều dài của snare: 120 cm 175cm, chất lượng FDA. | Dụng cụ bắt dị vật 3 vòng chất liệu nhớ hình Nitinol, dải Platinum liên kết, Có dải band marker cản quang, Kích thước làm việc: 2-4mm, 4-8mm, 6-10mm, 9-15mm, 12-20mm, 18-30mm, 27-45mm - Chiều dài catheter: 100cm, 150cm - Chiều dài của snare: 120 cm 175cm, chất lượng FDA. |  | EU hoặc G7
| TMCT-048 | 48 | Ống thông chẩn đoán ngoại biên DVS A1, Cobras, Simmon, Verterbral, Cerebral, Renal, Hooks loại 4F/5F/6F, chất liệu Nylon Pebax có bện sợi thép không gỉ, dầu bumper tip mềm | Ống thông chẩn đoán ngoại biên DVS A1, Cobras, Simmon, Verterbral, Cerebral, Renal, Hooks loại 4F/5F/6F đường kính trong lớn nhất 0.042"/0.046"/ 0.054'' chất liệu Nylon Pebax có bện sợi thép không gỉ, dầu bumper tip mềm, dây dẫn tương thích lớn nhất 0.035'', 0.038", có lỗ bên đẩy chất cản quang, chiều dài 40 - 110 cm |  | EU hoặc G7
| TMCT-049 | 49 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi 2 lớp phủ, chất liệu Property Pebax, 2 nếp gấp hoặc 3 nếp gấp, đường kính đầu tip 0.016'' (0.41mm) | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chất liệu Property Pebax công nghệ 2 lớp phủ Glide™ & Fast™ các cỡ. Bóng chất liệu Property pebax 2 nếp gấp, 3 nếp gấp & thân ống Hypotube. Tip profile 0.016'' |  | EU hoặc G7
| TMCT-050 | 50 | Bóng nong mạch vành không đàn hồi 2 lớp phủ, chất liệu Nylon 3 nếp gấp, đường kính đầu tip 0.016'' (0.41mm) | Bóng nong mạch vành không đàn hồi công nghệ 2 lớp phủ Glide & Fast, các cỡ. Bóng chất liệu Nylon 3 nếp gấp, thân ống thiết kế Hypotube. Tip profile 0.016'' |  | EU hoặc G7
| TMCT-051 | 51 | Bộ bơm bóng áp lực cao 30-40ATM, mặt đồng hồ phát quang kèm 3 phụ kiện van cầm máu chữ Y dạng bấm, dây 25cm, dụng cụ chèn 21G, torquer. | Bộ bơm bóng áp lực cao 30 ATM, mặt đồng hồ phát quang kèm 3 phụ kiện van cầm máu chữ Y dạng bấm, dây 25cm, dụng cụ chèn 21G, torquer. |  | EU hoặc G7
| TMCT-052 | 52 | Ống thông can thiệp mạch máu loại VistaBriteTip | Ống thông can thiệp mạch máu Kích cỡ/ Đường kính trong nhất quán từ tay cầm đến đầu tip: 5F/0.056inch, 6F/0.070inch, 7F/0.078inch, 8F/0.088inch, 9F/0.098inch. Thiết kế cấu trúc bện Hybrid gồm 1 dây dẹt và 1 dây lõi tròn thép không gỉ. Chiều dài ống: Các size cho mạch cánh tay brachial = 90 cm, mạch đùi femoral (5F, 6F, 7F, 8F = 100 cm), 9F = 98cm.Đầu tip cản quang dài 16mm với size 5F và 2,5mm cho các size còn lại. |  | EU hoặc G7
| TMCT-053 | 53 | Stent mạch vành chất liệu CoCr, Thành stent mỏng 60 µm, cấu trúc LDZ-link, Sóng stent 4 crown - 6 crown - 8 crown , phủ thuốc Sirolimus liều lượng 1.4µg/mm2. Giãn nở tối đa: từ size 2.0-2.25mm lên đến 3.25mm, size 2.5-3.5mm lên đến 4.25mm, size 4.0-4.5mm lên đến 5.5mm. | Stent mạch vành chất liệu CoCr, phủ thuốc Sirolimus liều lượng 1.4µg/mm2 .Thành stent mỏng 60 µm trên tất cả các kích cỡ . Cấu trúc LDZ-link tăng tính linh hoạt. Sóng stent 4 crown - 6 crown - 8 crown tùy đường kính đảm bảo sự toàn vẹn cấu trúc stent. Đường kính: 2.0-4.5mm, chiều dài : 8- 48mm. NP: 8 atm (2.00-2.25mm), 10 atm (2.50-3.00mm), 11 atm (3.50-4.50mm) và RBP: 16 atm. _Giãn nở tối đa: từ size 2.0-2.25mm lên đến 3.25mm, size 2.5-3.5mm lên đến 4.25mm, size 4.0-4.5mm lên đến 5.5mm. _Có thể ngưng thuốc kháng tập tiểu cầu kép sau 1 tháng cho bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao được chứng minh bằng nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng (RCT). |  | EU hoặc G7
| TMCT-054 | 54 | Bóng nong mạch vành Chất liệu Polyamide resin; Tráng phủ Hydrophilic; Kỹ thuật re-wrap giúp bóng không bị tăng kích thước theo chiều dọc sau nhiều lần bơm xẹp | Bóng nong mạch vành Chất liệu Polyamide resin. Tráng phủ Hydrophilic thế hệ mới Giúp bóng di chuyển dễ dàng qua những tổn thương khó. Kỹ thuật re-wrap giúp bóng không bị tăng kích thước theo chiều dọc sau nhiều lần bơm xẹp. Áp lực nổ bóng cao vượt trội: 20 - 22 bar; Áp lực bơm bóng: 12 bar . Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.43mm. Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.85mm |  | EU hoặc G7
| TMCT-055 | 55 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, Chất liệu: Polyamide resin, 3 nếp gấp; phủ lớp hydrophylic TR2; Chiều dài vai bóng 1.5mm, tạo góc 70 độ khi bơm bónG | Bóng nong mạch vành áp lực cao, phủ lớp hydrophylic TR2, Chất liệu: Polyamide resin, Chiều dài vai bóng 1.5mm, tạo góc 70 độ khi bơm bónG, Thiết kế bóng 3 nếp gấp |  | EU hoặc G7
| TMCT-056 | 56 | Bóng nong mạch vành Chất liệu Polyamide resin.3 nếp gấp; Đường kính nhỏ nhất từ 0.75 - 4.0mm (có loại .25 và .75). Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.41mm | Bóng nong mạch vành Chất liệu Polyamide resin. Đường kính nhỏ nhất từ 0.75 - 4.0mm (có loại .25 và .75). Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.41mm. Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.54mm. Bóng được phủ ái nước thế hệ mới. Thiết kế bóng 3 nếp gấp. |  | EU hoặc G7
| TMCT-057 | 57 | Bóng nong mạch vành Chất liệu Polyamide resin, Đường kính nhỏ nhất từ 1.2 mm; di chuyển dễ dàng qua những tổn thương phức tạp, đặc biệt trong CTO, Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.42mm. Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.63mm | Bóng nong mạch vành Chất liệu Polyamide resin. Tráng phủ Hydrophilic thế hệ mới Giúp bóng di chuyển dễ dàng qua những tổn thương phức tạp, đặc biệt trong CTO. Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.42mm. Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.63mm. Đường kính: 1.2 - 3.5mm (có loại .25 và .75) |  | EU hoặc G7
| TMCT-058 | 58 | Bóng nong mạch vành Chất liệu Polyamide resin, Đường kính nhỏ nhất từ 1.0 mm; di chuyển dễ dàng qua những tổn thương phức tạp, đặc biệt trong CTO, Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.399mm. Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.58mm | Bóng nong mạch vành. Chất liệu Polyamide resin. Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.399mm. Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.58mm. Tráng phủ Hydrophilic thế hệ mới Giúp bóng di chuyển dễ dàng qua những tổn thương phức tạp, đặc biệt trong CTO. Đường kính nhỏ nhất từ 1.0 - 4.0mm (có loại .25 và .75) |  | EU hoặc G7
| TMCT-059 | 59 | Bộ manifold bao gồm: manifold 3 cổng, dây theo dõi áp lực, dây truyền dịch, dây truyền thuốc cản quang (dài 180cm), chất liệu polycarbonate, có van 1 chiều ở cổng bơm thuốc cản quang nhằm hạn chế bọt khí và sự lây nhiễm chéo. | Bộ manifold bao gồm: manifold 3 cổng chịu áp lực 600psi; dây theo dõi áp lực; dây truyền dịch; dây truyền thuốc cản quang (dài 180cm), chất liệu PU (Polyurethane); bơm tiêm thuốc cản quang |  | EU hoặc G7
| TMCT-060 | 60 | Dây nối áp lực cao 84BAR Extension line dài 30cm. Chất liệu polyurethane. Chịu được áp lực đến 1200 psi (84 BAR) | Dây nối áp lực cao dài 30cm. Chất liệu polyurethane. Chịu được áp lực đến 1200 psi (84 BAR) |  | EU hoặc G7
| TMCT-061 | 61 | Ống thông hút huyết khối Thrombuster | Ống thông hút huyết khối Thrombuster |  | EU hoặc G7
| TMCT-062 | 62 | Stent nong mạch vành Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium L605,Thiết kế stent dạng Hybrid - DIRECT-STENT (kết hợp mắt đóng, mắt mở). Độ dày thanh stent: 80µm , Phủ thuốc Sirolimus với nồng độ 1.4μg/mm2; Tiêu chuẩn FDA | Stent nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium L605. Thiết kế stent dạng Hybrid - DIRECT-STENT (kết hợp mắt đóng, mắt mở). Phủ thuốc Sirolimus với nồng độ 1.4μg/mm2. Độ dày thanh stent: 80µm. Tiêu chuẩn FDA |  | EU hoặc G7
| TMCT-063 | 63 | Vi ống thông siêu nhỏ 2 nòng Chất liệu Polyamide resin và Polyimide, hai nòng RX và OTW hoạt động độc lập; Đầu ra nòng OTW tạo góc 5 độ với nòng RX | Vi ống thông siêu nhỏ 2 nòng Chất liệu Polyamide resin và Polyimide. Vi ống thông có hai nòng RX và OTW hoạt động độc lập. Lòng trong nòng: 0.42mm (0.0165"). Đầu tip thuôn siêu nhỏ 0.45mm. Tráng phủ Hydrophilic 27cm. Đầu ra nòng OTW tạo góc 5 độ với nòng RX |  | EU hoặc G7
| TMCT-064 | 64 | Bóng dội ngược động mạch chủ | Bóng dội ngược động mạch chủ |  | EU hoặc G7
| TMCT-065 | 65 | Bóng nong áp lực cao với Z-tip và đường kính thân bóng 0.0336", kiểm soát độ giãn nở tốt | Bóng nong áp lực cao với Z-tip và đường kính thân bóng 0.0336", kiểm soát độ giãn nở tốt |  | EU hoặc G7
| TMCT-066 | 66 | Bóng nong áp lực cao 24 atm với đường kính thân bóng 0.0345” | Bóng nong áp lực cao 24 atm với đường kính thân bóng 0.0345” |  | EU hoặc G7
| TMCT-067 | 67 | Bóng nong áp lực thường với Sub-zero tip 0.0164 inch và ống P-Tech | Bóng nong áp lực thường với Sub-zero tip 0.0164 inch và ống P-Tech |  | EU hoặc G7
| TMCT-068 | 68 | Bóng nong áp lực thường với Sub-zero tip và ống P-Tech, đường kính thân bóng 0.0208 inch | Bóng nong áp lực thường với Sub-zero tip và ống P-Tech, đường kính thân bóng 0.0208 inch |  | EU hoặc G7
| TMCT-069 | 69 | Bóng nong mạch ngoại biên RBP 22 atm, hệ thống lai RX/OTW, 0.014" | Bóng nong mạch ngoại biên RBP 22 atm, hệ thống lai RX/OTW, 0.014" |  | EU hoặc G7
| TMCT-070 | 70 | Bóng nong mạch vành dây dẫn kép (dây đính kèm nitinol 0.011"), RBP lên tới 20 atm | Bóng nong mạch vành dây dẫn kép (dây đính kèm nitinol 0.011"), RBP lên tới 20 atm |  | EU hoặc G7
| TMCT-071 | 71 | Ống thông can thiệp với đường viền henka; 6,7&8F, đầu tip urethane viền tròn | Ống thông can thiệp với đường viền henka; 6,7&8F, đầu tip urethane viền tròn |  | EU hoặc G7
| TMCT-072 | 72 | Ống thông hỗ trợ nối dài cho các ca CTO, thiết kế trục dây dẫn kép, đầu vào hình dáng loe | Ống thông hỗ trợ nối dài cho các ca CTO, thiết kế trục dây dẫn kép, đầu vào hình dáng loe |  | EU hoặc G7
| TMCT-073 | 73 | Stent phủ thuốc Chất liệu: thép không gỉ 316L Độ dày stent: 100 µm , phủ thuốc sirolimus trên nền polymer sinh học tự tiêu kết hợp với lớp kháng thể anti CD-34, Hàm lượng thuốc: 5.0 microgram/mm | Stent phủ thuốc sirolimus trên nền polymer sinh học tự tiêu kết hợp với lớp kháng thể anti CD-34 chủ động làm lành lòng mạch. Hàm lượng thuốc: 5.0 microgram/mm. Chất liệu: thép không gỉ 316L Độ dày stent: 100 µm Kích thước tối đa của mắc cáo trên stent: 4.5 mm Tiết diện (stent profile): 0.0361 inch/ 0.91 mm.Lớp phủ: ái nước Hydro-X |  | EU hoặc G7
| TMCT-074 | 74 | Vi dây dẫn can thiệp CTO với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.3 - 12 gf | Vi dây dẫn can thiệp CTO với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.3 - 12 gf |  | EU hoặc G7
| TMCT-075 | 75 | Vi dây dẫn can thiệp CTO thép không gỉ với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 2-6 gf | Vi dây dẫn can thiệp CTO thép không gỉ với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 2-6 gf |  | EU hoặc G7
| TMCT-076 | 76 | Vi dây dẫn can thiệp mềm với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.5, 0.7 & 0.8 gf | Vi dây dẫn can thiệp mềm với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.5, 0.7 & 0.8 gf |  | EU hoặc G7
| TMCT-077 | 77 | Vi dây dẫn can thiệp ngoại biên 0.014" & 0.018" với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 1 - 40 gf | Vi dây dẫn can thiệp ngoại biên 0.014" & 0.018" với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 1 - 40 gf |  | EU hoặc G7
| TMCT-078 | 78 | Vi dây dẫn nối dài | Vi dây dẫn nối dài |  | EU hoặc G7
| TMCT-079 | 79 | Vi ống thông với công nghệ bện ACT ONE, đầu tip 1.4F, thân ống 1.9F | Vi ống thông với công nghệ bện ACT ONE, đầu tip 1.4F, thân ống 1.9F |  | EU hoặc G7
| TMCT-080 | 80 | Vi ống thông hỗ trợ ca CTO với đầu tip 1.3 F, thiết kế ống Shinka | Vi ống thông hỗ trợ ca CTO với đầu tip 1.3 F, thiết kế ống Shinka |  | EU hoặc G7
| TMCT-081 | 81 | Vi ống thông hỗ trợ ca ngoại biên thân Shinka đầu tip 1.5F, thân ống 2.3F | Vi ống thông hỗ trợ ca ngoại biên thân Shinka đầu tip 1.5F, thân ống 2.3F |  | EU hoặc G7
| TMCT-082 | 82 | Bộ kết nối chữ Y loại push-click (180 psi) hoặc twist (300 psi) | Bộ kết nối chữ Y loại push-click (180 psi) hoặc twist (300 psi) |  | EU hoặc G7
| TMCT-083 | 83 | Manifolds 2, 3 cửa áp lực 500 psi, vật liệu polycarbonate | Manifolds 2, 3 cửa áp lực 600 psi, vật liệu polycarbonate |  | EU hoặc G7
| TMCT-084 | 84 | Bộ bơm bóng với khóa tự động Selok, áp lực 30 atm và khóa 3 cổng | Bộ bơm bóng với khóa tự động, áp lực 30 atm và khóa 3 cổng |  | EU hoặc G7
| TMCT-085 | 85 | Vi ống thông can thiệp tim mạch ASAHI SASUKE Double Lumen Catheter (RX/OTW) | Vi ống thông can thiệp tim mạch ASAHI SASUKE Double Lumen Catheter (RX/OTW) |  | EU hoặc G7
| TMCT-086 | 86 | Stent mạch vành khung Cobalt Chromium, polymer dạng 3 lớp, Bề dày thanh giá dỡ: 75µm - 85µm., phủ thuốc Sirolimus Hàm lượng thuốc: 1.4 µg/mm² | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, khung Cobalt Chromium, polymer dạng 3 lớp. Kích thước từ 2.0mm đến 4.5mm, dài 9mm đến 49mm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-087 | 87 | Bóng nong mạch vành áp lực thường với lớp phủ HYDRAX, đường kính nhỏ nhất 0.024" | Bóng nong mạch vành áp lực thường với lớp phủ ưa nước, crossing profile 0.024". |  | EU hoặc G7
| TMCT-088 | 88 | Bóng nong mạch vành áp lực cao với lớp phủ HYDRAX, đường kính nhỏ nhất 0.029" đến 0.037" | Bóng nong mạch vành áp lực cao với lớp phủ HYDRAX, crossing profile 0.029" đến 0.037", thời gian xả bóng 3 giây. |  | EU hoặc G7
| TMCT-089 | 89 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel, hàm lượng thuốc 3µg/mm² công nghệ phủ TransferTech | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel, hàm lượng thuốc 3µg/mm², công nghệ phủ TransferTech. |  | EU hoặc G7
| TMCT-090 | 90 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên Polyamide, đường kính bóng 2.0 → 5.0mm, dài 90mm - 210mm; Tương thích dây dẫn 0.014'' và 0.018''. Hệ thống loại OTW | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên - Chất liệu Polyamide - Đường kính bóng có các cỡ 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm - Chiều dài bóng có các cỡ 90mm, 120mm, 150mm, 180mm, 210mm - Tương thích dây dẫn 0.014'' và 0.018'' - Hệ thống loại OTW Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | EU hoặc G7
| TMCT-091 | 91 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên Polyamide, đường kính bóng 4.0 → 10.0mm, dài 20 → 120mm; Tương thích dây dẫn 0.035'' , Hệ thống loại OTW | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên - Chất liệu Polyamide - Đường kính bóng có các cỡ 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm - Chiều dài bóng có các cỡ 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm - Tương thích dây dẫn 0.035'' - Hệ thống loại OTW |  | EU hoặc G7
| TMCT-092 | 92 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên áp lực cao Polyamide, đường kính bóng 4.0 → 10.0mm, dài 20 → 60mm; Áp lực tối đa 39atm; Tương thích dây dẫn 0.035''; Hệ thống loại OTW | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên áp lực cao - Chất liệu Polyamide - Đường kính bóng có các cỡ 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm - Chiều dài bóng có các cỡ 20mm, 30mm, 40mm, 60mm - Áp lực tối đa 39atm - Tương thích dây dẫn 0.035'' - Hệ thống loại OTW Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | EU hoặc G7
| TMCT-093 | 93 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, phủ thuốc Paclitaxcel 3.0 µg/mm2, các tinh thể thuốc 0.1 µg. Đường kính 2.0 - 10.0mm, Chiều dài bóng có tối thiểu các cỡ 40mm, 60mm, 80mm, 120mm; Áp lực vỡ bóng trong khoảng 12atm - 16atm; Tương thích dây dẫn 0.014', 0.018", 0.035 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, phủ thuốc Paclitaxcel Paclitaxcel 3.0 µg/mm2, các tinh thể thuốc 0.1 µg - Chất liệu Polyamide - Đường kính bóng có tối thiểu các cỡ 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5mm, 6mm, 7.0mm, 8mm, 9mm, 10mm. - Chiều dài bóng có tối thiểu các cỡ 40mm, 60mm, 80mm, 120mm - Áp lực vỡ bóng trong khoản 12atm - 16atm - Tương thích dây dẫn 0.014', 0.018", 0.035 Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | EU hoặc G7
| TMCT-094 | 94 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, đường kính bóng 2.0 → 5.0mm, dài 6 → 27mm, bằng Polymer 12; Áp lực vỡ bóng ≥ 20atm | Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu Polyamide 12 - Đường kính bóng có tối thiểu các cỡ 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm - Chiều dài bóng có tối thiểu các cỡ 6mm, 15mm, 20mm, 27mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 20atm Tiêu chuẩn 510k và tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | EU hoặc G7
| TMCT-095 | 95 | Bóng nong mạch vành áp lực thấp, đường kính bóng 1.5 → 4.0mm, dài 6 → 30mm, bằng Pebax; | Bóng nong mạch vành áp lực thấp. - Chất liệu Pebax - Đường kính bóng có tối thiểu các cỡ 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm - Chiều dài bóng có tối thiểu các cỡ 6mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm Tiêu chuẩn 510k và tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | EU hoặc G7
| TMCT-096 | 96 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel, đường kính bóng 2.0 → 4.0mm, dài 15 → 30mm; Chất liệu Ultra-Slim; Áp suất vỡ bóng ≥ 14 atm | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel - Chất liệu Ultra-Slim - Đường kính các cỡ 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00mm - Chiều dài các cỡ 15, 20, 25, 30mm - Áp suất vỡ bóng ≥ 14 atm - Tương thích dây dẫn: 0.014" Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | EU hoặc G7
| TMCT-097 | 97 | Ống thông can thiệp mạch vành có độ cong EBU hoặc tương đương các cỡ; Chất liệu lõi là các sợi kim loại dẹt được kết bằng Polymer - Tech Nylon | Ống thông can thiệp mạch vành - Chất liệu lõi là các sợi kim loại dẹt được kết bằng Polymer - Tech Nylon - Có tối thiểu các cỡ 5F, 6Fr, 7Fr, 8Fr - Đường kính trong: 0.058", 0.071'', 0.081'', 0.090" - Chiều dài 90cm và 100 cm - Có hơn 20 dạng cong khác nhau như: JR, JL, EBU, RBU, IMA, SAL, SL, AL, AR, SR.... Tiêu chuẩn FDA/510k và tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | EU hoặc G7
| TMCT-098 | 98 | Stent động mạch vành phủ thuốc Zotarolimus, đường kính 2.0 → 5.0mm, dài 8 → 38mm, chất liệu hợp kim Cobalt Chromium; Độ dày: 81µm, 91µm | Stent động mạch vành phủ thuốc Zotarolimus - Chất liệu hợp kim Cobalt - Đường kính có tối thiểu các cỡ 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 8mm, 18mm, 22mm, 26mm, 30mm, 34mm, 38mm - Độ dày: 81µm, 91µm Tiêu chuẩn PMA và tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | EU hoặc G7
| TMCT-099 | 99 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Zotarolimus, đường kính 2.25 → 4.0mm, Khung được làm từ hợp kim Cobalt alloy | - Phủ thuốc Zotarolimus - Khung được làm từ hợp kim Cobalt alloy - Đường kính có đủ kích cỡ từ 2.25 mm đến 4.0 mm - Chiều dài có đủ kích cỡ từ 8 mm đến 38 mm - Tiêu chuẩn chất lượng PMA và CE. |  | EU hoặc G7
| TMCT-100 | 100 | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên bung bằng bóng có màng bọc, đường kính 12.0 → 24.0mm, dài 19 → 59mm; Chất liệu Coban - Chrome, phủ ePTFE ; Tương thích dụng cụ mở đường trong khoảng 9Fr - 14Fr | Stent"Stent can thiệp mạch máu ngoại biên bung bằng bóng có màng bọc - Chất liệu Coban - Chrome, phủ ePTFE - Đường kính có tối thiểu các cỡ 12.0mm, 14.0mm, 16.0mm, 18.0mm, 20.0mm, 22.0mm, 24.0mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 19mm, 27mm, 29mm, 37mm, 38mm, 39mm, 48mm, 49mm, 58mm, 59mm - Chiều dài ống thông 75cm và 120cm - Tương thích dụng cụ mở đường trong khoảng 9Fr - 14Fr Tiêu chuẩn CE (Châu Âu)" can thiệp mạch máu ngoại biên bung bằng bóng có màng bọc, đường kính 12.0 → 24.0mm, dài 19 → 59mm |  | EU hoặc G7
| TMCT-101 | 101 | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên bung bằng bóng có màng bọc, đường kính 5.0 → 10.0mm, dài 18 → 58 mm; Chất liệu Coban - Crom, phủ lớp ePTFE; Tương thích dụng cụ mở đường 6Fr - 7Fr; tương thích sheath 6F lên đến kích thước 8.0mm x 57mm | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên bung bằng bóng có màng bọc dùng cho phình, thủng cấp, rách hoặc rò động mạch chậu, thận - Chất liệu Coban - Crom, phủ lớp ePTFE - Đường kính có tối thiểu các cỡ 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 18mm, 22mm, 23mm, 27mm, 28mm, 37mm, 38mm, 57mm, 58mm - Tương thích dụng cụ mở đường 6Fr - 7Fr Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | EU hoặc G7
| TMCT-102 | 102 | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên bung bằng bóng, bằng Coban → Crom, đường kính 5.0 → 10.0mm, dài 18 → 58mm; Tương thích dụng cụ mở đường 6Fr -Áp suất tối đa 13 bar (5-6mm), 12 bar (7-10mm) -Chỉ định cho trường hợp de novo hoặc tổn thương hẹp do xơ vữa động mạch | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên bung bằng bóng - Chất liệu Coban - Crom - Đường kính có các cỡ 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm - Chiều dài có các cỡ 18mm, 23mm, 27mm, 28mm, 38mm, 57mm, 58mm - Tương thích dụng cụ mở đường 6Fr -Áp suất tối đa 13 bar (5-6mm), 12 bar (7-10mm) -Chỉ định cho trường hợp de novo hoặc tổn thương hẹp do xơ vữa động mạch Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | EU hoặc G7
| TMCT-103 | 103 | Stent mạch vành có màng bọc, đường kính 2.5 → 5.0mm; Khung giá đỡ làm bằng hợp kim CoCr, phủ một lớp màng bọc ePTFE ; Đường kính trong khoảng 2.5 - 5.0mm; Dày 89 ± 25µm | Stent mạch vành có " Stent mạch vành có màng bọc - Khung giá đỡ làm bằng hợp kim CoCr, phủ một lớp màng bọc ePTFE - Đường kính trong khoảng 2.5 - 5.0mm - Dày 89 ± 25µm - Tương thích dụng cụ mở dưởng 5F Tiêu chuẩn CE (Châu Âu)"màng bọc, đường kính 2.5 → 5.0mm |  | EU hoặc G7
| TMCT-104 | 104 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, bằng chất liệu không giãn nở, với hệ thống mang bóng Bi-Segment, Tip profile siêu nhỏ: 0.017". Crossing profile nhỏ: 0.031" | Bóng nong mạch vành áp lực cao, bằng chất liệu không giãn nở, với hệ thống mang bóng Bi-Segment. Lớp phủ ái nước làm giảm lực ma sát trên thân ống thông.. Tip profile siêu nhỏ: 0.017". Crossing profile nhỏ: 0.031" . Maker làm bằng Platinum |  | EU hoặc G7
| TMCT-105 | 105 | Bóng nong mạch vành có dãn nở bằng chất liệu OptiLEAP, được phủ lớp ái nước Zglide. Tip profile siêu nhỏ: 0.017". Crossing profile nhỏ: 0.026". | Bóng nong mạch vành có dãn nở bằng chất liệu OptiLEAP, được phủ lớp ái nước Zglide. Tip profile siêu nhỏ: 0.017". Crossing profile nhỏ: 0.026". Maker làm bằng Platinum. |  | EU hoặc G7
| TMCT-106 | 106 | Giá đỡ nong mạch vành Chất liệu Platinum Chromium (PtCr) Khung stent mỏng có bề dầy 0.74 µm ; có tẩm thuốc Everolimus xấp xỉ 1µg/ 1mm², có Polymer tự tiêu hòan toàn sau 120 ngày | Giá đỡ nong mạch vành Chất liệu Platinum Chromium (PtCr) có tẩm thuốc Everolimus xấp xỉ 1µg/ 1mm², có Polymer tự tiêu hòan toàn sau 120 ngày. Khung stent mỏng có bề dầy 0.0029" (74 µm). Tip profile: 0.44 mm. Lesion entry profile: 0.43mm |  | EU hoặc G7
| TMCT-107 | 107 | Ống thông can thiệp mạch vành loại cứng Runway | Ống thông can thiệp mạch vành loại cứng, lõi đan dải kim loại 2x4. Loại 6F có Lumen rộng 0.070". Các đầu cong các loại |  | EU hoặc G7
| TMCT-108 | 108 | Ống thông mở rộng đi sâu vào động mạch vành có chiều dài 25cm và 40cm, chiều dài của shaft 125cm, phủ lớp ái nước Z-glide, cổ nối xoắn ốc bằng Platinum Iridium | Ống thông mở rộng đi sâu vào động mạch vành có chiều dài 25cm và 40cm, chiều dài của shaft 125cm. Các size 6F, 7F, 8F và 6F dài. phủ lớp ái nước Z-glide, cổ nối xoắn ốc bằng Platinum Iridium |  | EU hoặc G7
| TMCT-109 | 109 | Ống thông siêu âm nội mạch OptiCross HD 60MHz Coronary Imaging Catheter | Ống thông siêu âm nội mạch OptiCross HD 60MHz Coronary Imaging Catheter |  | EU hoặc G7
| TMCT-110 | 110 | Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Everolimus, chất liệu Platinum - chromium dùng cho thân chung | Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Everolimus, chất liệu Platinum Chromium/ Cobalt Chromium dùng cho thân chung, độ dày thanh chống ≥ 65µm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-111 | 111 | Bóng nong mạch vành có gắn lưỡi dao nhỏ để điều trị tổn thương tái hẹp trong stent, trục phủ Z-Glide Hydrophilic, gắn 3 hoặc 4 lưỡi dao bằng chất liệu thép không gỉ, được gắn dọc bề mặt bên ngoài của bóng. Độ cao của lưỡi dao 0.005'' | Bóng nong mạch vành có dao cắt - Chất liệu Nylon-Pebax - Phủ Z-Glide Hydrophilic. - Bóng gắn 3 hoặc 4 lưỡi dao bằng chất liệu thép không gỉ, được gắn dọc bề mặt bên ngoài của bóng. Độ cao của lưỡi dao 0.005'' - Chiều dài: 6 - 15 mm. Đường kính: 2.0 - 4.0 mm. - Có 2 loại: MR và OTW, với chiều dài khả dụng của MR là 143cm, OTW là 142cm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-112 | 112 | Thanh trượt đầu dò siêu âm IVUS | Thanh trượt đầu dò siêu âm IVUS |  | EU hoặc G7
| TMCT-113 | 113 | Vi dây dẫn can thiệp bào mảng xơ vữa lòng mạch Rotawire | Vi dây dẫn can thiệp bào mảng xơ vữa lòng mạch Rotawire |  | EU hoặc G7
| TMCT-114 | 114 | Ống thông mũi khoan có núm xoay Rotapro Burr & Advancing Device | Ống thông mũi khoan có núm xoay Rotapro Burr & Advancing Device |  | EU hoặc G7
| TMCT-115 | 115 | Bóng nong mạch vành tẩm thuốc Paclitaxel 2,0µg/mm2, chất liệu Optileap bán đàn hồi, công nghệ Transpax giúp việc giải phóng thuốc hiệu quả | Bóng nong mạch vành tẩm thuốc Paclitaxel 2,0µg/mm2. Optileap bán đàn hồi, chất mang Acetyl Tributyl Citrat với hệ thống mang bóng Bi-Segment, công nghệ Transpax giúp việc giải phóng thuốc hiệu quả |  | EU hoặc G7
| TMCT-116 | 116 | Dây dẫn can thiệp mạch vành ái nước Nitinol phủ Polymer, loại mềm, đầu sprinttip, dài 185 cm và 300 cm, Lớp phủ Hydrophilic | Dây dẫn can thiệp mạch vành ái nước, loại mềm, đầu sprinttip Chất liệu lõi : Nitinol 5 - Chiều dài: 185cm, 300cm. - Đường kính: 0.014" - Lớp phủ Hydrophilic - Có đầu cản quang 2cm - Đầu tip thẳng và J |  | EU hoặc G7
| TMCT-117 | 117 | Dây dẫn can thiệp mạch vành ái nước Nitinol phủ Polymer, đầu chắn xạ, dài 185 cm và 300 cm | Dây dẫn can thiệp mạch vành ái nước Nitinol phủ Polymer, đầu chắn xạ, dài 185 cm và 300 cm |  | EU hoặc G7
| TMCT-118 | 118 | Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan tải thuốc, 3 loại kích thước hạt từ 70-150µm; 100-300µm; 300-500µm, Thành phần là các hạt Hydrogel được tạo từ cồn Polyvinyl có khả năng tương thích sinh học, tan trong nước, không bị cơ thể hấp thu | Vật liệu nút mạch có chức năng tải thuốc điều trị ung thư gan - Thành phần là các hạt Hydrogel được tạo từ cồn Polyvinyl có khả năng tương thích sinh học, tan trong nước, không bị cơ thể hấp thu và được hiệu chuẩn chính xác. - Lọ 10 ml chứa 2 ml hạt trong dung dịch nước muối đệm sinh lý - Quá trình tải và rửa giải của hạt tải thuốc đạt được thông qua cơ chế trao đổi ion sulfonic thuận nghịch. - Hạt vi cầu tắc mạch tải hóa chất được nhuộm xanh để hỗ trợ trực quan trong quá trình chuẩn bị và tải thuốc, có 3 loại kích thước hạt từ 70-150µm; 100-300µm; 300-500µm. - Có khả năng tắc mạch máu trong khối u ác tính và truyền hóa chất Doxorubicin, Irrinotecan điều trị ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát hoặc thứ phát do khối u đại trực tràng di căn gan. - Thời gian tải thuốc trong khoảng 30-90 phút tùy kích thước hạt khi tải với Doxorubicin 25mg/ml đảm bảo tải ≥ 98% lượng thuốc tương ứng. Kiểm soát việc phóng thích thuốc trong quá trình điều trị. - Hạt sau khi tải doxorubicin, Irrinotecan bảo quản trong nhiệt độ 2-8 độ C có thể giữ được tới 14 ngày hoặc 7 ngày nếu đã trộn cản quang - Khả năng ngậm thuốc doxorubicin lên đến 37.5mg/ml hạt. - Khả năng ngậm thuốc Irrinotecan lên đến 50mg/ml hạt. - Sản xuất ở Ireland - Hạn sử dụng 4 năm kể từ ngày sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE - Có giấy phép lưu hành CFS úc, Ireland |  | EU hoặc G7
| TMCT-119 | 119 | Vật liệu nút mạch các cỡ dạng hạt khô, kích thước hạt từ 45-1180 µm, có nhiều kích thước phân theo màu sắc khác nhau để dễ dàng sử dụng. | Hạt nút mạch làm từ hạt nhựa PVA (Polyvinyl Alcohol), - Dùng để chặn mạch hoặc giảm lưu lượng của máu trong mạch mục tiêu tuỳ theo việc đặt có chọn lọc thông qua nhiều loại ống thông truyền. - Hạt nút mạch được đóng gói vô trùng 1cm3 (1cc) thể tích khô mỗi lọ, trong túi vô trùng. Có kích cỡ hạt từ 45-1180 micron, có nhiều kích thước phân theo màu sắc khác nhau để dễ dàng sử dụng. - Được chỉ định để nút mạch các khối u tăng sinh mạch máu ngoại biên, bao gồm các u xơ tử cung và dị dạng động tỉnh mạch ngoại biên (AVMs). - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS, FDA |  | EU hoặc G7
| TMCT-120 | 120 | Vật liệu nút mạch tạm thời, bằng gelatin, kích cỡ 50-4000µm | Vật liệu nút mạch tạm thời có nguồn gốc từ gelatin, kích thước được hiệu chuẩn chính xác, đóng gói dạng ống tiêm sẵn sàng để sử dụng. - Kích thước hạt từ 50-4000µm, được chia thành 7 kích cỡ: 50-150µm; 150-350µm; 350-560µm; 560-710µm; 710-1000µm; 1000-1400µm; 1400-2000µm; 2000-4000µm - Khả năng dung nạp mạnh với dầu ethiodized giúp hạt tắc mạch dễ quan sát dưới cản quang - Có tác dụng làm chậm hoặc ngăn dòng chảy trong mạch máu tại khu vực quanh khối u - Giúp thúc đẩy sự hình thành huyết khối trong động mạch hoặc tĩnh mạch bằng cơ chế nhân tạo để ngăn chặn hoặc làm chậm dòng máu. - Thiết kế dạng ống tiêm 20ml chứa khoảng 100mg vật liệu nút mạch trong điều kiện vô trùng. - Hạn sử dụng 60 tháng kể từ ngày sản xuất - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CFS Hàn Quốc hoặc tương đương |  | EU hoặc G7
| TMCT-121 | 121 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên Chất liệu Pebax, trên bóng phủ lớp ái nước Hydrophilic công nghệ Bioslide. Đầu vào vị trí tổn thương khoảng 0.020''. Có 2 dạng: Monorail và Over-the-wire. Tương thích dây dẫn 0.014''/0.018''. | Chất liệu Pebax trên bóng phủ lớp ái nước Hydrophilic công nghệ Bioslide. Đầu vào vị trí tổn thương khoảng 0.020''. Có 2 dạng: Monorail và Over-the-wire. Catheter dài khoảng 40cm, 80cm, 90cm, 135cm, 150 cm. Có 2 markers bằng vàng dễ nhận diện hơn. Đường kính từ 2.0mm đến 10.0mm, chiều dài từ 10mm đến 220mm. Tương thích dây dẫn 0.014''/0.018''. Áp lực vỡ bóng tối đa 14atm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-122 | 122 | Bóng nong mạch máu ngoại biên áp lực cao Chất liệu Nybax, phủ chất bôi trơn Medi-glide. Đầu vào vị trí tổn thương khoảng: 0.040" (1.016mm). Bóng được gấp 3 cạnh ở đường kính 3-5mm, gấp 5 cạnh từ đường kính 6mm trở lên | Chất liệu Nybax, phủ chất bôi trơn Medi-glide. Đầu vào vị trí tổn thương khoảng: 0.040" (1.016mm). Đường kính từ 3mm đến 12mm. Chiều dài từ 20mm đến 200mm. Tương thích dây dẫn 0.035''. Chiều dài catheter : 40cm, 75cm, 135 cm. Áp lực tối đa ≤ 24atm. Bóng được gấp 3 cạnh ở đường kính 3-5mm, gấp 5 cạnh từ đường kính 6mm trở lên. Có 2 dải đánh dấu bằng Platinum Iridium RO rộng 1.5 mm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-123 | 123 | Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc theo công nghệ Transpax; Chất liệu bóng: Pebax, Nồng độ hấp thụ thuốc tối ưu trong mô chỉ 2µg/mm2. | Bóng nong phủ thuốc theo công nghệ Transpax- giúp tối đa hóa việc chuyển thuốc đến mô. Nồng độ hấp thụ thuốc tối ưu trong mô chỉ 2µg/mm2. Chất liệu bóng: Pebax Đường kính từ 2mm đến 8mm; chiều dài từ 30mm đến 150mm. Chiều dài hệ thống: 80cm, 90cm, 135cm và 150cm. Ống thông có chiều dài hoạt động 90 cm có một dải đánh dấu ở mức 50 cm và hai dải đánh dấu ở mức 60 cm. Ống thông có chiều dài hoạt động 150 cm có một dải đánh dấu ở 90 cm và hai dải đánh dấu ở mức 100 cm. Áp suất tối đa ≤ 14 atm. Sheath phù hợp: 5F, 6F. |  | EU hoặc G7
| TMCT-124 | 124 | Stent động mạch ngoại vi (đùi nông (SFA), kheo, ...) tự bung nhớ hình bằng sheath, chất liệu Nitinol, thiết kế close và open cells; Ở đầu gần và đầu xa của stent có các điểm dấu cản quang làm bằng tantalum. | Stent động mạch ngoại vi (đùi nông (SFA), kheo, ...) tự bung nhớ hình bằng sheath, chất liệu Nitinol, thiết kế close và open cells. Stent tự bung được cắt bằng laser, làm từ hợp kim nikel và titanium. Ở đầu gần và đầu xa của stent có các điểm dấu cản quang làm bằng tantalum. Đường kính từ 5mm đến 8mm. Chiều dài từ 20mm đến 200mm. Chiều dài trục thân: 75cm; 130cm. Sheath tương thích: 6F. Dây dẫn tương thích: 0.035" . |  | EU hoặc G7
| TMCT-125 | 125 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi loại gắn trên bóng làm bằng chất liệu thép không gỉ 316L, được bung bằng bóng; có cấu trúc Tandem Architecture với hai hệ thống thanh stent Micro và Macro xen kẽ | Stent động mạch ngoại vi loại gắn trên bóng làm bằng chất liệu thép không gỉ 316L, được bung bằng bóng, có cấu trúc Tandem Architecture với hai hệ thống thanh stent Micro và Macro xen kẽ giúp tạo nên tính cứng chắc cũng như mềm dẻo của stent. Đường kính: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; Chiều dài: 17, 25, 27, 37, 57mm; Đầu xa catheter 36cm phủ Hydrophilic công nghệ Hydropass. Tương thích sheath 6F - 7F, dây dẫn 0.035''. Chiều dài trục thân: 75cm, 135cm. Áp suất tối đa: 12 atm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-126 | 126 | Khung giá đỡ can thiệp động mạch cảnh tự bung bằng sheath. Chiều dài và đường kính stent tỉ lệ nghịch với nhau . Có thể thu stent lại sau khi đã bung ra được 50%. | Stent tự bung bằng sheath. Chiều dài và đường kính stent tỉ lệ nghịch với nhau .Có thể thu stent lại sau khi đã bung ra được 50%. Thiết kế closed-cell giúp tăng khả năng chống đỡ, tối ưu hóa việc bao phủ tổn thương và cung cấp 1 lòng mạch trơn láng. Thiết kế hệ thống: Monorail. Đường kính từ 6mm đến 10mm. Chiều dài từ 21mm đến 37mm, dài tối đa sau khi bung 62mm. Chiều dài trục thân 135cm. Dây dẫn tương thích 0.014". Sheath tương thích 5F-8F. |  | EU hoặc G7
| TMCT-127 | 127 | Giá đỡ nong động mạch thận các cỡ loại gắn trên bóng, tương thích dây dẫn 0.018". | Stent động mạch thận loại gắn trên bóng có thiết kế Tandem với hệ thống thanh stent Micro và Macro xen kẽ. Đường kính: 4, 5, 6, 7mm với hệ thống Monorail Catheter 0.018”. Chiều dài: 14, 15, 18, 19mm, chiều dài catheter 90cm, 150cm. Tương thích sheath 5F-6F, tương thích dây dẫn 0.018". Áp lực tối đa 14atm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-128 | 128 | Lưới lọc bảo vệ mạch máu. Chất liệu lưới lọc: Polyurethane, kích thước lỗ lưới siêu nhỏ khoảng 110 micron. | Dây dẫn dùng can thiệp mạch máu ngoại biên đường kính 0.014", Phù hợp cho các mạch máu có đường kính khoảng từ 3.5 đến 5.5mm. Lớp phủ PTFE. Đường kính vượt tổn thương khoảng 3.2F (1.1 mm). Đầu tip cản quang dạng lò xo xoắn. Chất liệu lưới lọc: Polyurethane, kích thước lỗ lưới siêu nhỏ khoảng 110 micron. Chiều dài dây dẫn 190, 300 cm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-129 | 129 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên Rubicon; Lớp phủ ái nước giúp tăng độ trơn láng. Đầu xa phủ hydrophilic, thân catheter và hub trong suốt. Đầu tip màu tía, thon dần. Đường kính tiếp cận tổn thương 0.018". Có 3 điểm đánh dấu cản quang nằm cách đều nhau dọc theo trục đầu xa. | Lớp phủ ái nước giúp tăng độ trơn láng. Đầu xa phủ hydrophilic, thân catheter và hub trong suốt. Đầu tip màu tía, thon dần. Đường kính tiếp cận tổn thương 0.018". Có 3 điểm đánh dấu cản quang nằm cách đều nhau dọc theo trục đầu xa. Đường kính: 0.014", 0.018", 0.035". Chiều dài: 65cm, 90cm, 135cm, 150 cm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-130 | 130 | Vòng xoắn kim loại (Coil) gây tắc mạch Interlock Fibered IDC Occlusion System | "- Hệ thống coil bao gồm 1 vòng xoắn được bao phủ dày đặc bởi các sợi Dacron giúp tắc mạch nhanh và dây thả, được nối bởi khóa đơn giản giúp tăng khả năng kiểm soát, độ chính xác khi thả và có thể thu lại coil. - Công nghệ Interlock. - Đường kính 2/6–22 mm và chiều dài đến 60 cm. - Hình dạng coil: 2D, Diamond, Cube." |  | EU hoặc G7
| TMCT-131 | 131 | Vòng xoắn kim loại (Coil) gây tắc mạch Complex Helical-18/Figure 8-18/Straight -18 /VortX Diamond – 18/VortX-18/VortX-35/Multi-Loop-18 | Vòng xoắn kim loại (Coil) gây tắc mạch: dạng coil đẩy: - Chất liệu: Hợp kim Platium nên có độ cản quang cao, cho hình ảnh rõ nét. Được bao phủ dày đặc bởi các sợi Dacron giúp tắc mạch nhanh. - Vòng ngoài cuộn dây được thiết kế để dễ dàng xuyên qua microcatheter và giảm khả năng gây tổn thương thành mạch. - Đường kính 2-11 mm. - Chiều dài trong introducer: Từ 2 đến 85mm. - Chiều dài khi thả: từ 2.0 đến 17mm. - Hình dạng: Kim cương, hình nón, vòng xoắn lặp lại, thẳng, vòng xoắn, xoắn ốc phức tạp. |  | EU hoặc G7
| TMCT-132 | 132 | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch, chất liệu: polymer tăng cường vòng xoắn Stainless Steel lớp trong PTFE | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch, chất liệu: polymer tăng cường vòng xoắn Stainless Steel lớp trong PTFE, đường kính: 4F-6F, chiều dài: 45cm, 65cm và 90cm, hệ thống dây dẫn: 0.035". |  | EU hoặc G7
| TMCT-133 | 133 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, kỹ thuật xếp 3 cạnh, chất liệu: SCP (Semi-Crystalline Polymer); hệ thống dây dẫn: 0.014". | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, kỹ thuật xếp 3 cạnh, chất liệu: SCP (Semi-Crystalline Polymer), lớp phủ: Hydrophilic, đường kính: 1.5mm-4mm, chiều dài: 20mm-220mm, hệ thống dây dẫn: 0.014". |  | EU hoặc G7
| TMCT-134 | 134 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, kỹ thuật xếp 5 cạnh, chất liệu: SCP (Semi-Crystalline Polymer); hệ thống dây dẫn: 0.018". | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, kỹ thuật xếp 5 cạnh, chất liệu: SCP (Semi-Crystalline Polymer), lớp phủ: Hydrophobic, đường kính: 2mm-7mm, chiều dài: 20mm-200mm, hệ thống dây dẫn: 0.018". |  | EU hoặc G7
| TMCT-135 | 135 | Bộ dụng cụ nong và bóng nong mạch vành ngoại vi đa chức năng. Bao gồm: Ống thông hỗ trợ đặt; Dụng cụ nong và bóng nong can thiệp ngoại biên có thể điều chỉnh kích cỡ. | Bộ dụng cụ nong và bóng nong mạch vành ngoại vi đa chức năng. Bao gồm: Ống thông hỗ trợ đặt; Dụng cụ nong và bóng nong can thiệp ngoại biên có thể điều chỉnh kích cỡ. |  | EU hoặc G7
| TMCT-136 | 136 | Bóng nong mạch ngoại vi có 3 hoặc 5 nếp gấp tùy theo kích thước tương thích với dây dẫn | Bóng nong mạch ngoại vi có 3 hoặc 5 nếp gấp tùy theo kích thước tương thích với dây dẫn |  | EU hoặc G7
| TMCT-137 | 137 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, kỹ thuật xếp 5 cạnh, chất liệu: SCP (Semi-Crystalline Polymer), hệ thống dây dẫn: 0.035". | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, kỹ thuật xếp 5 cạnh, chất liệu: SCP (Semi-Crystalline Polymer), lớp phủ: Hydrophobic, đường kính: 3mm-12mm, chiều dài: 20mm-250mm, hệ thống dây dẫn: 0.035". |  | EU hoặc G7
| TMCT-138 | 138 | Bóng nong can thiệp mạch máu áp lực cao kỹ thuật xếp 3 cạnh , 5 cạnh | Bóng nong can thiệp mạch máu áp lực cao kỹ thuật xếp 3 cạnh , 5 cạnh |  | EU hoặc G7
| TMCT-139 | 139 | Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel, công nghệ phủ Lux, mật độ phủ thuốc là 3µg/mm²; hệ thống dây dẫn: 0.018". | Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel, công nghệ phủ Lux, mật độ phủ thuốc là 3µg/mm², đường kính: 2mm-7mm, chiều dài: 40mm-120mm, hệ thống dây dẫn: 0.018". |  | EU hoặc G7
| TMCT-140 | 140 | Giá đỡ nong mạch máu ngoại biên bung bằng bóng (chậu); chất liệu: Cobalt Chromium; hệ thống dây dẫn: 0.035". | Giá đỡ nong mạch máu ngoại biên bung bằng bóng (chậu); đường kính: 5mm-10mm; chiều dài: 18mm, 28mm, 38mm, 58mm, 78mm; chất liệu: Cobalt Chromium; hệ thống dây dẫn: 0.035". |  | EU hoặc G7
| TMCT-141 | 141 | Giá đỡ nong mạch máu ngoại biên bung bằng bóng (thận); chất liệu: Cobalt Chromium (L605), hệ thống dây dẫn: 0.014". | Giá đỡ nong mạch máu ngoại biên bung bằng bóng (thận), đường kính: 4.5mm-7mm, chiều dài: 12mm-19mm, chất liệu: Cobalt Chromium (L605), hệ thống dây dẫn: 0.014". |  | EU hoặc G7
| TMCT-142 | 142 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (đùi nông và dưới kheo), đường kính: 4mm-7mm, chiều dài: 20mm-200mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.018". | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (đùi nông và dưới kheo), đường kính: 4mm-7mm, chiều dài: 20mm-200mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.018". |  | EU hoặc G7
| TMCT-143 | 143 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (đùi nông và trên kheo), đường kính: 5mm-7mm, chiều dài: 30mm-170mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.035". | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (đùi nông và trên kheo), đường kính: 5mm-7mm, chiều dài: 30mm-170mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.035". |  | EU hoặc G7
| TMCT-144 | 144 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (chậu), đường kính: 7mm-10mm, chiều dài: 30mm-80mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.035". | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (chậu), đường kính: 7mm-10mm, chiều dài: 30mm-80mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.035". |  | EU hoặc G7
| TMCT-145 | 145 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. |  | EU hoặc G7
| TMCT-146 | 146 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, có tính năng ổn định nhịp thất khi có rung/ cuồng nhĩ, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, có tính năng ổn định nhịp thất khi có rung/ cuồng nhĩ, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. |  | EU hoặc G7
| TMCT-147 | 147 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. |  | EU hoặc G7
| TMCT-148 | 148 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, ngăn ngừa ngất do phản xạ thần kinh, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, ngăn ngừa ngất do phản xạ thần kinh, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. |  | EU hoặc G7
| TMCT-149 | 149 | Bộ máy khử rung 2 buồng, cho phép chụp MRI toàn thân 3T với kiểu dáng sinh lý, có ≥ 2 véc-tơ nhận cảm thất phải, chức năng gợi ý lập trình. | Bộ Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung, 2 buồng MIRRO MRI DR SureScan và phụ kiện chuẩn, chuẩn kết nối DF-4 |  | EU hoặc G7
| TMCT-150 | 150 | Bộ máy khử rung 1 buồng tương thích MRI toàn thân 3T với kiểu dáng sinh lý, với ≥ 2 véc-tơ nhận cảm thất phải, kèm chức năng gợi ý thông số lập trình, tuổi thọ máy ≥ 11 năm. | Bộ máy khử rung 1 buồng tương thích MRI toàn thân 3T với kiểu dáng sinh lý, với ≥ 2 véc-tơ nhận cảm thất phải, kèm chức năng gợi ý thông số lập trình, tuổi thọ máy ≥ 11 năm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-151 | 151 | Bộ máy tạo nhip 3 buồng CRT-P, tương thích MRI toàn thân 3T với kiểu dáng sinh lý, tuổi thọ máy ≥ 10.6 năm, tạo nhịp vượt tần số cho nhĩ, kèm dây thất trái 4 cực chủ động dạng xoắn vào thành mạch. | Bộ máy tạo nhip 3 buồng CRT-P, tương thích MRI toàn thân 3T với kiểu dáng sinh lý, tuổi thọ máy ≥ 10.6 năm, tạo nhịp vượt tần số cho nhĩ, kèm dây thất trái 4 cực chủ động dạng xoắn vào thành mạch. |  | EU hoặc G7
| TMCT-152 | 152 | Bộ máy tạo nhịp 3 buồng có khử rung tương thích MRI toàn thân 3T, tính năng sốc thông minh tránh sốc lầm, kèm dây thất trái 4 cực cố định chủ động dạng xoắn vào thành mạch. | Bộ máy tạo nhịp 3 buồng có khử rung tương thích MRI toàn thân 3T, tính năng sốc thông minh tránh sốc lầm, kèm dây thất trái 4 cực cố định chủ động dạng xoắn vào thành mạch. |  | EU hoặc G7
| TMCT-153 | 153 | Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. | Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. |  | EU hoặc G7
| TMCT-154 | 154 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, ngăn ngừa ngất do phản xạ thần kinh, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, ngăn ngừa ngất do phản xạ thần kinh, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. |  | EU hoặc G7
| TMCT-155 | 155 | Dây điện cực tạo nhịp bó His hoặc bó trái, tương thích MRI 3T, đường kính dây nhỏ ≤ 4.1F, với thiết kế dạng không lõi và đầu xoắn cố định. | Dây điện cực tạo nhịp bó His hoặc bó trái, tương thích MRI 3T, đường kính dây nhỏ ≤ 4.1F, với thiết kế dạng không lõi và đầu xoắn cố định. |  | EU hoặc G7
| TMCT-156 | 156 | Dây điện cực tạo nhịp dạng xoắn chủ động, tương thích MRI 3T, kèm kim dẫn 7 Fr có van cầm máu giảm chảy máu ngược và thuyên tắc khí. | Dây điện cực tạo nhịp dạng xoắn chủ động, tương thích MRI 3T, kèm kim dẫn 7 Fr có van cầm máu giảm chảy máu ngược và thuyên tắc khí. |  | EU hoặc G7
| TMCT-157 | 157 | Dây điện cực có bóng dùng cho Máy tạo nhịp tạm thời, 5F, chất liệu tương thích sinh học. | Dây điện cực có bóng dùng cho Máy tạo nhịp tạm thời, 5F, chất liệu tương thích sinh học. |  | EU hoặc G7
| TMCT-158 | 158 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng sử tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình, tuổi thọ pin ≥ 14.9 năm, kèm dây điện cực tạo nhịp bó His hoặc bó trái, đường kính dây nhỏ ≤ 4.1F, với thiết kế dạng không lõi và đầu xoắn cố định. | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng sử tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình, tuổi thọ pin ≥ 14.9 năm, kèm dây điện cực tạo nhịp bó His hoặc bó trái, đường kính dây nhỏ ≤ 4.1F, với thiết kế dạng không lõi và đầu xoắn cố định. |  | EU hoặc G7
| TMCT-159 | 159 | Bộ dụng cụ dẫn đường vào lòng mạch máu cỡ 8F chiều dài tối thiểu 90 cm | Bộ dụng cụ dẫn đường vào lòng mạch máu cỡ 8F chiều dài tối thiểu 90 cm |  | EU hoặc G7
| TMCT-160 | 160 | Bộ dụng cụ đóng mạch máu có khả năng tự tiêu và cơ chế cầm máu kép | Bộ dụng cụ đóng mạch máu có khả năng tự tiêu và cơ chế cầm máu kép |  | EU hoặc G7
| TMCT-161 | 161 | Ống thông chụp mạch máu não có lớp ái nước dạng Simmon loại 5F. | Ống thông chụp mạch máu não có lớp ái nước dạng Simmon loại 5F. |  | EU hoặc G7
| TMCT-162 | 162 | Ống thông chụp mạch máu não có lớp ái nước dạng Verterbral loại 5F. | Ống thông chụp mạch máu não có lớp ái nước dạng Verterbral loại 5F. |  | EU hoặc G7
| TMCT-163 | 163 | Vi ống thông có cấu trúc lớp hydrophilic bao bề mặt ngoài, lớp PTFE lót lòng trong cùng. Đường kính ngoài gần-xa là 2.7Fr-2.4Fr, đường kính trong 0.021" , chiều dài tối thiểu là 150cm, tương thích với vi dây dẫn lớn nhất 0.018". Dùng để tiếp cận và thả Solitaire lấy huyết khối mạch não. | Vi ống thông có cấu trúc lớp hydrophilic bao bề mặt ngoài, lớp PTFE lót lòng trong cùng. Đường kính ngoài gần-xa là 2.7Fr-2.4Fr, đường kính trong 0.021" , chiều dài tối thiểu là 150cm, tương thích với vi dây dẫn lớn nhất 0.018". Dùng để tiếp cận và thả Solitaire lấy huyết khối mạch não. |  | EU hoặc G7
| TMCT-164 | 164 | Vi dây dẫn có chất liệu thép không gỉ, ưa nước. Đường kính 0.014'', dài tối thiểu 200cm, đầu xa có cấu trúc cuộn lò xo dài tối thiểu 5cm. | Vi dây dẫn có chất liệu thép không gỉ, ưa nước. Đường kính 0.014'', dài tối thiểu 200cm, đầu xa có cấu trúc cuộn lò xo dài tối thiểu 5cm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-165 | 165 | Vi ống thông hút huyết khối, đường kính trong 0.065"- 0.075''; đường kính ngoài 0.08''-0.09''. Dài tối thiểu 130cm tương thích với Stent lấy huyết khối trong can thiệp mạch não | Vi ống thông hút huyết khối, đường kính trong 0.065"- 0.075''; đường kính ngoài 0.08''-0.09''. Dài tối thiểu 130cm tương thích với Stent lấy huyết khối trong can thiệp mạch não |  | EU hoặc G7
| TMCT-166 | 166 | Stent lấy huyết khối mạch não, thiết kế gấp cuộn, tự bung có thể thu hồi hoàn toàn. Kích thước 4x20mm. Tương thích vi ống thông can thiệp đường kính 0.017"-0.027". Có 1 marker đầu gần, 3 marker đầu xa, marker phân bố đều dọc trên thân stent với khoảng cách từ 5mm-10mm. Dây đẩy có đường kính 0.018" và dài 200cm. | Stent lấy huyết khối mạch não, thiết kế gấp cuộn, tự bung có thể thu hồi hoàn toàn. Kích thước 4x20mm. Tương thích vi ống thông can thiệp đường kính 0.017"-0.027". Có 1 marker đầu gần, 3 marker đầu xa, marker phân bố đều dọc trên thân stent với khoảng cách từ 5mm-10mm. Dây đẩy có đường kính 0.018" và dài 200cm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-167 | 167 | Stent lấy huyết khối mạch não, thiết kế gấp cuộn, tự bung có thể thu hồi hoàn toàn. Kích thước 4x40mm. Tương thích vi ống thông can thiệp đường kính 0.017"-0.027". Có 1 marker đầu gần, 4 marker đầu xa, marker phân bố đều dọc trên thân stent với khoảng cách từ 5mm-10mm. Dây đẩy có đường kính 0.018" và dài 200cm. | Stent lấy huyết khối mạch não, thiết kế gấp cuộn, tự bung có thể thu hồi hoàn toàn. Kích thước 4x40mm. Tương thích vi ống thông can thiệp đường kính 0.017"-0.027". Có 1 marker đầu gần, 4 marker đầu xa, marker phân bố đều dọc trên thân stent với khoảng cách từ 5mm-10mm. Dây đẩy có đường kính 0.018" và dài 200cm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-168 | 168 | Bóng nong động mạch các cỡ, kích thước 2-2.5x8mm. | Bóng nong động mạch các cỡ, kích thước 2-2.5x8mm. |  | EU hoặc G7
| TMCT-169 | 169 | Stent graft động mạch chủ bụng, bằng Nitinol, phủ Polyester, đường kính 23-36mm, dài 103mm | Bộ Khung giá đỡ động mạch chủ bụng Endurant II/IIs |  | EU hoặc G7
| TMCT-170 | 170 | Lưới lọc tĩnh mạch chủ tạm thời | Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch (VENATECH RETRIEVABLE VCF SYSTEM) |  | EU hoặc G7
| TMCT-171 | 171 | Bộ thu hồi lưới lọc tĩnh mạch tạm thời |  |  | EU hoặc G7
| TMCT-172 | 172 | Bông cầm máu tiệt trùng có độ cứng phù hợp cho việc cầm máu bằng áp lực sau khi điều trị chụp mạch từ cánh tay (vùng cánh tay; vùng xuyên tâm) hoặc động mạch từ háng (vùng bẹn) |  |  | EU hoặc G7
| TMCT-173 | 173 | Dụng cụ đánh tan huyết khối Cleaner | - Dây cản quang với thiết kế S-wire dạng hình sin tương thích với nhiều đường kính lòng mạch máu, làm tan huyết khối bám trên thành mạch và giảm nguy cơ tổn thương nội mô. - Số vòng đánh 4000 vòng/phút. - Biên độ dây hình sin 9mm, 15mm. - Chiều dài khả dụng 65cm, 135cm. - Đường kính dây 0.035'', 0.044''. - Đường kính ngoài ống thống 6F, 7F. - Sử dụng pin lõi kép giúp tăng thời lượng và thời gian hoạt động, duy trì lực xoắn qua các khúc cong. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA. |  | EU hoặc G7
| TMCT-174 | 174 | Ống thông hút huyết khối - Aspiration Catheter 8 | Đường kính ngoài đầu gần/xa: 8F/8F; Chiều dài 85cm và 115cm. Tiêu chuẩn: ISO, FDA, MDR. |  | EU hoặc G7
| TMCT-175 | 175 | Dụng cụ chọc tách huyết khối - Separator 6; Separator 8 | Đường kính ngoài đầu xa: .055, .072in; tổng chiều dài: 150, 175cm. Tiêu chuẩn: ISO, FDA, MDR. |  | EU hoặc G7
| TMCT-176 | 176 | Vi ống thông can thiệp mạch tạng | "- Bộ vi ống thông (có kèm dây dẫn, dụng cụ điều hướng rời) với đầu ống thông nhỏ 2.6Fr. - Đường kính ngoài xa/gần: 2.6/2.8Fr. - Lòng ống rộng 0.69mm. - Ống thông được viền bằng sợi bện Tungsten tăng khả năng hiển thị và duy trì hình dạng lòng trong ống. - Áp lực bơm lên tới 1000psi. - Lớp phủ ái nước: 65cm. - Dây dẫn đi kèm 0.021inch với hình dạng đầu dây: cong 80° hoặc cong đa góc. - Chiều dài khả dụng 105, 125cm. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, CE." |  | EU hoặc G7
| TMCT-177 | 177 | Vật liệu nút mạch NexGel | - Vật liệu nút mạch tạm thời chất liệu gelatin dạng vi hạt được sử dụng để nút mạch hoá chất điều trị ung thư gan và kiểm soát chảy máu. - Kích thước hạt: 150-3500µm. - Hạt có tính đàn hồi cao và độ đính kết chắc chắn, tắc mạch và hấp thụ hiệu quả trong mạch máu, không có chứa chất gây hại. - Đóng gói: lọ, mỗi lọ chứa 150mg vật liệu. - Tiêu chuẩn: ISO và MFDS Hàn Quốc. |  | EU hoặc G7
| TMCT-178 | 178 | Bộ dung cụ Forgarti các cỡ dùng cho động - tĩnh mạch các cỡ | - Catheter loại bỏ máu đông trong quá trình thuyên tắc động mạch - Thành phần không chứa latex. - 100% silicone, bóng không bị phân mảnh, tích hợp stylet linh hoạt, đầu mềm, cản quang - Kích cỡ: 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F dài 40/60/80/100cm. - Thể tích bơm chất lỏng tối đa 0.05cc, 0.10cc, 0.50cc, 0.75cc, 1.25cc, 2.00cc. - Đường kính bóng khi bơm 4mm, 5mm, 9mm, 11mm, 13mm, 14mm. - Có bơm tiêm đi kèm. - Tiệt trùng bằng EO. * Tiêu chuẩn ISO 13485; chứng nhận hợp chuẩn Hoa Kỳ |  | EU hoặc G7

## Phu luc 2 - Bao gia
Tên công ty: …..………………….. | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nguyễn Trãi
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nguyễn Trãi, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm và dịch vụ liên quan
Mã BV | STT (1) | Danh mục hàng hóa (2) | Tên thương mại của hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật - yêu cầu chào giá | Tính năng, thông số kỹ thuật tương đương yêu chào giá (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Ghi chú
1
2
3
| n | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi STT theo đúng yêu cầu ghi tại cột “STT” Phụ lục 01.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghiDanh mục hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” Phụ lục 01.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật theo tài liệu liên quan của hàng hóa
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng danh mục hàng hóa
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất củatừng danh mục hàng hóa tương ứng với chủng loại danh mục hàng hóa ghi tại cột "danh mục hàng hóa".
(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá báo giá cho từng danh mục hàng hóa. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng danh mục hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

## Phu luc 3 - KQTT
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………... |  |  |  | BẢNG THÔNG TIN KẾT QUẢ TRÚNG THẦU
Số điện thoại: …………………….
Stt | THÔNG TIN THEO PHỤ LỤC 01 |  |  | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ
| STT theo Phụ lục 01 | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm | Đơn vị tính | Tên hàng hóa trúng thầu | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Chủng loại (model) / Mã sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Tên nhà thầu trúng thầu | Số QĐ và ngày ban hành QĐ trúng thầu | Hình thức mua sắm | Đơn vị trúng thầu | Phân nhóm (nếu có) | Đơn giá trúng thầu (VNĐ) | Số lượng thầu | Thành tiền trúng thầu | Số Hợp dồng và Ngày ký Hợp đồng
1 | 5 | Hóa chất xét nghiệm FREE PSA | Test | A | A | A |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | A' | A' | A' |  | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A'
|  |  |  | AA | AA | AA |  | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA
2 | 236 | Hóa chất chạy máy điện giải 5 thông số | ml | B | B | B |  | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|  |  |  | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B'
|  |  |  | BB | BB | BB |  | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB
3 | … | …
n | n
Ghi chú: Các thông tin về kết quả trúng thầu như Quyết định KQLCNT/Thông báo trúng thầu/Thư chấp thuận/Hợp đồng, quý công ty sao y và Nộp cho Bệnh viện
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]