## Trang_tính1
PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Yêu cầu xuất xứ | Dự toán mua sắm | Tùy chọn mua thêm
1 | Bóng nong mạch vành áp lực cao phủ hydrophilic ái nước, 3 nếp gấp; Tiết diện đi qua tổn thương 0.017'' | Cái | EU; G7; OECD | 1680000000 | 20%
2 | Bóng nong mạch vành áp lực thường phủ hydrophilic ái nước, 3 nếp gấp; Lòng catheter đoạn xa phủ PTFE Đường kính: 1.0mm | Cái | EU; G7; OECD | 1680000000 | 20%
3 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chịu áp lực cực đại lên tới 20atm; Áp lực < 16atm: hoạt động như bóng mềm/độ giãn nỡ bóng cao, | Cái | EU; G7; | 2255400000 | 20%
áp lực 16-20atm hoạt động như bóng cứng/độ giãn nở bóng thấp
4 | Giá đỡ mạch vành bằng vật liệu Cobalt-Chromium alloy, độ dày 70µm,độ rộng thanh chống 90µm, Polymer tự tiêu công nghệ phủ Abluminal (phủ bán phần) độ dày 3µm Phủ thuốc sirolimus liều lượng 1.02µg/mm2 ,độ dày phủ thuốc < 4µm, phóng thích hơn 60% thuốc trong 30 ngày. | Cái | EU; G7; OECD | 7999800000 | 20%
5 | Bóng nong mạch vành chuyên dùng cho tổn thương CTO, kích thước đầu vào 0.016'' | Cái | EU; G7 | 1532580000 | 20%
với kích thước đặc biệt ngắn nhất 1.1x5mm
6 | Bộ bơm áp lực cao 30cc, 40atm, bơm theo kiểu xoay tròn, vật liệu polycarbonate đầy đủ phụ kiện và van Y | Bộ | EU; G7; OECD | 630000000 | 20%
7 | Khung giá đỡ mạch vành thiết kế mắt cáo mở với 2 link liên kết, độ dày 80µm, phủ thuốc Sirolimus liều lượng 3,9µg/mm | Cái | EU; G7 | 5999850000 | 20%
8 | Dây dẫn can thiệp mạch vành, công nghệ DuoCore, lõi Nickel-Titanium, phủ lớp ái nước Hydrophilic M coat | Cái | EU; G7 | 2400000000 | 20%
9 | Ống thông trợ giúp can thiệp đầu mềm, hỗ trợ chủ động với công nghệ ZONE, dài 100cm | Cái | EU; G7 | 1200000000 | 20%
10 | Ống thông chụp chẩn đoán qua mạch quay đa năng trái phải, vật liệu polyamide với công nghệ sợi bện kép, dài 100cm - 120cm | Cái | EU; G7 | 1380000000 | 20%
11 | Dây dẫn đường lõi nitinol, lớp ngoài polyurethane với hỗn hợp tungsten, phủ lớp ái nước M coat, dài 150cm | Cái | EU; G7 | 1040000000 | 20%
12 | Dụng cụ mở đường vào động mạch có van cầm máu kiểu Cross-cut, dài 7cm đến 10cm | Cái | EU; G7 | 1036000000 | 20%
13 | Dụng cụ mở đường vào động mạch có van cầm máu kiểu Cross-cut, dài 25cm | Cái | EU; G7 | 138000000 | 20%
14 | Vi ống thông can thiệp thuyên tắc nút mạch và chụp mạch, đường kính 2.7 Fr, cấu trúc 3 lớp | Cái | EU; G7 | 475000000 | 20%
15 | Ống thông chẩn đoán Yashiro trị gan, tạng có phủ lớp ái nước, đường kính 5fr, chiều dài 70cm -100cm | Cái | EU; G7 | 140000000 | 20%
16 | Hạt tải thuốc Lifepearl dùng điều trị ung thư tế bào gan (HCC) bằng phương pháp thuyên tắc mạch | Ống | EU; G7 | 1574000000 | 20%
17 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng, tương thích MRI, Endurity | Bộ | EU; G7 | 1200000000 | 20%
18 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng, tương thích MRI, Endurity | Bộ | EU; G7 | 3800000000 | 20%
19 | Khung giá đỡ mạch vành độ nở vượt định mức đến 6.25mm, độ dày ≥ 80µm, phủ thuốc Sirolimus liều lượng 3,9µg/mm | Cái | EU; G7 | 2100000000 | 20%
20 | Bóng nong động mạch vành siêu nhỏ, entry profile 0.41mm | Cái | EU; G7 | 2099970000 | 20%
21 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao, cấu trúc 3 lớp, vai bóng ngắn 3.0 mm | Cái | EU; G7 | 1770000000 | 20%
22 | Dây dẫn đường lõi nitinol, lớp ngoài polyurethane với hỗn hợp tungsten, phủ lớp ái nước M coat, dài 260cm | Cái | EU; G7 | 8400000000 | 20%
23 | Dụng cụ mở đường vào động mạch quay phủ lớp ái nước M coat, thành siêu mỏng | Cái | EU; G7 | 375000000 | 20%
24 | Ống thông chẩn đoán mạch vành có cấu tạo 3 lớp với lớp đan kép thép không gỉ SUS ở giữa, đường kính 4Fr | Cái | EU; G7 | 470000000 | 20%
25 | Ống thông chẩn đoán mạch vành đa năng có cấu tạo 3 lớp với lớp đan kép thép không gỉ SUS ở giữa | Cái | EU; G7 | 63000000 | 20%
26 | Ống thông chẩn đoán buồng tim có cấu tạo 3 lớp với lớp đan kép thép không gỉ SUS ở giữa | Cái | EU; G7 | 63000000 | 20%
27 | Ống thông chụp chẩn đoán tạng có cấu tạo 3 lớp với lớp đan kép thép không gỉ SUS ở giữa | Cái | EU; G7 | 85000000 | 20%
28 | Stent mạch vành chất liệu CoCr, độ dày thanh chống 68 μm và 79 μm, | Cái | EU; G7 | 5999850000 | 20%
phủ thuốc Sirolimus 12.5 μg/mm, công nghệ bề mặt hồ chứa thuốc PEARL Surface
29 | Dây đo áp lực chất liệu PVC, chất liệu không co giãn, chiều dài 15-244 cm, đường kính trong 0.71 inch (1.8mm) | 0 | EU; G7 | 120000000 | 20%
30 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay làm bằng chất liệu polythylene và Polypropylene, kim chọc mạch bằng thép không rỉ 21G x 4cm; | Cái | EU; G7 | 260000000 | 20%
31 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay làm bằng chất liệu polythylene và Polypropylene, kim chọc mạch 18G x 7cm | Cái | EU; G7 | 860000000 | 20%
32 | Ống thông chẩn đoán mạch vành các loại JL, JR, AL, AR chất liệu Nylon Pebax có bện sợi thép không gỉ | Cái | EU; G7; OECD | 428000000 | 20%
33 | Bơm tiêm 1ml, 3ml, 10ml vật liệu làm bằng nhựa polycabonate có đầu xoáy (luer lock) | Cái | EU; G7 | 70000000 | 20%
loại Fixed Male hoặc Slip
34 | Bộ kết nối 3 cổng (Manifold 3 port), có 2,3,4 cổng vật liệu Poly carbonate, chịu áp lực 200,500 PSI; | Cái | EU; G7 | 175000000 | 20%
35 | Kim chọc mạch đùi, tay cầm có gờ nổi, phủ thép không gỉ, kích thước: 18G, 19G; | Cái | EU; G7 | 58000000 | 20%
36 | Dây dẫn chuẩn đoán mạch vành lõi thép không gỉ có 03 dạng lõi, công nghệ phủ PTFE( (pre-coating) phủ Heparin dài 80-260 cm; Đủ các kích cỡ: 0.038", 0.035”, 0.025”, 0.021", 0.018”; 80cm, dài150cm, 180cm và 260cm; | Cái | EU; G7; OECD | 295000000 | 20%
37 | Stent mạch vành chất liệu CoCr không polymer, độ dày thanh chống 68 μm và 79 μm | Cái | EU; G7 | 7999800000 | 20%
phủ thuốc Rapamycin (Sirolimus) 2.6 µg/mm2; kiểm soát phóng thích 80% thuốc trong 28 ngày
38 | Bộ bơm bóng áp lực cao làm bằng chất liệu polycarbonate, áp lực 30 atm; Cơ chế khóa luồng, cơ chế đẩy-kéo, cơ chế đẩy-nhả bằng một tay | Cái | EU; G7 | 575000000 | 20%
có kèm theo 3 phụ kiện bao gồm van cầm máu chữ Y.
39 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi đủ các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F dài 23cm, chất liệu polythylene và polypropylen kèm dây dẫn 0.035'/ 0.038" bằng thép không gỉ có đầu cong hình J, đường kính 0.035” hoặc 0.038”, dài 80cm. | Cái | EU; G7 | 104000000 | 20%
40 | Ống thông chẩn đoán mạch máu đa chức năng Multi Purpose chất liệu nylon bện sợi thép không gỉ; Chịu áp lực 1200 PSI | Cái | EU; G7; OECD | 46000000 | 20%
41 | Dụng cụ bắt dị vật 1 vòng chất liệu Nitinol được phủ vàng, Vòng Snare được thiết kế 90º; | Cái | EU; G7; OECD | 220000000 | 20%
catheter 2.3F, 3F, 4F, 6F phù hợp cho trẻ em, Chiều dài catheter 100 cm, Snare 120cm
42 | Dụng cụ bắt dị vật 3 vòng chất liệu nhớ hình Nitinol, dải Platinum liên kết, | Cái | EU; G7; OECD | 170000000 | 20%
Có dải band marker cản quang; Chiều dài của snare: 120 cm 175cm.
43 | Ống thông chẩn đoán ngoại biên DVS A1, Cobras, Simmon, Verterbral, Cerebral, Renal, Hooks loại 4F/5F/6F, chất liệu Nylon Pebax có bện sợi thép không gỉ, dầu bumper tip mềm | Cái | EU; G7; OECD | 52900000 | 20%
44 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi 2 lớp phủ, chất liệu Property Pebax, 2 nếp gấp hoặc 3 nếp gấp, đường kính đầu tip 0.016'' (0.41mm) | Cái | EU; G7 | 2099970000 | 20%
45 | Bóng nong mạch vành không đàn hồi 2 lớp phủ, chất liệu Nylon 3 nếp gấp, đường kính đầu tip 0.016'' (0.41mm) | Cái | EU; G7; OECD | 1569000000 | 20%
46 | Bộ bơm bóng áp lực cao 30-40ATM, mặt đồng hồ phát quang kèm 3 phụ kiện van cầm máu chữ Y dạng bấm, dây 25cm, dụng cụ chèn 21G, torquer. | Bộ | EU; G7 | 766500000 | 20%
47 | Ống thông can thiệp mạch máu loại VistaBriteTip | Cái | EU; G7; OECD | 1150000000 | 20%
48 | Stent mạch vành chất liệu CoCr, Thành stent mỏng 60 µm, cấu trúc LDZ-link, Sóng stent 4 crown - 6 crown - 8 crown , phủ thuốc Sirolimus liều lượng 1.4µg/mm2. | Cái | EU; G7 | 17999550000 | 20%
Giãn nở tối đa: từ size 2.0-2.25mm lên đến 3.25mm, size 2.5-3.5mm lên đến 4.25mm, size 4.0-4.5mm lên đến 5.5mm.
49 | Bóng nong mạch vành Chất liệu Polyamide resin; Tráng phủ Hydrophilic; Kỹ thuật re-wrap giúp bóng không bị tăng kích thước theo chiều dọc sau nhiều lần bơm xẹp | Cái | EU; G7 | 1440000000 | 20%
50 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, Chất liệu: Polyamide resin, 3 nếp gấp; | Cái | EU; G7 | 1500000000 | 20%
phủ lớp hydrophylic TR2; Chiều dài vai bóng 1.5mm, tạo góc 70 độ khi bơm bónG
51 | Bóng nong mạch vành Chất liệu Polyamide resin.3 nếp gấp; Đường kính nhỏ nhất từ 0.75 - 4.0mm (có loại .25 và .75). Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.41mm | Cái | EU; G7 | 1500000000 | 20%
52 | Bóng nong mạch vành Chất liệu Polyamide resin, Đường kính nhỏ nhất từ 1.2 mm; | Cái | EU; G7 | 1399980000 | 20%
di chuyển dễ dàng qua những tổn thương phức tạp, đặc biệt trong CTO, Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.42mm. Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.63mm
53 | Bóng nong mạch vành Chất liệu Polyamide resin, Đường kính nhỏ nhất từ 1.0 mm; | Cái | EU; G7 | 1500000000 | 20%
di chuyển dễ dàng qua những tổn thương phức tạp, đặc biệt trong CTO, Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.399mm. Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.58mm
54 | Bộ manifold bao gồm: manifold 3 cổng, dây theo dõi áp lực, dây truyền dịch, dây truyền thuốc cản quang (dài 180cm), chất liệu polycarbonate, có van 1 chiều ở cổng bơm thuốc cản quang nhằm hạn chế bọt khí và sự lây nhiễm chéo. | Bộ | EU; G7 | 380000000 | 20%
55 | Dây nối áp lực cao 84BAR Extension line dài 30cm. Chất liệu polyurethane. Chịu được áp lực đến 1200 psi (84 BAR) | Cái | EU; G7 | 115000000 | 20%
56 | Ống thông hút huyết khối Thrombuster | Bộ | EU; G7 | 420000000 | 20%
57 | Stent nong mạch vành Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium L605,Thiết kế stent dạng Hybrid - DIRECT-STENT (kết hợp mắt đóng, mắt mở). Độ dày thanh stent: 80µm , Phủ thuốc Sirolimus với nồng độ 1.4μg/mm2. | Cái | EU; G7 | 10800000000 | 20%
58 | Vi ống thông siêu nhỏ 2 nòng Chất liệu Polyamide resin và Polyimide, hai nòng RX và OTW hoạt động độc lập; Đầu ra nòng OTW tạo góc 5 độ với nòng RX | Cái | EU; G7 | 490000000 | 20%
59 | Bóng dội ngược động mạch chủ | Cái | EU; G7 | 1220000000 | 20%
60 | Bóng nong áp lực cao với Z-tip và đường kính thân bóng 0.0336", kiểm soát độ giãn nở tốt | Cái | EU; G7; OECD | 1580000000 | 20%
61 | Bóng nong áp lực cao 24 atm với đường kính thân bóng 0.0345” | Cái | EU; G7; OECD | 2370000000 | 20%
62 | Bóng nong áp lực thường với Sub-zero tip 0.0164 inch và ống P-Tech | Cái | EU; G7; OECD | 1580000000 | 20%
63 | Bóng nong áp lực thường với Sub-zero tip và ống P-Tech, đường kính thân bóng 0.0208 inch | Cái | EU; G7; OECD | 2370000000 | 20%
64 | Bóng nong mạch ngoại biên RBP 22 atm, hệ thống lai RX/OTW, 0.014" | Cái | EU; G7; OECD | 420000000 | 20%
65 | Bóng nong mạch vành dây dẫn kép (dây đính kèm nitinol 0.011"), RBP lên tới 20 atm | Cái | EU; G7; OECD | 2000000000 | 20%
66 | Ống thông can thiệp với đường viền henka; 6,7&8F, đầu tip urethane viền tròn | Cái | Không yêu cầu | 1150000000 | 20%
67 | Ống thông hỗ trợ nối dài cho các ca CTO, thiết kế trục dây dẫn kép, đầu vào hình dáng loe | Cái | EU; G7 | 1230000000 | 20%
68 | Stent phủ thuốc Chất liệu: thép không gỉ 316L Độ dày stent: 100 µm , phủ thuốc sirolimus trên nền polymer sinh học tự tiêu kết hợp với lớp kháng thể anti CD-34, Hàm lượng thuốc: 5.0 microgram/mm | Cái | EU; G7; OECD | 11850000000 | 20%
69 | Vi dây dẫn can thiệp CTO với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.3 - 12 gf | Cái | EU; G7 | 2750000000 | 20%
70 | Vi dây dẫn can thiệp CTO thép không gỉ với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 2-6 gf | Cái | Không yêu cầu | 1650000000 | 20%
71 | Vi dây dẫn can thiệp mềm với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.5, 0.7 & 0.8 gf | Cái | EU; G7 | 3450000000 | 20%
72 | Vi dây dẫn can thiệp ngoại biên 0.014" & 0.018" với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 1 - 40 gf | Cái | EU; G7 | 1100000000 | 20%
73 | Vi dây dẫn nối dài | Cái | EU; G7 | 230000000 | 20%
74 | Vi ống thông với công nghệ bện ACT ONE, đầu tip 1.4F, thân ống 1.9F | Cái | Không yêu cầu | 1650000000 | 20%
75 | Vi ống thông hỗ trợ ca CTO với đầu tip 1.3 F, thiết kế ống Shinka | Cái | Không yêu cầu | 1550000000 | 20%
76 | Vi ống thông hỗ trợ ca ngoại biên thân Shinka đầu tip 1.5F, thân ống 2.3F | Cái | Không yêu cầu | 750000000 | 20%
77 | Bộ kết nối chữ Y loại push-click (180 psi) hoặc twist (300 psi) | Cái | Không yêu cầu | 240000000 | 20%
78 | Manifolds 2, 3 cửa áp lực 500 psi, vật liệu polycarbonate | Cái | EU; G7 | 250257000 | 20%
79 | Bộ bơm bóng với khóa tự động Selok, áp lực 30 atm và khóa 3 cổng | Bộ | EU; G7 | 735000000 | 20%
80 | Vi ống thông can thiệp tim mạch ASAHI SASUKE Double Lumen Catheter (RX/OTW) | Cái | Không yêu cầu | 600000000 | 20%
81 | Stent mạch vành khung Cobalt Chromium, polymer dạng 3 lớp, Bề dày thanh giá dỡ: 75µm - 85µm., phủ thuốc Sirolimus Hàm lượng thuốc: 1.4 µg/mm² | Cái | EU; G7 | 5999850000 | 20%
82 | Bóng nong mạch vành áp lực thường với lớp phủ HYDRAX, đường kính nhỏ nhất 0.024" | Cái | EU; G7 | 1366000000 | 20%
83 | Bóng nong mạch vành áp lực cao với lớp phủ HYDRAX, đường kính nhỏ nhất 0.029" đến 0.037" | Cái | EU; G7 | 1380000000 | 20%
84 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel, hàm lượng thuốc 3µg/mm² công nghệ phủ TransferTech | Cái | EU; G7 | 3070000000 | 20%
85 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên Polyamide, đường kính bóng 2.0 → 5.0mm, dài 90mm - 210mm; Tương thích dây dẫn 0.014'' và 0.018''. Hệ thống loại OTW | Cái | EU; G7; OECD | 395000000 | 20%
86 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên Polyamide, đường kính bóng 4.0 → 10.0mm, dài 20 → 120mm; Tương thích dây dẫn 0.035'' , Hệ thống loại OTW | Cái | EU; G7; OECD | 400000000 | 20%
87 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên áp lực cao Polyamide, đường kính bóng 4.0 → 10.0mm, dài 20 → 60mm; Áp lực tối đa 39atm; Tương thích dây dẫn 0.035''; Hệ thống loại OTW | Cái | EU; G7; OECD | 440000000 | 20%
88 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, phủ thuốc Paclitaxcel 3.0 µg/mm2, các tinh thể thuốc 0.1 µg. Đường kính 2.0 - 10.0mm, Chiều dài bóng có tối thiểu các cỡ 40mm, 60mm, 80mm, 120mm; Áp lực vỡ bóng trong khoảng 12atm - 16atm; Tương thích dây dẫn 0.014', 0.018", 0.035 | Cái | EU; G7 | 1175000000 | 20%
89 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, đường kính bóng 2.0 → 5.0mm, dài 6 → 27mm, bằng Polymer 12; Áp lực vỡ bóng ≥ 20atm | Cái | EU; G7; OECD | 1380000000 | 20%
90 | Bóng nong mạch vành áp lực thấp, đường kính bóng 1.5 → 4.0mm, dài 6 → 30mm, bằng Pebax; | Cái | EU; G7; OECD | 1399980000 | 20%
91 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel, đường kính bóng 2.0 → 4.0mm, dài 15 → 30mm; Chất liệu Ultra-Slim; Áp suất vỡ bóng ≥ 14 atm | Cái | EU; G7; OECD | 6140000000 | 20%
92 | Ống thông can thiệp mạch vành có độ cong EBU hoặc tương đương các cỡ; Chất liệu lõi là các sợi kim loại dẹt được kết bằng Polymer - Tech Nylon | Cái | EU; G7; OECD | 990000000 | 20%
93 | Stent động mạch vành phủ thuốc Zotarolimus, đường kính 2.0 → 5.0mm, dài 8 → 38mm, chất liệu hợp kim Cobalt Chromium; Độ dày: 81µm, 91µm | Cái | EU; G7; OECD | 4419000000 | 20%
94 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Zotarolimus, đường kính 2.25 → 4.0mm, Khung được làm từ hợp kim Cobalt alloy | Cái | EU; G7; OECD | 3600000000 | 20%
95 | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên bung bằng bóng có màng bọc, đường kính 12.0 → 24.0mm, dài 19 → 59mm; Chất liệu Coban - Chrome, phủ ePTFE ; Tương thích dụng cụ mở đường trong khoảng 9Fr - 14Fr | Cái | EU; G7 | 1500000000 | 20%
96 | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên bung bằng bóng có màng bọc, đường kính 5.0 → 10.0mm, dài 18 → 58 mm; Chất liệu Coban - Crom, phủ lớp ePTFE; Tương thích dụng cụ mở đường 6Fr - 7Fr; tương thích sheath 6F lên đến kích thước 8.0mm x 57mm | Cái | EU; G7 | 3250000000 | 20%
97 | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên bung bằng bóng, bằng Coban → Crom, đường kính 5.0 → 10.0mm, dài 18 → 58mm; | Cái | EU; G7 | 945000000 | 20%
Tương thích dụng cụ mở đường 6Fr.
- Áp suất tối đa 13 bar (5-6mm), 12 bar (7-10mm)
- Chỉ định cho trường hợp de novo hoặc tổn thương hẹp do xơ vữa động mạch.
98 | Stent mạch vành có màng bọc, đường kính 2.5 → 5.0mm; Khung giá đỡ làm bằng hợp kim CoCr, phủ một lớp màng bọc ePTFE ; Đường kính trong khoảng 2.5 - 5.0mm; Dày 89 ± 25µm | Cái | EU; G7 | 2750000000 | 20%
99 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, bằng chất liệu không giãn nở, với hệ thống mang bóng Bi-Segment, Tip profile siêu nhỏ: 0.017". Crossing profile nhỏ: 0.031" | Cái | Không yêu cầu | 1600000000 | 20%
100 | Bóng nong mạch vành có dãn nở bằng chất liệu OptiLEAP, được phủ lớp ái nước Zglide. Tip profile siêu nhỏ: 0.017". Crossing profile nhỏ: 0.026". | Cái | Không yêu cầu | 1600000000 | 20%
101 | Giá đỡ nong mạch vành Chất liệu Platinum Chromium (PtCr) Khung stent mỏng có bề dầy 0.74 µm ; có tẩm thuốc Everolimus xấp xỉ 1µg/ 1mm², có Polymer tự tiêu hòan toàn sau 120 ngày | Cái | EU; G7; OECD | 6825000000 | 20%
102 | Ống thông can thiệp mạch vành loại cứng Runway | Cái | EU; G7; OECD | 1175000000 | 20%
103 | Ống thông mở rộng đi sâu vào động mạch vành có chiều dài 25cm và 40cm, | Cái | EU; G7; OECD | 1230000000 | 20%
chiều dài của shaft 125cm, phủ lớp ái nước Z-glide, cổ nối xoắn ốc bằng Platinum Iridium
104 | Ống thông siêu âm nội mạch OptiCross HD 60MHz Coronary Imaging Catheter | Cái | EU; G7; OECD | 3008000000 | 20%
105 | Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Everolimus, chất liệu Platinum - chromium dùng cho thân chung | Cái | EU; G7; OECD | 3000000000 | 20%
106 | Bóng nong mạch vành có gắn lưỡi dao nhỏ để điều trị tổn thương tái hẹp trong stent, trục phủ Z-Glide Hydrophilic, gắn 3 hoặc 4 lưỡi dao bằng chất liệu thép không gỉ, được gắn dọc bề mặt bên ngoài của bóng. Độ cao của lưỡi dao 0.005'' | Cái | EU; G7; OECD | 1100000000 | 20%
107 | Thanh trượt đầu dò siêu âm IVUS | Cái | EU; G7 | 117500000 | 20%
108 | Vi dây dẫn can thiệp bào mảng xơ vữa lòng mạch Rotawire | Cái | EU; G7; OECD | 88500000 | 20%
109 | Ống thông mũi khoan có núm xoay Rotapro Burr & Advancing Device | Cái | EU; G7; OECD | 1275000000 | 20%
110 | Bóng nong mạch vành tẩm thuốc Paclitaxel 2,0µg/mm2, chất liệu Optileap bán đàn hồi, công nghệ Transpax giúp việc giải phóng thuốc hiệu quả | Cái | EU; G7 | 6140000000 | 20%
111 | Dây dẫn can thiệp mạch vành ái nước Nitinol phủ Polymer, loại mềm, đầu sprinttip, dài 185 cm và 300 cm, Lớp phủ Hydrophilic | Cái | EU; G7; OECD | 470000000 | 20%
112 | Dây dẫn can thiệp mạch vành ái nước Nitinol phủ Polymer, đầu chắn xạ, dài 185 cm và 300 cm | Cái | EU; G7; OECD | 470000000 | 20%
113 | Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan tải thuốc, 3 loại kích thước hạt từ 70-150µm; 100-300µm; 300-500µm, Thành phần là các hạt Hydrogel được tạo từ cồn Polyvinyl có khả năng tương thích sinh học, tan trong nước, không bị cơ thể hấp thu | Lọ | EU; G7; OECD | 1560000000 | 20%
114 | Vật liệu nút mạch các cỡ dạng hạt khô, kích thước hạt từ 45-1180 µm, có nhiều kích thước phân theo màu sắc khác nhau để dễ dàng sử dụng. | Lọ | EU; G7; OECD | 104000000 | 20%
115 | Vật liệu nút mạch tạm thời, bằng gelatin, kích cỡ 50-4000µm | Lọ | EU; G7; OECD | 126000000 | 20%
116 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên Chất liệu Pebax, trên bóng phủ lớp ái nước Hydrophilic công nghệ Bioslide. Đầu vào vị trí tổn thương khoảng 0.020''. Có 2 dạng: Monorail và Over-the-wire. Tương thích dây dẫn 0.014''/0.018''. | Cái | EU; G7 | 374500000 | 20%
117 | Bóng nong mạch máu ngoại biên áp lực cao Chất liệu Nybax, phủ chất bôi trơn Medi-glide. Đầu vào vị trí tổn thương khoảng: 0.040" (1.016mm). | Cái | Không yêu cầu | 420000000 | 20%
Bóng được gấp 3 cạnh ở đường kính 3-5mm, gấp 5 cạnh từ đường kính 6mm trở lên
118 | Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc theo công nghệ Transpax; Chất liệu bóng: Pebax, Nồng độ hấp thụ thuốc tối ưu trong mô chỉ 2µg/mm2. | Cái | EU; G7 | 1250000000 | 20%
119 | Stent động mạch ngoại vi (đùi nông (SFA), kheo, ...) tự bung nhớ hình bằng sheath, chất liệu Nitinol, thiết kế close và open cells; Ở đầu gần và đầu xa của stent có các điểm dấu cản quang làm bằng tantalum. | Cái | EU; G7 | 1575000000 | 20%
120 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi loại gắn trên bóng làm bằng chất liệu thép không gỉ 316L, được bung bằng bóng; có cấu trúc Tandem Architecture với hai hệ thống thanh stent Micro và Macro xen kẽ | Cái | EU; G7; OECD | 1155000000 | 20%
121 | Khung giá đỡ can thiệp động mạch cảnh tự bung bằng sheath. Chiều dài và đường kính stent tỉ lệ nghịch với nhau. Có thể thu stent lại sau khi đã bung ra được 50%. | Cái | EU; G7; OECD | 1365000000 | 20%
122 | Giá đỡ nong động mạch thận các cỡ loại gắn trên bóng, tương thích dây dẫn 0.018". | Cái | EU; G7 | 462000000 | 20%
123 | Lưới lọc bảo vệ mạch máu. Chất liệu lưới lọc: Polyurethane, kích thước lỗ lưới siêu nhỏ khoảng 110 micron. | Cái | EU; G7; OECD | 609000000 | 20%
124 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên Rubicon; Lớp phủ ái nước giúp tăng độ trơn láng. Đầu xa phủ hydrophilic, thân catheter và hub trong suốt. Đầu tip màu tía, thon dần. Đường kính tiếp cận tổn thương 0.018". Có 3 điểm đánh dấu cản quang nằm cách đều nhau dọc theo trục đầu xa. | Cái | EU; G7 | 164500000 | 20%
125 | Vòng xoắn kim loại (Coil) gây tắc mạch | Cái | EU; G7; OECD | 411000000 | 20%
Interlock Fibered IDC Occlusion System
126 | Vòng xoắn kim loại (Coil) gây tắc mạch | Cái | EU; G7; OECD | 162000000 | 20%
Complex Helical-18/Figure 8-18/Straight -18 /VortX Diamond – 18/VortX-18/VortX-35/Multi-Loop-18
127 | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch, chất liệu: polymer tăng cường vòng xoắn Stainless Steel lớp trong PTFE | Cái | EU; G7; OECD | 405000000 | 20%
128 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, kỹ thuật xếp 3 cạnh, chất liệu: SCP (Semi-Crystalline Polymer); hệ thống dây dẫn: 0.014". | Cái | EU; G7; OECD | 840000000 | 20%
129 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, kỹ thuật xếp 5 cạnh, chất liệu: SCP (Semi-Crystalline Polymer); hệ thống dây dẫn: 0.018". | Cái | EU; G7; OECD | 840000000 | 20%
130 | Bộ dụng cụ nong và bóng nong mạch vành ngoại vi đa chức năng. Bao gồm: Ống thông hỗ trợ đặt; Dụng cụ nong và bóng nong can thiệp ngoại biên có thể điều chỉnh kích cỡ. | Cái | EU; G7; OECD | 289500000 | 20%
131 | Bóng nong mạch ngoại vi có 3 hoặc 5 nếp gấp tùy theo kích thước tương thích với dây dẫn | Cái | EU; G7; OECD | 156000000 | 20%
132 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, kỹ thuật xếp 5 cạnh, chất liệu: SCP (Semi-Crystalline Polymer), hệ thống dây dẫn: 0.035". | Cái | EU; G7; OECD | 420000000 | 20%
133 | Bóng nong can thiệp mạch máu áp lực cao kỹ thuật xếp 3 cạnh , 5 cạnh | Cái | EU; G7; OECD | 420000000 | 20%
134 | Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel, công nghệ phủ Lux, mật độ phủ thuốc là 3µg/mm²; hệ thống dây dẫn: 0.018". | Cái | EU; G7; OECD | 1475000000 | 20%
135 | Giá đỡ nong mạch máu ngoại biên bung bằng bóng (chậu); chất liệu: Cobalt Chromium; hệ thống dây dẫn: 0.035". | Cái | EU; G7; OECD | 925000000 | 20%
136 | Giá đỡ nong mạch máu ngoại biên bung bằng bóng (thận); chất liệu: Cobalt Chromium (L605), hệ thống dây dẫn: 0.014". | Cái | EU; G7; OECD | 370000000 | 20%
137 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (đùi nông và dưới kheo), đường kính: 4mm-7mm, chiều dài: 20mm-200mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.018". | Cái | EU; G7; OECD | 3050000000 | 20%
138 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (đùi nông và trên kheo), đường kính: 5mm-7mm, chiều dài: 30mm-170mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.035". | Cái | EU; G7; OECD | 1525000000 | 20%
139 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (chậu), đường kính: 7mm-10mm, chiều dài: 30mm-80mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.035". | Cái | EU; G7; OECD | 1200000000 | 20%
140 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. | Bộ | EU; G7; OECD | 1230000000 | 20%
141 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, có tính năng ổn định nhịp thất khi có rung/ cuồng nhĩ, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. | Bộ | EU; G7; OECD | 1380000000 | 20%
142 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. | Bộ | EU; G7; OECD | 4200000000 | 20%
143 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, ngăn ngừa ngất do phản xạ thần kinh, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. | Bộ | EU; G7; OECD | 5000000000 | 20%
144 | Bộ máy khử rung 2 buồng, cho phép chụp MRI toàn thân 3T với kiểu dáng sinh lý, có ≥ 2 véc-tơ nhận cảm thất phải, chức năng gợi ý lập trình. | Bộ | EU; G7; OECD | 3800000000 | 20%
145 | Bộ máy khử rung 1 buồng tương thích MRI toàn thân 3T với kiểu dáng sinh lý, với ≥ 2 véc-tơ nhận cảm thất phải, kèm chức năng gợi ý thông số lập trình, tuổi thọ máy ≥ 11 năm. | Bộ | EU; G7; OECD | 2750000000 | 20%
146 | Bộ máy tạo nhip 3 buồng CRT-P, tương thích MRI toàn thân 3T với kiểu dáng sinh lý, tuổi thọ máy ≥ 10.6 năm, tạo nhịp vượt tần số cho nhĩ, kèm dây thất trái 4 cực chủ động dạng xoắn vào thành mạch. | Bộ | EU; G7; OECD | 2550000000 | 20%
147 | Bộ máy tạo nhịp 3 buồng có khử rung tương thích MRI toàn thân 3T, tính năng sốc thông minh tránh sốc lầm, kèm dây thất trái 4 cực cố định chủ động dạng xoắn vào thành mạch. | Bộ | EU; G7; OECD | 4500000000 | 20%
148 | Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. | Cái | EU; G7; OECD | 1230000000 | 20%
149 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, tương thích MRI toàn thân 3T, ngăn ngừa ngất do phản xạ thần kinh, có chức năng gợi ý các thông số lập trình. | Cái | EU; G7; OECD | 4600000000 | 20%
150 | Dây điện cực tạo nhịp bó His hoặc bó trái, tương thích MRI 3T, đường kính dây nhỏ ≤ 4.1F, với thiết kế dạng không lõi và đầu xoắn cố định. | Cái | EU; G7 | 600000000 | 20%
151 | Dây điện cực tạo nhịp dạng xoắn chủ động, tương thích MRI 3T, kèm kim dẫn 7 Fr có van cầm máu giảm chảy máu ngược và thuyên tắc khí. | Cái | Không yêu cầu | 200000000 | 20%
152 | Dây điện cực có bóng dùng cho Máy tạo nhịp tạm thời, 5F, chất liệu tương thích sinh học. | Cái | EU; G7 | 999600000 | 20%
153 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng sử tương thích MRI toàn thân 3T, có chức năng gợi ý các thông số lập trình, tuổi thọ pin ≥ 14.9 năm, kèm dây điện cực tạo nhịp bó His hoặc bó trái, đường kính dây nhỏ ≤ 4.1F, với thiết kế dạng không lõi và đầu xoắn cố định. | Bộ | Không yêu cầu | 2420000000 | 20%
154 | Bộ dụng cụ đóng mạch máu có khả năng tự tiêu và cơ chế cầm máu kép | Cái | EU; G7 | 1102500000 | 20%
155 | Ống thông chụp mạch máu não có lớp ái nước dạng Simmon loại 5F. | Cái | EU; G7 | 85000000 | 20%
156 | Ống thông chụp mạch máu não có lớp ái nước dạng Verterbral loại 5F. | Cái | EU; G7 | 93000000 | 20%
157 | Stent graft động mạch chủ bụng, bằng Nitinol, phủ Polyester, đường kính 23-36mm, dài 103mm | Cái | EU; G7; OECD | 6560000000 | 20%
158 | Lưới lọc tĩnh mạch chủ tạm thời | Cái | EU; G7 | 1314400000 | 20%
159 | Bộ thu hồi lưới lọc tĩnh mạch tạm thời | Cái | EU; G7 | 240000000 | 20%
160 | Bộ dung cụ Forgarti các cỡ dùng cho động - tĩnh mạch các cỡ | Bộ | EU; G7 | 23999800 | 20%