## Sheet1
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng
I | PHẦN THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỆN
I.1 | Tủ điện DB - Phòng tiếp nhận
1 | Cung cấp, lắp đặt Tủ điện 2 lớp cửa độ dày 1~2mm, kích thước H700W500D225 mm | tủ | 1
2 | Cung cấp, lắp đặt MCT 1P 100/5A, Class 1, 5VA (BB 60x40) | bộ | 3
3 | Cung cấp, lắp đặt Đèn báo + cầu chì | bộ | 3
4 | Cung cấp, lắp đặt VOLTMETER 500VAC & SWITCH | cái | 1
5 | Cung cấp, lắp đặt AMPMETER AC 100/5A & SWITCH | cái | 1
6 | Cung cấp, lắp đặt MCB 3P- 63A-6KA | cái | 1
7 | Cung cấp, lắp đặt MCB 3P- 32A-6KA | cái | 1
8 | Cung cấp, lắp đặt MCB 3P- 20A-6KA | cái | 3
9 | Cung cấp, lắp đặt RCBO 2P-32A-4,5KA/30mA | cái | 1
10 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P- 20A-6KA | cái | 2
11 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P- 16A-6KA | cái | 4
12 | Cung cấp, lắp đặt MCB 1P- 20A-6KA | cái | 1
I.2 | Tủ điện DB1
13 | Cung cấp, lắp đặt Tủ điện 2 lớp cửa độ dày 1~2mm, kích thước H1400W800D400mm | tủ | 1
14 | Cung cấp, lắp đặt MCT 1P 600/5A , Class 1, 5VA (BB 60x40) | bộ | 3
15 | Cung cấp, lắp đặt Đèn báo + cầu chì | bộ | 3
16 | Cung cấp, lắp đặt VOLTMETER 500VAC & SWITCH | cái | 1
17 | Cung cấp, lắp đặt AMPMETER AC 600/5A & SWITCH | cái | 1
18 | Cung cấp, lắp đặt MCCB 3P- 630A-36KA | cái | 1
19 | Cung cấp, lắp đặt MCCB 3P- 600A-36KA | cái | 1
20 | Cung cấp, lắp đặt MCCB 3P- 100A-10KA | cái | 1
21 | Cung cấp, lắp đặt MCB 3P- 63A-6KA | cái | 1
22 | Cung cấp, lắp đặt MCB 3P- 50A-10KA | cái | 2
23 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P- 40A-6KA | cái | 5
24 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P- 32A-6KA | cái | 2
I.3 | Tủ điện DB2
25 | Cung cấp, lắp đặt Tủ điện âm tường 24 đường | tủ | 1
26 | Cung cấp, lắp đặt MCB 3P- 50A-6KA | cái | 1
27 | Cung cấp, lắp đặt MCB 3P- 20A-6KA | cái | 1
28 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P-20A-6KA | cái | 4
29 | Cung cấp, lắp đặt MCB 1P- 20A-6KA | cái | 2
30 | Cung cấp, lắp đặt RCBO 2P-32A-4,5KA/30mA | cái | 3
I.4 | Tủ điện DB3
31 | Cung cấp, lắp đặt Tủ điện 2 lớp cửa độ dày 1~2mm H1400W800D400 | tủ | 1
32 | Cung cấp, lắp đặt MCT 1P 600/5A , Class 1, 5VA (BB 60x40) | bộ | 3
33 | Cung cấp, lắp đặt Đèn báo + cầu chì | bộ | 3
34 | Cung cấp, lắp đặt VOLTMETER 500VAC & SWITCH | cái | 1
35 | Cung cấp, lắp đặt AMPMETER AC 600/5A & SWITCH | cái | 1
36 | Cung cấp, lắp đặt MCCB 3P- 600A-36KA | cái | 1
37 | Cung cấp, lắp đặt MCCB 3P- 125A-10KA | cái | 3
38 | Cung cấp, lắp đặt MCCB 3P- 100A-10KA | cái | 1
39 | Cung cấp, lắp đặt MCB 3P- 80A-10KA | cái | 3
40 | Cung cấp, lắp đặt MCB 3P- 32A-6KA | cái | 2
41 | Cung cấp, lắp đặt MCB 3P- 20A-6KA | cái | 1
42 | Cung cấp, lắp đặt MCB 3P- 32A-6KA | cái | 1
43 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P- 20A-6KA | cái | 5
44 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P- 16A-6KA | cái | 9
45 | Cung cấp, lắp đặt RCBO 2P-32A-4,5KA/30mA | cái | 1
I.5 | Tủ điện DB4
46 | Cung cấp, lắp đặt Tủ điện âm tường 14 đường | tủ | 1
47 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P- 40A-6KA | cái | 1
48 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P- 20A-6KA | cái | 3
49 | Cung cấp, lắp đặt MCB 1P- 20A-6KA | cái | 2
50 | Cung cấp, lắp đặt RCBO 2P-32A-4,5KA/30mA | cái | 1
I.6 | Tủ điện DB5
51 | Cung cấp, lắp đặt Tủ điện âm tường 14 đường | tủ | 1
52 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P- 40A-6KA | cái | 1
53 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P- 20A-6KA | cái | 2
54 | Cung cấp, lắp đặt MCB 1P- 20A-6KA | cái | 2
55 | Cung cấp, lắp đặt RCBO 2P-32A-4,5KA/30mA | cái | 2
I.7 | Tủ điện DB6
56 | Cung cấp, lắp đặt Tủ điện âm tường 14 đường | tủ | 1
57 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P- 40A-6KA | cái | 1
58 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P- 20A-6KA | cái | 2
59 | Cung cấp, lắp đặt MCB 1P- 20A-6KA | cái | 2
60 | Cung cấp, lắp đặt RCBO 2P-32A-4,5KA/30mA | cái | 1
I.8 | Tủ điện DB7
61 | Cung cấp, lắp đặt Tủ điện âm tường 14 đường | tủ | 1
62 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P- 40A-6KA | cái | 1
63 | Cung cấp, lắp đặt MCB 2P- 20A-6KA | cái | 2
64 | Cung cấp, lắp đặt MCB 1P- 20A-6KA | cái | 2
65 | Cung cấp, lắp đặt RCBO 2P-32A-4,5KA/30mA | cái | 1
66 | Phụ kiện, vật tư phụ lắp đặt các tủ điện (thanh đồng, V, ty, vật tư đấu nối tủ điện hiện hữu,…) | trọn gói | 1
II | PHẦN THIẾT BỊ MÁY LẠNH
67 | Cung cấp, lắp đặt Máy lạnh 1 HP inverter | bộ | 1
68 | Cung cấp, lắp đặt Máy lạnh 1,5 HP inverter | bộ | 6
69 | Cung cấp, lắp đặt Máy lạnh 2 HP inverter | bộ | 2
70 | Cung cấp, lắp đặt ống đồng Ø6/Ø10mm + cách nhiệt | m | 19.5
71 | Cung cấp, lắp đặt ống đồng Ø6/Ø12mm + cách nhiệt | m | 102
72 | Cung cấp, lắp đặt ống đồng Ø8/Ø12mm + cách nhiệt | m | 34
73 | Cung cấp, lắp đặt ống điện PVC D20mm | m | 108
74 | Cung cấp, lắp đặt ống ruột gà PVC D20mm | m | 136
75 | Cung cấp, lắp đặt ống cáp điện CV-2.5mm2 | m | 880
76 | Cung cấp, lắp đặt ống uPVC-D21+ cách nhiệt | m | 52
77 | Cung cấp, lắp đặt ống uPVC-D34+ cách nhiệt | m | 42
78 | Cung cấp, lắp đặt giá treo dàn nóng | bộ | 9
79 | Sạc gas R32 cho máy lạnh | bộ | 9
80 | Phụ kiện lắp đặt hệ thống điều hoà không khí (Ống đồng, cách nhiệt,…) | trọn gói | 1
III | PHẦN THIẾT BỊ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ
81 | Cung cấp, lắp đặt Quạt ly tâm, công suất 2200l/s @ 400 + hộp tiêu âm | cái | 1
82 | Cung cấp, lắp đặt mái che cho quạt, kích thước 1000x1000mm | cái | 1
83 | Gia công và lắp đặt Ống gió 800x400 mm, tole dày 0,75mm, tiêu âm 50mm | m | 25
84 | Gia công và lắp đặt Ống gió 500x400 mm, tole dày 0,58mm, tiêu âm 50mm | m | 6
85 | Gia công và lắp đặt Ống gió 300x300 mm, tole dày 0,58mm, tiêu âm 50mm | m | 12
86 | Gia công và lắp đặt Ống gió 400x400 mm, tole dày 0,58mm, tiêu âm 50mm | m | 9
87 | Gia công và lắp đặt Co 800x400, tole dày 0,75 mm, tiêu âm 50mm | cái | 7
88 | Gia công và lắp đặt Co 400x400, tole dày 0,58 mm, tiêu âm 50mm | cái | 3
89 | Gia công và lắp đặt Giảm 800x400/400x400, tole dày 0,75 mm, tiêu âm 50mm | cái | 1
90 | Cung cấp, lắp đặt khớp nối mềm | cái | 2
91 | Cung cấp, lắp đặt bộ chống rung | bộ | 2
92 | Gia công và lắp đặt Giảm vuông tròn 400x400\Ø400, tole dày 0,58 mm | cái | 2
93 | Gia công và lắp đặt Giảm 800x400/500x400, tole dày 0,75 mm, tiêu âm 50mm | cái | 1
94 | Gia công và lắp đặt Bít 500x400, tole dày 0,58 mm, tiêu âm 50mm | cái | 1
95 | Gia công và lắp đặt Gót giày 300x300, tole dày 0,58 mm, tiêu âm 50mm | cái | 2
96 | Gia công và lắp đặt Co 300x300, tole dày 0,58 mm, tiêu âm 50mm | cái | 2
97 | Cung cấp, lắp đặt cáp điện CV-4.0mm2 | m | 125
98 | Cung cấp, lắp đặt hộp nối dây 150x150mm | cái | 2
99 | Cung cấp, lắp đặt Miệng gió hồi EAG + LCCT, KT 1000x300 | cái | 3
100 | Cung cấp, lắp đặt Miệng gió hồi EAG + LCCT, KT 500x300 | cái | 2
101 | Cung cấp, lắp đặt Miệng gió thải EAL + LCCT, KT 1200x500 | cái | 1
102 | Cung cấp, lắp đặt Louver lấy gió + LCCT, KT 1200x400 | cái | 1
103 | Cung cấp, lắp đặt Louver lấy gió + LCCT, KT 1000x300 | cái | 1
104 | Phụ kiện lắp đặt hệ thống thông gió (V, ty,...) | trọn gói | 1
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)