## VT-BG-NT 2023
CÔNG TY …...................................................................... Địa chỉ: …..................................................... Tel.: ….......................................- Fax: …..................................... MST: 0............................................. Email: ..................................................... | [10 empty] | VT 2023_NT_BG_VB
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gởi: Bệnh viện Nguyễn Trãi
Chúng tôi, Công Ty …......................................, Xin gởi tới Quý Bệnh viện bảng chào giá một số mặt hàng vật tư như sau:
STT | Tên hàng hóa | Tên Thương Mại | Mã hàng hóa theo QĐ 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Quy cách | Đơn giá bán (VAT) | Giá kê khai theo NĐ 98 | Mã kê khai | Phân nhóm (theo Thông tư 14/2020) | Phân loại TTBYT theo TT39/2016/TT-BYT | ..
1 | 3% Enzyme protease + 0,4% Enzyme amylase + 8,25% C12-C18-Ethyoxylate linear alcohols + 25% Ethylene glycol (Intrus Zym- hoặc tương đương)
2 | Gạc lót đốc kim 3cm x 4cm x 4 lớp vô trùng (10 cái/gói)
3 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (chậu), đường kính: 7mm-10mm, chiều dài: 30mm-80mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.035".
4 | 1-Propanol 30%, 2-Propanol 15%, Ethanol 10%, chất thơm, chất làm ẩm (Spray Off N.- hoặc tương đương)
5 | 50% Sodium Dichloroisocyanurate 2,5g, trọng lượng viên 5g (hoặc tương đương)
6 | 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt (hoặc tương đương)
7 | 75,5% Ethanol + chất làm mềm và ẩm da (ANIOSGEL 85 NPC; hoặc tương đương)
8 | AIRWAY 90mm, 100mm
9 | Alcohol pad (hoặc tương đương)
10 | Alcool 90%
11 | Ambu bóp bóng giúp thở người lớn, có hoặc không van Peep đi kèm Hsiner
12 | ANIOS R444 (1L)
13 | ANIOS’CLEAN EXCEL D (5)
14 | ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF (500ml) hoặc tương đương
15 | ANIOS'CLEAN EXCEL D (1L)
16 | Aniosgel 85 NPC
17 | ANIOSYME SYNERGY 5 (1L)
18 | ANIOSYME SYNERGY 5 (5L)
19 | Áo choàng thủ thuật vô khuẩn dùng 1 lần
20 | áo choàng vải làm thủ thuật
21 | Áo đai Desault vai phải cỡ lớn size 7 (hoặc tương đương)
22 | Áo đai Desault vai phải cỡ lớn size 9 (hoặc tương đương)
23 | Áo đai Desault vai trái cỡ lớn size 7 (hoặc tương đương)
24 | Áo đai Desault vai trái cỡ lớn size 9 (hoặc tương đương)
25 | Áo phẫu thuật dùng 1 lần
26 | Arsenic
27 | Articulating paper(giấy cắn)
28 | Axit amin dạng chlohydrate, chlorure didecyldimethylamonium (SURFANIOS; hoặc tương đương)
29 | Axit etching
30 | Bảng đếm gạc sử dụng 1 lần
31 | Bao cao su
32 | Bao dây camera
33 | Bao dây camera (bao cầm nội soi)
34 | Bao giày phẫu thuật
35 | Bao huyết áp monitor kèm đầu nối tương thích máy monitor Nihon Kohden (hoặc tương đương)
36 | Bao huyết áp vải
37 | Bao nón
38 | Bao PA các cỡ
39 | Bao tóc - xếp
40 | Bao tóc tiệt trùng - xếp
41 | Băng Alginate bạc điều trị vết thương nhiễm trùng 10cm x 10cm
42 | Băng bó bột POP 15cm*2.7m T/120
43 | Băng bột bó thạch cao cỡ 10cm x 2,7m
44 | Băng cuộn 9cm x 2,5m
45 | Băng chỉ thị nhiệt 19mmx50m (băng keo hấp ướt)
46 | Băng dán vô trùng có gạc cố định kim luồn không thấm nước
47 | Băng đạn (ghim khâu) cắt khâu nối nội soi Endo GIA công nghệ Tri-Staple dài 30mm, 45mm, 60mm lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn.
48 | Băng đạn dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở GIA các cỡ 60mm, 80mm công nghệ Tri-staple.
49 | Băng film vô trùng 6cm x 7cm
50 | Băng gạc siêu thấm hút (199g/100cm²) dạng foam cân bằng ẩm, chống dính
51 | Băng keo cá nhân
52 | Băng keo hấp nhiệt
53 | Băng keo lụa
54 | Băng keo thun 10cm x 10m
55 | Băng keo thun 5cm
56 | Băng vải treo tay
57 | Bình chứa dịch hút áp lực âm kci hoặc tương đương
58 | Bình dẫn lưu phổi
59 | Bình làm ẩm oxy (nhựa)
60 | Bình tạo ẩm oxy + lưu lượng kế
61 | Bình thông phổi đơn 1300ml
62 | Bo chuông điện cực ngực điện tim
63 | Bo và chuông dùng cho máy điện tim
64 | Bón đèn NKQ size lớn, size nhỏ
65 | Bonding trám thẫm mỹ
66 | Bonewax (sáp xương)
67 | Bóng nong mạch vành RAIDEN 3
68 | Bóng dội ngược động mạch chủ
69 | Bóng đèn đặt nội khí quản
70 | Bóng đèn Halogen 12V - 100W
71 | Bóng đèn halogen 24V - 150W
72 | Bóng đèn nội khí quản size lớn, nhỏ
73 | Bóng đèn Osram 24V – 150W
74 | Bóng đèn UV 90cm
75 | Bóng đèn Xenon 300W Tương thích nguồn sáng Karl storz
76 | Bóng đèn Xenon 300W Tương thích nguồn sáng Pentax
77 | Bóng Jackson Ree
78 | Bóng lấy sỏi 3 kênh , đường kính 7Fr
79 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, kỹ thuật xếp 5 cạnh, chất liệu: SCP (Semi-Crystalline Polymer), lớp phủ: Hydrophobic, đường kính: 3mm-10mm, chiều dài: 20mm-200mm, hệ thống dây dẫn: 0.035".
80 | Bóng Nong Động Mạch Vành Áp Lực Cao Vecchio (Tất cả các size)
81 | Bóng Nong Động Mạch Vành Áp Lực Thường Helix (Tất cả các size)
82 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao, cấu trúc 3 lớp, vai bóng ngắn 3.0 mm, điểm đánh dấu cản quang mỏng và ngắn, dễ dàng thực hiện kỹ thuật Kissing Balloon
83 | Bóng nong động mạch vành siêu nhỏ, entry profile 0.41mm, crossing profile 0.58mm, bonding part 0.4mm, đáp ứng được các tổn thương phức tạp
84 | Bóng nong đường mật các cỡ
85 | Bóng nong mạch máu ngoại biên dưới gối.
86 | Bóng nong mạch vành áp lực cao phủ hydrophilic ái nước, 3 nếp gấp
87 | Bóng nong mạch vành áp lực thường phủ hydrophilic ái nước, 3 nếp gấp
88 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chịu được áp lực cao 21atm với 4 điểm nổi trên 4 dãy của thân bóng
89 | Bóng nong Mạch Vành đàn hồi chất liệu OptiLEAP, được phủ lớp ái nước Zglide với hệ thống mang bóng Bi-Segment, được FDA chấp thuận
90 | Bóng nong Mạch Vành không đàn hồi, áp lực cao, chất liệu không dãn nở với hệ thống mang bóng BiSegment, hỗ trợ lực đẩy hệ thống bóng từ đầu gần
91 | Bóng nong mạch vành thân kháng xoắn, chất liệu Polyamide, thân gần thiết kế hypo-tube phủ PTFE, thiết kế luer trong suốt, đường kính 1.5 - 4.0 mm, dài 8 - 40 mm
92 | Bóng nong mạch vành với đầu mũi linh động, lực cản đầu vào nhỏ 0,015'', chỉ 1 dấu cản quang ở giữa bóng
93 | Bóng nong mạch vành, chất liệu Grilamid 1.25 nylon 12, tiết diện nhỏ
94 | Bóng nong ngoại biên.
95 | Bougie người lớn có port oxy (Cây đặt nội khí quản khó)
96 | Bowie dick test Máy hấp tiệt khuẩn
97 | Bộ bơm bóng áp lực cao
98 | Bộ bơm bóng với khóa tự động Selok, áp lực 30 atm và khóa 3 cổng
99 | Bộ chuyển tiếp
100 | Bộ dẫn lưu đường mật,thận bàng quang qua da các size
101 | Bộ dây dẫn bơm tưới rửa hút áp lực âm ulta cassette hoặc tương đương
102 | Bộ dây dẫn truyền cảm ứng 1 đường
103 | Bộ dây máy thở cao tần, dây gợn sóng, dùng một lần, dùng cho người lớn
104 | Bộ dây truyền dịch
105 | Bộ dây truyền máu
106 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay làm bằng chất liệu polythylene và Polypropylene
107 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch có lớp ái nước,
108 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch có lớp ái nước,
109 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay có đường kính trong 06 Fr trong khi đường kính ngoài chỉ 05 Fr nhờ cấu trúc thành siêu mỏng.
110 | Bộ dụng cụ nong đường hầm để tán sỏi qua da
111 | Bộ đinh đầu trên xương đùi Canwell các cỡ
112 | Bộ đinh nội tủy ART-USA đầu trên xương đùi PFNA Nail
113 | Bộ đinh nội tủy thân xương đùi ART-USA
114 | Bộ đinh nội tủy xương chày ART-USA
115 | Bộ đinh xương chày Canwell các cỡ
116 | Bộ đinh xương đùi Canwell các cỡ
117 | Bộ đo áp lực ổ bụng
118 | Bộ hút đàm kín ComforSoft có valve khóa 2 chiều dùng trong 72h các số
119 | Bộ kết nối thẩm phân phúc mạc
120 | Bộ Khăn chụp và can thiệp mạch vành
121 | Bộ khăn phẫu thuật tổng quát
122 | Bộ khăn trải thay khớp gối
123 | Bộ khăn trải thay khớp háng
124 | Bộ khớp háng toàn phần chuyển động kép chuôi HYPE với ổ cối loại Novae EVOLUTION TH
125 | Bộ khớp háng toàn phần, chuyển động kép chuôi HYPE với ổ cối loại Novae Coptos TH
126 | Bộ làm ẩm Tracheolife-2 (để cai máy thở) cy TICO (Hoặc tương đương)
127 | Bộ lưu lượng chỉnh khí
128 | Bộ máy tái đồng bộ tim 3 buồng có khử rung COMPIA MRI CRT-D và phụ kiện chuẩn. (hoặc tương đương)
129 | Bộ máy tái đồng bộ tim 3 buồng SOLARA CRT-P MRI và phụ kiện chuẩn. (hoặc tương đương)
130 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng, tương thích MRI, Endurity
131 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có khử rung MIRRO MRI VR, phụ kiện chuẩn. (hoặc tương đương)
132 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng, tương thích MRI, Endurity
133 | Bộ máy tạo nhịp tim 1 buồng ATTESTA SR MRI, có đáp ứng; kèm phụ kiện chuẩn (hoặc tương đương)
134 | Bộ máy tạo nhịp tim 1 buồng không phá rung Essentio MRI L110 kèm dây dẫn tín hiệu INGEVITY MRI Lead
135 | Bộ máy tạo nhịp tim 1 buồng SPHERA SR MRI, có đáp ứng; kèm phụ kiện chuẩn (hoặc tương đương)
136 | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng ATTESTA DR MRI, có đáp ứng; kèm phụ kiện chuẩn( hoặc tương đương
137 | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng không phá rung Essentio MRI L111 kèm dây dẫn tín hiệu INGEVITY MRI Lead
138 | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng SPHERA DR MRI, có đáp ứng; kèm phụ kiện chuẩn (hoặc tương đương)
139 | Bộ máy tạo nhịp tim có phá rung 1 buồng INOGEN Mini ICD D010 kèm dây dẫn tín hiệu RELIANCE 4 – FRONT/ Endotak
140 | Bộ Micro catheter + 1 mini guidewire can thiệp TOCE gồm 1 micro catherter 3 lớp bọc tungsten, lớp ái nước M Coat, platinum marker
141 | Bộ mở thông dạ dày qua da, đường kính 24 Fr
142 | Bộ phin lọc khí loại ba chức năng- VT
143 | Bộ thắt tĩnh mạch thực quản
144 | Bộ thủ thuật CVC, gồm: Khăn phủ bàn dụng cụ, khăn phủ vùng vô khuẩn,khăn lỗ, 01 bồn hạt đậu,02 chung inox,02 kềm,01 kéo, 01 nhíp) (hoặc tương đương)
145 | Bộ thử Hp ( NK- PYLORI test )
146 | Bộ venturi (1 dây + 5 venturi rời)
147 | Bộ xi lanh 200ml dùng cho máy bơm tiêm điện
148 | Bộ xi lanh 60ml dùng cho máy bơm tiêm điện
149 | Bông gạc đắp vết thương (15x20) cm vô trùng
150 | Bông gạc đắp vết thương (8x12) cm vô trùng
151 | Bông gạc đắp vết thương 10 x 20cm vô trùng
152 | Bông gạc đắp vết thương 8 x 15cm không vô trùng
153 | Bông gạc đắp vết thương 8 x 15cm vô trùng
154 | Bông gạc đắp vết thương tiệt trùng (6x7) cm (mắt)
155 | Bông hút (thấm nước)
156 | Bông mỡ cuộn 0,1m x 2 m
157 | Bông tẩm cồn 6cmx6cm
158 | Bông viên y tế 500g
159 | Bông y tế cắt 3x3cm
160 | Bông y tế viên Ø 20mm không vô trùng
161 | Bột cuộn loại lớn (15cm x 2,7m)
162 | Bột cuộn loại nhỏ (10cm x 2,7m)
163 | Bột mỡ cuộn loại lớn (0,15m x 2,7m)
164 | Bơm cho ăn 50mL
165 | Bơm tiêm 20ml
166 | Bơm tiêm 50CC Luer Lock (hoặc tương đương)
167 | Bơm tiêm 50ml đầu nhỏ
168 | Bơm tiêm chịu áp lực cao 10ml, đầu xoắn Luerlock , dùng trong kỹ thuật X quang - Namic Control syringe 10ml
169 | Bơm tiêm dùng cho máy bơm tiêm điện tự động, đầu xoắn, 50ml
170 | Bơm tiêm Insulin (Hộp 100 cây) kim 29 G
171 | Bơm tiêm khí máu động mạch tráng sẵn Li/Zn Heparin đảm bảo cân bằng Ca++ trong mẫu máu mà không cần can thiệp vào mẫu máu, 25UI/ml, chất liệu Polypropylene, có nắp đậy
172 | Bơm tiêm sử dụng một lần 10mL
173 | Bơm tiêm sử dụng một lần 1mL
174 | Bơm tiêm sử dụng một lần 20mL
175 | BƠM TIÊM SỬ DỤNG MỘT LẦN 3ml
176 | Bơm tiêm sử dụng một lần 5mL
177 | Bulldog Clips kẹp mạch máu cuống thận nội soi
178 | Cảm biến SpO2 (sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden)
179 | Camphenol
180 | Cannula đường mật lắc được
181 | Canuyl ngáng miệng ( có dây cột)
182 | Cáp động mạch xâm lấn tương thích bộ dẫn truyền
183 | Casset 35x43+ IP
184 | Cassete máy Phaco
185 | Cassette nhựa có nắp lỗ lưới( Cassette loại biopsy 6 giếng )
186 | Cassette nhựa có nắp lỗ nhỏ
187 | Cassette nhựa có nắp lỗ to
188 | Catherter lọc máu (nhóm 1)
189 | Catheter cắt đốt điện sinh lý
190 | Catheter động mạch đùi hoặc quay Artline 20G 4.5cm/8cm các cỡ
191 | Catheter lọc màng bụng
192 | Catheter tĩnh mạch trung 2 nòng 7F dài 20cm kim Y dẫn đường
193 | Catheter thăm dò điện sinh lý tim dùng cho nhĩ, thất 5F, Quadripolar, Curve CRD hoặc tương đương
194 | Catheter thăm dò điện sinh lý tim dùng cho xoang vành 5F, Decapolar, Curve CLS hoặc tương đương
195 | Cân sức khỏe
196 | Cây đặt nội khí quản khó
197 | Cây hướng dẫn đặt NKQ
198 | Cây thông nòng
199 | Cement trám bít ống tủy
200 | Clear- rite 3
201 | Clip cầm máu nội soi đóng mở được
202 | Clip kẹp mạch máu polymer
203 | Clip mạch máu Titanium ( loại trung bình - lớn)
204 | Cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate,chất làm ẩm và mềm da (hoặc tương đương)
205 | Composite lỏng
206 | Cone gutta percha
207 | Cone phụ B
208 | Cone trắng
209 | Cone trắng có màng lọc
210 | Cone vàng có khía
211 | Cone vàng không khía
212 | Cone xanh
213 | Cố định ngoài cẳng chân
214 | Cồn 70°
215 | Cồn 90
216 | Cồn 96°
217 | Cồn tuyệt đối (99)
218 | Champ giấy nội soi khớp gối
219 | Champ giấy thay khớp gối
220 | Champ giấy thay khớp tổng quát
221 | Chất hoạt động bề mặt không ion, hoạt chất bôi trơn các khớp nối của dụng cụ kim loại (ANIOS LUB 2,5%; hoặc tương đương)
222 | Chất lấy dấu Aroma
223 | Chất tiệt trùng Vaprox HC Sterilant (Hydrogen Peroxide-H2O2) (hộp/3cốc)
224 | Chỉ 2.0 kim tan giác
225 | Chỉ 3/0 kim tròn , dài 26mm
226 | Chỉ 4.0 kim tam giác
227 | Chỉ Carelon (Nylon) 2/0, kim tam giác 24mm.(hoặc tương đương)
228 | Chỉ Carelon (Nylon) 4/0, kim tam giác 18mm.(hoặc tương đương)
229 | Chỉ Carelon (Nylon) 5/0, kim tam giác 16mm.(hoặc tương đương)
230 | Chỉ Caresilk (Silk) 2/0, kim tam giác 24 mm, S30E24
231 | Chỉ caresilk số 1 kim tròn 36 mm
232 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) 3/0, kim tròn 26 mm, GT20A26.(hoặc tương đương)
233 | Chỉ Caresyn (Polyglycolic Acid) 4/0, kim tròn, dài 22mm GA15A22.(hoặc tương đương)
234 | Chỉ co nướu
235 | Chỉ khâu monocryl, PDS
236 | Chỉ khâu phẫu thuật không tự tiêu Trulon 4/0
237 | Chỉ khâu V-loc
238 | Chỉ không tan monofilament nylon 2/0 kim tam giác 75cm
239 | Chỉ không tan monofilament nylon 3/0 kim tam giác 75cm
240 | Chỉ không tan monofilament nylon 4/0 kim tam giác 75cm
241 | Chỉ không tan monofilament nylon 5/0 kim tam giác 75cm
242 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 2/0, chỉ dài 90cm, 2 kim V-7 tapercut, kim tròn đầu cắt 26mm, 1/2 vòng tròn
243 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Trulon số 3/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8c dài 24mm.(hoặc tương đương)
244 | Chỉ không tiêu 3/0 kim tam giác (silk)
245 | Chỉ không tiêu tự nhiên 0 kim tam giác
246 | Chỉ không tiêu tự nhiên 0 kim tròn
247 | Chỉ không tiêu tự nhiên 1 kim tam giác
248 | Chỉ không tiêu tự nhiên 1 kim tròn
249 | Chỉ không tiêu tự nhiên 2/0 kim tam giác
250 | Chỉ không tiêu tự nhiên 2/0 kim tròn
251 | Chỉ không tiêu tự nhiên 2/0 không kim
252 | Chỉ không tiêu tự nhiên 3/0 kim tam giác
253 | Chỉ không tiêu tự nhiên 3/0 kim tròn
254 | Chỉ không tiêu tự nhiên 3/0 không kim
255 | Chỉ không tiêu tự nhiên 4/0 kim tam giác
256 | Chỉ không tiêu tự nhiên 6/0 kim tam giác
257 | Chỉ Nylon 2/0 kim tròn hoặc tương đương
258 | Chỉ Nylon 3/0, kim tam giác
259 | Chỉ Nylon 4/0 kim tròn hoặc tương đương
260 | Chỉ Nylon 4/0, kim tam giác
261 | Chỉ Nylon 5/0, kim tam giác
262 | Chỉ Nylon 6/0, kim tam giác
263 | Chỉ nha khoa
264 | Chỉ PDS 3/0 (P-DIOXANON)
265 | Chỉ Polyglactin 910, số 1, dài 100 cm, kim tròn đầu tù 65 mm, khâu gan
266 | Chỉ siêu bền dùng trong nội soi khớp
267 | Chỉ Silk 4/0, kim tam giác
268 | Chỉ Silk 5/0, kim tam giác
269 | Chỉ Silk 6/0, kim tam giác
270 | Chỉ Surgicryl 4/0
271 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 - số 0, 90cm, kim tròn đầu tròn CT thân lớn 40mm, 1/2 vòng tròn (tương đương Vicryl 0)
272 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 - số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH plus 26mm, 1/2 vòng tròn (tương đương Vicryl 2/0)
273 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH plus 26mm, 1/2 vòng tròn (tương đương Vicryl 3/0)
274 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH-2 plus 20mm, 1/2 vòng tròn (tương đương Vicryl 4/0)
275 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, có chất kháng khuẩn Irgacare MP, số 0, dài 90cm, kim tròn đầu tròn 40mm, 1/2 vòng tròn (tương đương Vicryl Plus 0)
276 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, có chất kháng khuẩn Irgacare MP, số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn 40mm, 1/2 vòng tròn (tương đương Vicryl Plus 1)
277 | Chỉ tự tiêu
278 | Chỉ tự tiêu 0 kim tròn
279 | Chỉ tự tiêu 1 kim tròn
280 | Chỉ tự tiêu 2/0 kim tròn
281 | Chỉ tự tiêu 2-0 kim tròn (Plain catgut)
282 | Chỉ tự tiêu 3/0 kim tam giác, dài 26mm( Chromic catgut)
283 | Chỉ tự tiêu 3/0 kim tròn
284 | Chỉ tự tiêu 4/0 kim tròn
285 | Chỉ thép số 7 kim tam giác, 1/2 c, 120 mm, dài 60 cm
286 | Chỉ thị hóa học 3 thông số dùng cho máy hấp hơi nước
287 | Chỉ thị hóa học dùng cho máy hấp nhiệt độ thấp
288 | Chỉ thị keo nhiệt (băng keo hấp ướt) (hoặc tương đương)
289 | Chỉ thị sinh học Verify V24 Self
290 | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, kim tam giác, dài 26 mm
291 | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, kim tam giác, dài 26 mm (đơn sợi)
292 | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, kim tròn, dài 26mm(hoặc tương đương)
293 | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, kim tròn, dài 26mm(hoặc tương đương)
294 | Chỉ Vicrl 3/0, kim tam giác
295 | Chỉ Vicrl 4/0, kim tam giác
296 | Chloramin B
297 | Chlorhexidin digluconate 4% (Dung dịch rửa tay trong phẫu thuật)
298 | Chổi đánh bóng
299 | Chổi quét tế bào
300 | Chổi rửa dài ( BW - 20T) Olympus
301 | Chổi vệ sinh dụng cụ 7mm
302 | DAFILON BLACK 10/0 30cm BBRAUN. (hoặc tương đương)
303 | Dao cắt cơ vòng Oddi loại V ( dao cung)
304 | Dao cắt cơ vòng Oddi bằng dao ( Dao kim )
305 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc dấu cách điện ( Dao IT knife)
306 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình núm ( Dao Dual knife)
307 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc loại móc đốt ( Dao Hook Knife)
308 | Dao đốt điện
309 | Dao mổ 10 Nhật (hoặc tương đương)
310 | Dao mổ 11 Nhật (hoặc tương đương)
311 | Dao mổ 15 Nhật (hoặc tương đương)
312 | Dao mổ Phaco 15
313 | Dao mổ Phaco 3.0 (hoặc tương đương)
314 | Dao mổ số 12
315 | Dao siêu âm HARMONIC Focus 9 cm
316 | Dao siêu âm HARMONIC lưỡi cong dài 36CM, ACE 36
317 | Dẫn lưu áp lực âm
318 | Dẫn lưu đường mật 10 Fr., dài 110mm, thẳng
319 | Dẫn lưu đường mật 10 Fr., dài 50mm, thẳng
320 | Dẫn lưu đường mật 10 Fr., dài 50mm, đuôi heo kép
321 | Dẫn lưu đường mật 10 Fr., dài 70mm, thẳng
322 | Dẫn lưu đường mật 10 Fr., dài 70mm, đuôi heo kép
323 | Dẫn lưu đường mật 10 Fr., dài 90mm, thẳng
324 | Dẫn lưu đường mật 10 Fr., dài 90mm, đuôi heo kép
325 | Dẫn lưu đường mật 7 Fr., dài 50mm, đuôi heo kép
326 | Dẫn lưu đường mật 7 Fr., dài 70mm, đuôi heo kép
327 | Dẫn lưu đường mật 7 Fr., dài 90mm, đuôi heo kép
328 | Dẫn lưu đường mật 7Fr., dài 110mm, thẳng
329 | Dẫn lưu đường mật 7Fr., dài 70mm, thẳng
330 | Dẫn lưu đường mật 7Fr., dài 90mm thẳng
331 | Dẫn lưu đường mật 8.5Fr., dài 110mm, thẳng
332 | Dẫn lưu đường mật 8.5Fr., dài 50mm, đuôi heo kép
333 | Dẫn lưu đường mật 8.5Fr., dài 70mm, thẳng
334 | Dẫn lưu đường mật 8.5Fr., dài 70mm, đuôi heo kép
335 | Dẫn lưu đường mật 8.5Fr., dài 90mm, thẳng
336 | Dẫn lưu đường mật 8.5Fr., dài 90mm, đuôi heo kép
337 | Dẫn lưu đường tụy 7 Fr., dài 40mm, đuôi heo
338 | Dẫn lưu đường tụy 7Fr., dài 40mm, thẳng
339 | Dẫn lưu đường tụy 7Fr., dài 60mm thẳng
340 | Dầu chuyên dụng bôi trơn dụng cụ y tế
341 | Dầu soi kính hiển vi
342 | Dầu xịt tay khoan
343 | Dây hút nhớt MPV
344 | Dây câu nối oxy 2 mét
345 | Dây cưa xương
346 | Dây dao Harmonic mổ mở
347 | Dây dao Harmonic mổ nội soi
348 | Dây dẫn can thiệp mạch vành loại mềm 2 lõi kim loại và nitinol có phủ lớp bôi trơn
349 | Dây dẫn chẩn đoán loại thẳng, dài 150cm - đường kính 0,035''
350 | Dây dẫn chụp mạch vành 150cm 0,035" đầu cong ái nước (RADIFOCUS) (hoặc tương đương)
351 | Dây dẫn dùng trong can thiệp tim mạch PT2
352 | Dây dẫn đường mật loại cong
353 | Dây dẫn đường mật loại thẳng
354 | Dây dẫn đường niệu quản phủ ái nước Hydrophilic các cỡ
355 | Dây dẫn đường Radifocus có lớp ái nước phủ M Coat, lõi Nitinol, lớp áo ngoài polyurethane phủ hoạt chất tungsten, chiều dài 260cm
356 | Dây dẫn lưu 8 ly (Dây nhựa, Dây hút)
357 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy
358 | Dây điện cực tạo nhịp dạng xoắn tự động dài 52 cm hoặc 58 cm, tương thích MRI toàn thân 1,5 và 3T
359 | Dây điện châm
360 | dây điện xung máy BTL-5625
361 | Dây đo áp lực 150cm
362 | Dây đo SPO2 (sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden)
363 | Dây Garo
364 | Dây hút dịch cuộn 6mm x 40m
365 | Dây hút dịch cuộn 8mm x 40m
366 | Dây hút nhớt ComforSoft có hoặc không có van kiểm soát, số 14, 16 các cỡ
367 | Dây máy thở có 2 bẫy nước
368 | Dây máy thở không bẫy nước
369 | Dây nối áp lực cao 30cm
370 | Dây nối bơm tiêm 140cm
371 | Dây nối bơm tiêm điện 75cm
372 | Dây nối của máy bơm tiêm điện (150mm ± 10mm)
373 | Dây nối oxy 2m
374 | Dây nối oxy 3m
375 | Dây nối ống thở dùng cho máy thở số 22
376 | Dây oxy 1 nhánh size 12
377 | Dây oxy 2 nhánh
378 | Dây tạo nhịp tạm thời không bóng độ cong đa dạng, dài 110cm (SPECAL CARE) ( hoặc tương đương)
379 | DÂY THỞ OXY MPV sơ sinh, trẻ em, người lớn (dây oxy 2 nhánh)
380 | Dây truyền dịch 20 giọt không màng lọc
381 | Dây truyền máu
382 | DERMANIOS SCRUB CHLORHEXIDINE 4% (1L)
383 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật mắt
384 | Didecyldimethyl ammodium chloride polyhexa - methylene biguanide hydrochloride (ANIOS SPECIAL DJB SF; hoặc tương đương)
385 | Dụng cụ cắt khâu nối tròn tự động các cỡ, đường kính 21, 25, 28, 31, 33mm.
386 | Dụng cụ cắt, khâu nối tự động đa năng dùng trong phẫu thuật nội soi, công nghệ Tri-staple
387 | Dụng cụ cố định nội khí quản có chống cắn Hollister 9800
388 | Dụng cụ cố định ống nội khí quản có chống cắn
389 | Dụng cụ kết nối phun khí dung máy thở Philips V680
390 | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo
391 | Dụng cụ khâu nối tự động mổ hở các cỡ 60mm, 80mm,100mm công nghệ
392 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi (Protease,Lipase,Amylase,Mannanase,Cellulase + chất hoạt động bề mặt ( hoặc tương đương )
393 | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn dạng bọt
394 | Dung dịch làm sạch vết thương loại bỏ nhiễm khuẩn và Biofilm 350ml
395 | Dung dịch nhuộm bao thủy tinh thể Thành phần: Trypan Blue 0,06% (Lọ/1ml)
396 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh
397 | Dung dịch tắm, sát khuẩn da trước phẫu thuật
398 | Dung dịch vệ sinh da - rửa da trước phẫu thuật
399 | Dung dịch vệ sinh tay
400 | Dung dịch vệ sinh tay(Cồn vệ sinh tay)
401 | Dung dịch xịt bảo vệ da phòng ngừa kích ứng, tổn thương, 100% silicon, 28ml
402 | Đai cẳng tay (P)
403 | Đai cẳng tay (T)
404 | đai kéo của máy kéo giãn cột sống ( 1 bộ bao gồm đai kéo lưng + đai kéo cổ )
405 | Đai số 8 cỡ lớn
406 | Đai số 8 cỡ trung
407 | Đai xương đòn cỡ lớn số 8
408 | Đai xương đòn cỡ trung số 7
409 | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng
410 | Đầu bọc silicon dùng cho đầu típ phaco
411 | Đầu cone có màng lọc
412 | Đầu kim Phaco (Phacotip) 30° tương thích máy phaco Optikon
413 | Đầu kim Phaco (Phacotip) 30° tương thích máy phaco VASILIS 500
414 | Đầu tưới rửa tương thích máy phaco Optikon
415 | Đầu tưới rửa tương thích máy phaco VASILIS 500
416 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản
417 | Đầu thử đường huyết (dạng rời, nằm trong nút nhựa ; Hoặc tương đương)
418 | Đè lưỡi gỗ
419 | Đèn cồn
420 | Đèn đặt nội khí quản
421 | Điện cực 2 chân cắt đốt lưỡng cực, loại vòng cắt, cỡ 24Fr
422 | Điện cực 2 chân cầm máu lưỡng cực, đầu nhọn, cỡ 24Fr
423 | Điện cực 2 chân cầm máu lưỡng cực, đầu tròn bi, cỡ 24Fr
424 | Điện cực cắt đốt cằm máu, đầu hình thùng, cỡ 24Fr, loại 02 chân cắm, đơn cực
425 | Điện cực cắt đốt cằm máu, đầu nhọn (xẻ cổ bàng quang), cỡ 24Fr, loại 02 chân cắm, đơn cực
426 | Điện cực cắt đốt hình vòng cắt, cỡ 24Fr, loại 02 chân cắm, đơn cực
427 | Điện cực dán đo NCS
428 | Điện cực tim 716
429 | Điện cực tim dùng cho CT
430 | Điện cực tim dùng cho MRI
431 | Điện cực tim loại dán người lớn dùng 1 lần
432 | Điều áp hút đàm âm tường
433 | Đinh Kirschner có ren 1.0 dài 30cm
434 | Đinh Kirschner có ren 1.25 dài 30cm
435 | Đinh Kirschner không có ren 1.6 dài 30cm
436 | Đinh Kirschner không có ren 1.8 dài 30cm
437 | Đinh Kirschner không có ren 2.0 dài 30cm
438 | Đinh Kirschner không có ren 2.5 dài 30cm
439 | Eugenol
440 | Exaflex Injection
441 | Exaflex Putty
442 | FORMOL 10%
443 | Formol đệm trung tính 10% thermor
444 | Freegenol
445 | Fuji IX
446 | Fuji Plus
447 | Gạc Alginate calcium dạng paste, có ion bạc nồng độ 12mg/g
448 | Gạc dẫn lưu 0,75cm x 200cm x 4 lớp tiệt trùng
449 | Gạc dẫn lưu 0.75 x 200cm x 4 lớp, VT
450 | Gạc dẫn lưu 1.75 x 200cm x 4 lớp, vô trùng.
451 | Gạc hút nước khổ 80cm
452 | Gạc meche phẫu thuật (3,5x20) cm x 8 lớp-cản quang vô trùng
453 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớp không vô trùng
454 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớp vô trùng
455 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp cản quang tiệt trùng
456 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp, vô trùng.
457 | Gạc phẫu thuật 5cm x 5cmx 8 lớp vô trùng
458 | Gạc phẫu thuật 7*12cm*4 lớp
459 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp vô trùng cản quang
460 | Gạc phẫu thuật vô trùng 7x12cm x 4 lớp (Gói/ 20 miếng)
461 | Găng tay kiểm tra các size
462 | Găng tay phẫu thuật các số
463 | Gel bôi trơn K- Y hoặc tương đương
464 | Gel bôi trơn KLY
465 | Gel bôi trơn Kly 82gr
466 | Gel bôi trơn Ky 82gr
467 | Gel điện tim
468 | Gel siêu âm
469 | Gel siêu âm ( 5 LÍT )
470 | GERMISEP 2,5G (Viên 5G), hoặc Viên nén khử khuẩn tương đương
471 | Giá đỡ dung dịch rửa tay
472 | Giá đỡ mạch vành CCr, phủ thuốc Sirolimus, liều lượng 1.02µg/mm2,
473 | Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc
474 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Biolimus A9, polymer tự tiêu, đường kính từ 2,25mm đến 3,5mm, chiều dài từ 8mm đến 28mm (Ultimaster hoặc tương đương)
475 | Giá đỡ nong mạch máu ngoại biên bung bằng bóng (chậu), đường kính: 5mm-10mm, chiều dài: 15mm, 25mm, 38mm, 56mm, chất liệu: Stainless Steel, hệ thống dây dẫn: 0.035".
476 | Giá đỡ nong mạch vành chất liệu Cobalt Chromium, L-605, với lớp áo phủ silicon thụ động và lớp phủ polyner hấp thụ sinh học (PLLA) có tẩm thuốc Sirolimus với liều lượng 1.4 μg/mm²
477 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (đùi nông và trên kheo), đường kính: 5mm-7mm, chiều dài: 30mm-170mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.035".
478 | Giấy điện tim 1 kênh, kt 50mm x 30m
479 | Giấy điện tim 3 cần
480 | Giấy điện tim 6 cần
481 | Giấy điện tim, 63mm x 30m
482 | Giấy điện tim, quy cách 63mm x 30m
483 | Giấy đo nhãn áp BIO ROLL 57mm x 20m
484 | Giấy ECG 1 cần 50 x 30m
485 | Giấy ghi điện tâm đồ 1 cần sọc cam. Kích thước: 50mmx30m
486 | Giấy ghi điện tâm đồ 3 cần
487 | Giấy ghi điện tâm đồ 3 cần Nihon Koden, Fukuda Denshi, Newtech 1530, Neu Cardio E3. Kích thước 63mm*30m
488 | Giấy gói dụng cụ chuyên dụng
489 | Giấy in cho máy sốc tim, quy cách 50mm x 20mm
490 | Giấy in monitor, quy cách 50mm x 20mm
491 | Giấy in siêu âm trắng đen
492 | Giấy lọc loại lớn
493 | Giấy siêu âm trắng đen 110mm x 20m
494 | Giemsa’s azur-eosin- methylenblue solution
495 | Hạt nhựa nút mạch kích thước từ 40-1.300 micromet, phủ polymer Polyzene® - F, 2ml
496 | Hạt nhựa tải thuốc điều trị ung thư gan kích thước hạt 40; 75; 100 micromet, phủ polymer Polyzene® - F, hấp thụ thuốc tối đa 60 phút, 2ml
497 | Hạt tải thuốc Lifepearl dùng điều trị ung thư tế bào gan (HCC) bằng phương pháp thuyên tắc mạch, chất liệu Polyethylene Glycol, ái nước, chịu nén và đàn hồi
498 | HEPARIN CAP
499 | HEXANIOS G + R (1 lít)
500 | Hỗn hợp 5 enzyme: Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase + chất hoạt động bề mặt (hoặc tương đương)
501 | Hộp lưu lame kính loại 100 lame
502 | Huyết áp kế
503 | Huyết áp kế ALPK 2
504 | Insulin Syringe (U-100 Insulin Syringe)
505 | Keo dám lam Mounting Medium
506 | Keo sinh thiết lạnh Cryomatrix
507 | Kẹp bấm khâu da skin stapler Link
508 | Kẹp cầm máu nóng
509 | Kềm sinh thiết dạ dày
510 | Kềm sinh thiết đại tràng
511 | Kim 23G
512 | Kim 26 G 1/2
513 | Kim cánh bướm
514 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần
515 | Kim chích cầm máu dạ dày
516 | Kim chọc dịch màng phổi
517 | Kim chọc dò
518 | Kim chọc dò tủy sống Tae Chang có cánh cầm tiện lợi số 20G, 25G, 27G, các cỡ
519 | Kim chọc mạch đùi 18G
520 | Kim chọc mạch quay
521 | Kim đẩy chỉ
522 | Kim điện cơ
523 | Kim đốt u bằng sóng microwave
524 | Kim hút 22G
525 | Kim lấy máu (dạng rỗng, nằm trong vỏ nhựa bảo vệ an toàn; Hoặc tương đương)
526 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ (18, 20, 22 G)
527 | Kim luồn tĩnh mạch dưới đòn hai nòng Certofix DUO loại HF (HF V720 hoặc tương đương)
528 | Kim luồn tĩnh mạch không cánh, ống thông cổng (BD Angiocath)
529 | Kim nha ngắn
530 | Kim sinh thiết 20G
531 | Kim sinh thiết lõi, dùng sinh thiết mô mềm, đồng trục có kim dẫn đường.
532 | Kim tiêm 18 G 1"
533 | Kim tiêm 18G
534 | Kim tiêm 26 G
535 | Kim tiêm các loại (20, 23, 25, 26) G 1"
536 | Kim tiêm
537 | Kính bảo hộ
538 | Kính bảo hộ nhựa
539 | KHẢU TRANG Y TẾ PROMASK N95
540 | Khay chứa nước tiểu có đo thể tích chi tiết
541 | Khăn lau làm sạch và khử khuẩn trang thiết bị y tế
542 | Khăn phẫu thuật (40 x 40) cm, có lỗ
543 | Khăn phẫu thuật (60 x 80) cm, có lỗ 8cm
544 | Khẩu trang 3 lớp chưa tiệt trùng
545 | Khẩu trang giấy chưa tiệt trùng 3 lớp
546 | Khẩu trang giấy tiệt trùng 3 lớp
547 | KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP tiệt trùng từng cái
548 | Khóa 3 có dây, 25cm
549 | Khóa 3 ngã
550 | Khóa 3 ngã không dây Gloex
551 | Khớp gối toàn phần có lớp phủ 7 lớp thế hệ mới, gập gối tối đa 160 độ , Vega FB thế hệ mới
552 | Khớp háng bán phần không ci măng HYPE với ổ cối lưỡng cực CHIBF E
553 | Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay có xi măng Sana CBI
554 | Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay có xi măng Sana CBI Chuôi dài
555 | Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay không xi măng Sana HBI
556 | Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay không xi măng Sana HBI chuôi dài
557 | Khớp háng toàn phần không xi măng khóa đáy ổ cối, Sana Ceramic/PE
558 | Khớp háng toàn phần không xi măng khóa đáy ổ cối Sana 32 phủ Hydroxy-apatite
559 | Khớp háng toàn phần không xi măng khóa đáy ổ cối, SanaL Revision chuôi dài
560 | Lam dầy nhám (25,4 x 76,2 x 1,2mm, mã số 7105) (hoặc tương đương)
561 | Lam kính 7105
562 | Lam kính nhám 7105
563 | Lame kính
564 | Lamelle
565 | Lamelle 22 x 22mm
566 | Lamelle 22x40 mm
567 | Lamelle 22x50 mm
568 | Lancet
569 | Lentulo dài 21,25 mm từ 25->40
570 | Lọ đựng đàm vô trùng có nắp vặn
571 | Lọ đựng lam bằng nhựa
572 | Lọ đựng lame bằng nhựa 10 cm
573 | Lọ nước tiểu nhựa có nắp
574 | Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml HTM nắp trắng, có nhãn
575 | Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml HTM nắp trắng, có nhãn
576 | Lọ nhựa đựng mẫu PS tiệt trùng 50ml HTM nắp đỏ, có nhãn
577 | Lọ nhựa đựng mẫu tiệt trùng 50ml nắp đỏ, có nhãn
578 | Lọ nhựa đựng mẫu, có nhãn
579 | Lọc khuẩn KOKO
580 | Lọc vi khuẩn + HME (Bộ filter) sử dụng 01 lần
581 | Lọc vi khuẩn dùng trong bộ dây để thở máy
582 | Lọc vi khuẩn người lớn có cổng đo CO2 Plasti-med
583 | Lock Titanium
584 | Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ
585 | Lưỡi cắt đốt cao tần Monopolar Ablators
586 | Lưỡi dao cắt tiêu bản MX35 ULTRA
587 | Lưỡi dao mổ số 11
588 | Lưỡi dao mổ số 15
589 | Lưỡi dao mổ số 15
590 | Lưỡi dao mổ số 20
591 | Lưỡi dao Paramount 23
592 | Lưỡi mài ổ khớp các loại, các cỡ
593 | Ly nha
594 | Manifold 3 cửa, áp lực cao, sử dụng trong DSA, 3 port - manifold (hoặc tương đương)
595 | Mảnh lưới dùng trong thoát vị 15x15cm,thành phần polypropylen không tiêu loại nhẹ,kích thước,lỗ lưới lớn,sợi nhỏ
596 | Mảnh lưới dùng trong thoát vị 6,4x11,4cm,thành phần polypropylen không tiêu loại nhẹ,kích thước,lỗ lưới lớn,sợi nhỏ
597 | Mask gây mê Flexicare size 4, size 5 (hoặc tương đương)
598 | Mask gây mê silicon
599 | Mask oxy có dây để thở Venturi
600 | Mask oxy nồng độ cao (có túi) người lớn
601 | Mask thở Bibap mũi - miệng
602 | Mask thở có túi oxy
603 | Mask thở oxy có túi size XL, L,M,S,XS (XL)
604 | Mask thở oxy venturi người lớn
605 | Máy đo áp lực đồ bàng quang
606 | Máy đo niệu dòng đồ
607 | Máy nội soi dùng để tán sỏi qua da
608 | Máy nội soi niệu quản kích thước 8,5Fr
609 | Máy tạo nhịp tim 1 buồng SPHERA
610 | Máy tạo nhịp tim 2 buồng ATTESTA
611 | Mặt nạ thở oxy bộ khí dung
612 | MELISEPTOL RAPID 1000ML
613 | Metal strip
614 | Micropipette 0,5µl → 10µl, 2µl → 20µl, 5µl → 50µl
615 | Micropipette 50µl → 200µl, 100µl → 1000µl
616 | Miếng cầm máu mũi kháng khuẩn 8cm*1,5cm*2cm (UNO)
617 | Miếng gạc cầm máu đường kính 0.8x1.5 inches tẩm Kaolin dùng trong can thiệp qua da đường quay kèm dải đeo áp lực ( 2 cm x 3.8 cm)
618 | Minicap
619 | Mở khí quản (7,0; 7,5; 8; 8,5; 9; 10) (loại không có gờ)
620 | Mở khí quản Idealcare các cỡ có bóng size 7.5
621 | Mở khí quản Idealcare các cỡ có bóng size 8.0
622 | Mũi khoan mài cùi
623 | Mũi khoan phẫu thuật
624 | Nắp đậy kênh sinh thiết Olympus
625 | Nắp đậy kênh sinh thiết Pentax
626 | Nắp đậy ống vỏ ngoài 29100
627 | Nắp đậy Trocar 30100 XA 5mm
628 | Nắp đậy Trocar 30100 XB 10mm
629 | Nẹp cánh tay các cỡ chất liệu thép không rỉ
630 | Nẹp cẳng chân các cỡ chất liệu thép không rỉ
631 | Nẹp cẳng tay các cỡ chất liệu thép không rỉ
632 | Nẹp cố định cẳng tay (hoặc tương đương)
633 | Nẹp chống xoay các cỡ
634 | Nẹp gỗ
635 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay thân dài Canwell các cỡ
636 | Nẹp khóa ART-USA Titanium chữ S thân xương đòn 5-10 lỗ trái/phải
637 | Nẹp khóa ART-USA Titanium đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài HDP 3 - 7 lỗ trái/phải
638 | Nẹp khóa ART-USA Titanium đầu dưới xương cánh tay mặt trong HDM 3 - 7 lỗ trái/phải
639 | Nẹp khóa ART-USA Titanium đầu dưới xương cẳng chân mặt trong TDM 3 - 13 lỗ, trái/phải
640 | Nẹp khóa ART-USA Titanium đầu dưới xương đùi FD 5 - 13lỗ, trái/phải.
641 | Nẹp khóa ART-USA Titanium đầu dưới xương mác 2-10 lỗ trái/phải
642 | Nẹp khóa ART-USA Titanium đầu ngoài xương đòn 3 - 10 lỗ trái/phải
643 | Nẹp khóa ART-USA Titanium đầu trên xương cánh tay HP 3 - 10 lỗ
644 | Nẹp khóa ART-USA Titanium đầu trên xương chày TPL 3 -13 lỗ, trái/phải
645 | Nẹp khóa ART-USA Titanium đầu trên xương đùi FP 3 - 10 lỗ, trái/phải
646 | Nẹp khóa ART-USA Titanium đầu trên xương quay PR 2 - 4 lỗ trái/phải
647 | Nẹp khóa ART-USA Titanium mõm khuỷu 3-13 lỗ trái/phải
648 | Nẹp khóa ART-USA Titanium nâng đỡ mâm chày LP- L 3 -8 lỗ, trái/phải
649 | Nẹp khóa ART-USA Titanium nâng đỡ mâm chày LP- T 3 -8 lỗ, trái/phải
650 | Nẹp khóa ART-USA Titanium RECONSTRUCTION mắc xích các cỡ
651 | Nẹp khóa ART-USA Titanium xương cánh tay LN 5 - 12 lỗ
652 | Nẹp khóa ART-USA Titanium xương cẳng chân LN 5 - 12 lỗ
653 | Nẹp khóa ART-USA Titanium xương cẳng tay SC các cỡ
654 | Nẹp khóa ART-USA Titanium xương đùi LB 6 - 12 lỗ.
655 | Nẹp khóa bản hẹp Canwell các cỡ
656 | Nẹp khóa bàn ngón chân Canwell các cỡ
657 | Nẹp khoá bàn ngón tay Canwell các cỡ
658 | Nẹp khóa bản nhỏ Canwell các cỡ
659 | Nẹp khóa bản rộng Canwell các cỡ
660 | Nẹp khóa đa hướng ART-USA Titanium đầu dưới xương quay RDV 2-9 lỗ trái /phải
661 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày Canwell các cỡ
662 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi mặt ngoài Canwell các cỡ
663 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác Canwell các cỡ
664 | Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn Canwell các cỡ
665 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay Canwell các cỡ
666 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài Canwell các cỡ
667 | Nẹp khóa mắc xích Canwell các cỡ
668 | Nẹp khóa thân xương đòn Canwell các cỡ
669 | Nẹp khóa xương đòn có móc Canwell các cỡ
670 | Nẹp khóa xương gót Canwell các cỡ
671 | Nẹp nhôm dài (20-30cm) (loại nẹp Iselin) (hoặc tương đương)
672 | Nẹp nhôm ngón tay dài
673 | Nẹp nhôm ngón tay ngắn
674 | Nẹp vải cẳng - bàn chân chống xoay chân (P) cỡ lớn size 2
675 | Nẹp vải cẳng - bàn chân chống xoay chân (P) cỡ lớn size 3
676 | Nẹp vải cẳng - bàn chân chống xoay chân phải cỡ lớn
677 | Nẹp vải cẳng - bàn chân chống xoay chân phải cỡ trung
678 | Nẹp vải cẳng - bàn chân chống xoay chân trái cỡ lớn
679 | Nẹp vải cẳng - bàn chân chống xoay chân trái cỡ trung
680 | Nẹp Zimmer gối phải cỡ lớn
681 | Nẹp Zimmer gối phải cỡ trung (hoặc tương đương)
682 | Nẹp Zimmer gối trái cỡ lớn
683 | Nẹp Zimmer gối trái cỡ trung (hoặc tương đương)
684 | Nệm chống loét kèm máy bơm
685 | Nệm chống loét không kèm máy bơm
686 | Nón giấy y tế
687 | Nón nam phẫu thuật
688 | Nón nam tiệt trùng
689 | Nón nữ
690 | Nón y tế giấy tiệt trùng Nam
691 | Nón y tế giấy tiệt trùng Nữ
692 | Nút chặn kim luồn (In stopper) (hoặc tương đương)
693 | Nhiệt kế 42°C thủy ngân đã được dán tem kiểm chuẩn
694 | Nhiệt kế 42ºC
695 | Nhiệt kế ẩm kế cơ (HQ) + Phí hiệu chuẩn nhiệt kế ẩm cơ
696 | Nhiệt kế tủ lạnh đầu bằng nhựa (-40 đến +50) + Phí hiệu chuẩn nhiệt kế tủ lạnh bằng nhựa
697 | OPASTER’ANIOS (5 lít) + test thử), hoặc tương đương
698 | Opsite betadine
699 | Optiskin 53mm x 70mm (hoặc tương đương)
700 | Optiskin 70mm x 100mm (hoặc tương đương)
701 | Ống Cook - ống đặt nôi khí quản
702 | Ống cook- Ống đặt nội khí quản khó
703 | Ống Faucher (bộ súc rửa dạ dày)
704 | Ống hút đàm có lọ cấy
705 | Ống hút nha
706 | Ống keke (thủy tinh)
707 | Ống ly tâm 15 ml Superclear
708 | Ống Nelaton (ống thông tiểu) size 16
709 | Ống nối chữ T để cai máy thở
710 | Ống nối dây máy thở gợn sóng không co giãn (catheter mount)
711 | Ống nội khí quản có bóng Idealcare các số
712 | Ống nội khí quản có lỗ hút dịch trên bóng chèn
713 | Ống nghe
714 | Ống nghe 1 dây
715 | Ống nghe 1 dây ALPK 2
716 | Ống nghiệm Citrate 3,2% HTM 2ml nắp xanh lá, mous thấp
717 | Ống nghiệm lấy máu EDTA
718 | Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA MPV
719 | Ống nghiệm lấy máu Sodium Citrate
720 | ỐNG NGHIỆM LẤY MÁU SODIUM CITRATE 3.2% MPV
721 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml không nắp, không nhãn
722 | Ống nghiệm Serum hạt to HTM nắp đỏ
723 | Ống sond mũi mật loại 7 Fr đầu thẳng , đầu cong
724 | Ống thay thế mở dạ dày ra da
725 | Ống thông can thiệp với đường viền Henka; đầu tip urethane
726 | Ống thông chẩn đoán động mạch quay dùng cho cả mạch vành phải và trái 5F
727 | Ống thông chẩn đoán mạch vành trái, phải các cỡ
728 | Ống thông chẩn đoán Yashiro trị gan, tạng có phủ lớp ái nước, đường kính 5fr, chiều dài 70cm -100cm
729 | Ống thông dạ dày số 18
730 | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch, chất liệu: polymer tăng cường vòng xoắn Stainless Steel lớp trong PTFE, đường kính: 4F-6F, chiều dài: 45cm, 65cm và 90cm, hệ thống dây dẫn: 0.035".
731 | Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch Guide Catheters
732 | Ống thông foley 2 nhánh 100% silicone
733 | Ống thông nối dài Guidion, đầu tip A-traumatic (Tất cả các size) (hoặc tương đương)
734 | Ống thông nội khí quản có bóng size: 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5
735 | Ống thông tiểu 1 nhánh
736 | ống thông tiểu 2 nhánh số 6-26
737 | Ống thông tiểu foley Idealcare 2 nhánh, phủ silicone số 12-26
738 | Ống thông tiểu foley Idealcare 3 nhánh phủ silicone các số
739 | Ống thông tiểu mã hóa 16, Comforsoft
740 | Ống thông trợ giúp can thiệp đầu mềm, hỗ trợ chủ động với công nghệ Zone
741 | Ống xông họng thủy tinh
742 | Ống xông mũi thủy tinh
743 | Parafin Đức dạng hạt (Histoplast Wax; hoặc tương đương)
744 | Perfusor syringe 50ml hoặc tương đương
745 | Peri compound
746 | Pipette nhựa vô trùng
747 | Plus Sed Auto
748 | Plus set auto
749 | Povidin 4% hoặc tương đương
750 | Premilene 7/0 kim tròn
751 | Prolen 5/0 kim tròn
752 | Prolen 6/0 kim tròn
753 | Phim 35x43
754 | phim lọc khuẩn 3 chức năng
755 | Phim26x36
756 | Phin lọc khuẩn loại 3 chức năng dành cho người lớn SAMBRUS-V
757 | Quả bóp HAK
758 | quả lọc máu có gắn heparinOXIRIS
759 | quả lọc máu Omni Plus
760 | quả lọc máu Omni set
761 | quả lọc máu Omni thay huyết tương
762 | quả lọc máu Prismaflex M100
763 | quả lọc máu trao đổi huyết tương TPE 2000
764 | Que đầu cước lấy bệnh phẩm nữ (CYTOBUSH)
765 | Que gòn gỗ vô trùng
766 | Que gòn trong ống nghiệm
767 | Que nhựa tách máu
768 | Que thử dùng cho máy đo đường huyết
769 | Que thử dùng cho máy đo đường huyết Contour Plus Blood Glucose test strips 50
770 | Râu thở máy HFNC
771 | Reamer các size (10 ->80)
772 | Reddot (Điện cực dán đo ECG)
773 | Rọ lấy sỏi đường mật 4 nhánh, độ mở 25-30mm, dùng nhiều lần.hình lục giác
774 | Rọ lấy sỏi đường mật 4 nhánh, độ mở 25-30mm, dùng nhiều lần.hình Oval
775 | Rọ lấy sỏi đường mật 8 nhánh, có guide wire, độ mở 25-30mm, dùng nhiều lần.
776 | Rọ lấy sỏi (Stone Basket) 3CH/Fr 90cm
777 | Rọ tán và lấy sỏi mật , đường kính 2,6 mm loại 4 sợi bện ,có kênh bơm cản quang , có đánh dấu cản quang , tổng chiều dài 4 m, độ mở rọ 60 mm , dùng nhiều lần
778 | Ron van hút ( Pentax) dây soi 29i10
779 | Ron van khí nước ( Pentax) dây soi 29i10
780 | Sáp lá
781 | Shadowless Lamp 24V – 25W
782 | SILK CLOTH SURGICAL TAPE 2.5cmx5y (BĂNG KEO LỤA) H/12cuộn
783 | Sleevet test chambes
784 | Sò đánh bóng
785 | Solare
786 | Sond Rectal size 28
787 | sonde foley
788 | Sonde dạ dày các số
789 | Sonde JJ các số
790 | Sonde Penrose
791 | Sone niệu quản JJ các số 1 năm
792 | SPATULA (Que phết tế bào)
793 | SPONJEL Absorbable Gelatine Sponges 80x50x10
794 | Stent graft động mạch chủ bụng, bằng Nitinol, phủ Polyester, đường kính 23-36mm, dài 103mm
795 | Stent Kim Loai đường mật
796 | Stent Kim Loai thực quản
797 | Stent mạch vành CoCr phủ thuốc Sirolimus, Polymer PLA tự tiêu, chu vi mắt cáo 18.5mm khi bung, công nghệ Pearl Surface, độ dày thanh chống 68 μm và 79 μm
798 | Stent Mạch Vành khung Platinum Chromium Tẩm Thuốc Everolimus
799 | Stent mạch vành phủ thuốc tinh thể Sirolimus, thiết kế LDZ-link, khung Co-Cr mỏng 60µm, phủ lớp polymer tự tiêu, các cỡ.
800 | Stent nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus, Polymer Proteqtor™ tương thích sinh học - SIRO™ Drug Eluting Stent.
801 | Stent ngoại biên bung bằng bóng.
802 | Stent ngoại biên nitinol tự bung.
803 | SURFANIOS (1 lít)
804 | Suricel snow cầm máu (dạng lông)
805 | Tay cắt của máy cắt đốt tuyến tiền liệt nội soi
806 | Tay cầm tán nhân dùng trong phẫu thuật Phaco
807 | Tăm bông bệnh phẩm vô trùng (Que gòn trong ống nghiệm)
808 | Tăm bông ráy tai
809 | Tăm bông y tế tiệt trùng (nhựa) 20cm
810 | Tăm bông( cọ bonding nha)
811 | Tấm plaque (điện cực trung tính) sử dụng 1 lần
812 | Tập dề
813 | Tegaderm 6cm x 7cm (Protecfilm) (hoặc tương đương)
814 | Tube Citrate 3,2%/ 2ml máu chống đông
815 | Tube có que cấy bệnh phẩm
816 | Tube Chimigly
817 | Tube EDTA có nắp cao su bọc nhựa nắp xanh da trời có thuốc chống đông
818 | Tube nhựa chống đông HEPARIN
819 | Tube nhựa EPENDORF 1,5ml
820 | Tube Serum plast/ hạt lớn
821 | Tube xám
822 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mm x 200 m
823 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mm x 200 m
824 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 250mm x 200 m
825 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 75mm x 200 m
826 | Túi chườm nóng
827 | Túi đựng bệnh phẩm (7X14) cm
828 | Túi đựng dịch xả 15l
829 | Túi đựng nước tiểu
830 | Túi ép phồng tiệt trùng 350mm x 100m
831 | Túi ép tiệt trùng Tyvek 150mm x 70m
832 | Túi ép tiệt trùng Tyvek 200mm x 70m
833 | Túi ép tiệt trùng Tyvek 250mm x 70m
834 | Túi ép tiệt trùng Tyvek 300mm x 70m
835 | Túi ép tiệt trùng Tyvek 350mm x 70m
836 | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200m
837 | Túi hậu môn nhân tạo
838 | Túi hơi HAK tương thích máy monitor Nihon Kohden (hoặc tương đương)
839 | Túi hơi huyết áp
840 | Túi hơi huyết áp tương thích máy Nihon Kohden (hoặc tương đương)
841 | Túi nuôi ăn qua sonde
842 | Túi nước tiểu có dây treo 2.000ml
843 | Túi thải 1L
844 | Túi truyền dịch có kim 23G
845 | Thạch cao vàng
846 | Thạch cao VN
847 | Thông chữ T số 20
848 | Thông Pezzer số 24
849 | Thông tiểu Nelaton
850 | Thuốc nhuộm tiêu bản EA50
851 | Thuốc nhuộm tiêu bản EOSIN-Y
852 | Thuốc nhuộm tiêu bản Hematoxylin
853 | Thuốc nhuộm tiêu bản OG6
854 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng
855 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự
856 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự
857 | Trang phục bảo hộ cá nhân dùng trong phòng chống dịch (level 2)
858 | Trang phục chống dịch (level 3)
859 | Trâm gai các loại
860 | Trocar có nòng 28F
861 | Trocar chuyên dụng trong nội soi khớp, đk các loại
862 | Trocar nhựa 13 mm
863 | Trocar nhựa Xcel
864 | Trois Voies có dây dài 25cm
865 | Trois Voies thường
866 | UNISIL
867 | UNISIL 3/0
868 | Ureteral catheter các cỡ (Sond niệu quản) CH6 70cm
869 | Urgo Durable Elastic 2cm x 6cm (hoặc tương đương)
870 | Urgoband 10cm x 4,5m (hoặc tương đương)
871 | Urgoband 7,5cm x 4,5m (hoặc tương đương)
872 | Urgocrep 10cm x 4,5m (hoặc tương đương)
873 | Urgosyval 2,5cm x 5m (hoặc tương đương)
874 | Van
875 | Van hút dây soi Olympus
876 | Van khí nước dây soi Olympus
877 | Van silicone 30120 y 6mm
878 | Vật liệu cầm máu tự tiêu làm từ Cellulose 20 x 10cm)
879 | Vi dây dẫn can thiệp CTO với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.3 - 20 gf
880 | Vi dây dẫn can thiệp mềm với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.5, 0.7 & 0.8 gf
881 | Vi dây dẫn nối dài Extension
882 | Vi ống thông 135cm, công nghệ bện lớp Tungsten, không gây tổn thương thành mạch, có tác dụng như một mũi khoan. Có phủ thêm lớp PTFE (Micro fine cross; hoặc tương đương)
883 | Vi ống thông can thiệp TOCE Renegade STC-18 (Công nghệ POLYFUSION, phủ ái nước HYDRO PASS) 2.4F
884 | Vi ống thông hỗ trợ ca CTO với đầu tip 1.3/1.8 F, thiết kế ống Shinka
885 | Viên nén khử khuẩn
886 | Viên nén khử khuẩn
887 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu, các cỡ
888 | Vít khóa Canwell các cỡ
889 | Vít khóa đa hướng Canwell các cỡ
890 | Vít khoá đa hướng Titanium ART-USA các cỡ.
891 | Vít neo cố định dây chằng các cỡ
892 | Vít neo cố định khâu sụn chêm
893 | Vít neo khớp nhỏ Soft (UHMWPE)
894 | Vít treo gân mâm chày có thể tự điều chỉnh độ dài
895 | Vít vỏ Canwell các cỡ
896 | Vít xương cứng các cỡ.
897 | Vỏ ngoài cách điện
898 | Vòng đặt Bio Vision Capsular tension rings (hoặc tương đương)
899 | Vòng xoắn kim loại gây tắc mạch dạng coil đẩy. có sợi Dacron bao phủ với nhiều hình dạng
900 | Xe lăn tay chân liền
901 | Xi lanh 100ml dùng cho máy bơm tiêm điện
902 | Xông khí dung (Miệng, có kèm thông chữ T)
903 | Xông khí dung (Mũi)
904 | Xốp cỡ lớn đầu hút công nghệ bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương
905 | Xốp silver cỡ lớn đầu hút cân bằng áp lực bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương hoặc tương đương
906 | Xốp tưới rửa công nghệ mới hoặc tương đương, cỡ lớn
907 | Xương nhân tạo Neobone 10cc
908 | Xương nhân tạo Neobone 5cc
909 | Xylen
910 | Zine Oxyde 110g
911 | Gel bôi trơn K- Y hoặc tương đương
912 | Bơm tiêm 3CC Kim 23G
913 | Kim luồn tĩnh mạch dưới đòn hai nòng Certofix DUO loại HF (HF V720 hoặc tương đương)
914 | Ambu bóp bóng + mask có hơi
915 | Bộ venturi (1 dây + 5 venturi rời)
916 | Túi nước tiểu có dây treo 2.000ml
917 | Xông khí dung (Miệng, có kèm thông chữ T)
918 | Tube Citrate 3,2%/ 2ml máu chống đông
919 | Reddot (Điện cực dán đo ECG)
920 | Alcohol pad (hoặc tương đương)
921 | Catheter động mạch đùi hoặc quay Artline 20G 4.5cm/8cm các cỡ
922 | Bộ dẫn truyền cảm ứng
923 | Ống nội khí quản lò xo size 6
924 | Ống nội khí quản lò xo size 6.5
925 | Ống nội khí quản lò xo size 7
926 | Ống nội khí quản lò xo size 7.5
927 | Gạc ép sọ não, có cản quang size (2x8)cm x 4 lớp
928 | Gạc ép sọ não, có cản quang size (1x8)cm x 4 lớp
929 | Đai cố định tay chân người bệnh (sử dụng nhiều lần)
930 | Tấm trải bàn mổ vô khuẩn, không thấm nước, sử dụng 1 lần, Kích thước: (120 x 120) cm
931 | Tấm trải bàn mổ vô khuẩn, không thấm nước, sử dụng 1 lần, Kích thước: (80 x 220) cm
932 | Trụ chân răng bề mặt xử lý SLActive
933 | Trụ chân răng bề mặt xử lý SLA
934 | Trụ phục hình thẳng Cementable
935 | Trụ phụ hình nghiêng Angled
936 | Trụ phục hình tháo lắp Locator
937 | Vòng nhựa lưu giữ Locator Abutment
938 | Trụ phục hình cá nhân hóa Premilled
939 | Trụ phục hình bắt vít Screwed
940 | Trụ phục hình cá nhân hóa và bắt vít: sườn titan hoặc zirconia Variobase
941 | Trụ phục hình tạm
942 | Vít cho abutment bắt vít
943 | Nắp đậy
944 | Trụ lành thương
945 | Ốc lấy dấu
946 | Trụ lấy dấu analog
947 | Màng xương tiêu chậm Jason® Collagen membrane 15 x 20 mm
948 | Màng xương tiêu chậm Jason® Collagen membrane 20 x 30 mm
949 | Xương ghép dị chủng Cerabone® Granulate 0,5cc
950 | Xương ghép tổng hợp maxresorb® Granulate 0,5cc
951 | Xương ghép tổng hợp dạng ống maxresorb® inject 0,5cc
952 | Spongel (cầm máu tự tiêu)
953 | Surgicel (cầm máu tự tiêu)
954 | Bonewax (sáp xương)
955 | Nẹp
956 | Nẹp Mid 20 lỗ
957 | Nẹp Maxi 4 lỗ nén
958 | Nẹp Miniplate 10 lỗ
959 | Nẹp Miniplate 20 lỗ
960 | Nẹp Maxi 4 lỗ tròn không nén
961 | Maxi 6 lỗ tròn
962 | Maxi 6 lỗ nén
963 | Nẹp tái tạo 15 lỗ
964 | Nẹp tái tạo 21 lỗ
965 | Lưới Titan lót sàn ổ mắt
966 | Vít hệ thống Mid
967 | Vít Mid 6mm
968 | Mid 8mm
969 | Vít hệ thống Mini
970 | Vít Mini 8mm
971 | Vít Mini 10mm
972 | Mid 10mm
973 | Vít hệ thống Maxi
974 | Maxi 8mm
975 | Maxi 10mm
976 | Maxi 12mm
977 | Maxi 14mm
978 | Maxi 20mm
979 | Cung cố định liên hàm
980 | Chỉ thép cố định liên hàm
981 | Chỉ khâu xương
982 | Khăn gối đầu 1mx1m
983 | Metch 0.75 cm
984 | Metch 1.5 cm
985 | Metch 2.5 cm
986 | Dầu mù u
987 | Bộ Khăn chụp và can thiệp mạch vành
988 | Miếng gạc cầm máu đường kính 0.8x1.5 inches tẩm Kaolin dùng trong can thiệp qua da đường quay kèm dải đeo áp lực ( 2 cm x 3.8 cm)
989 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay làm bằng chất liệu polythylene và Polypropylene
990 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch có lớp ái nước,
991 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch có lớp ái nước,
992 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay có đường kính trong 06 Fr trong khi đường kính ngoài chỉ 05 Fr nhờ cấu trúc thành siêu mỏng.
993 | Kim chọc mạch đùi 18G
994 | Kim chọc mạch quay
995 | Manifold 3 cửa, áp lực cao, sử dụng trong DSA, 3 port - manifold (hoặc tương đương)
996 | Dây đo áp lực 150cm
997 | Dây nối áp lực cao 30cm
998 | Bơm tiêm chịu áp lực cao 10ml, đầu xoắn Luerlock , dùng trong kỹ thuật X quang - Namic Control syringe 10ml
999 | Dây dẫn chụp mạch vành 150cm 0,035" đầu cong ái nước (RADIFOCUS) (hoặc tương đương)
1000 | Dây dẫn đường Radifocus có lớp ái nước phủ M Coat, lõi Nitinol, lớp áo ngoài polyurethane phủ hoạt chất tungsten, chiều dài 260cm
1001 | Dây dẫn chẩn đoán loại thẳng, dài 150cm - đường kính 0,035''
1002 | Ống thông chẩn đoán động mạch quay dùng cho cả mạch vành phải và trái 5F
1003 | Ống thông chẩn đoán mạch vành trái, phải các cỡ
1004 | Bộ bơm bóng với khóa tự động Selok, áp lực 30 atm và khóa 3 cổng
1005 | Bộ bơm bóng áp lực cao
1006 | Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch Guide Catheters
1007 | Ống thông trợ giúp can thiệp đầu mềm, hỗ trợ chủ động với công nghệ Zone
1008 | Ống thông can thiệp với đường viền Henka; đầu tip urethane
1009 | Ống thông nối dài Guidion, đầu tip A-traumatic (Tất cả các size) (hoặc tương đương)
1010 | Dây dẫn can thiệp mạch vành loại mềm 2 lõi kim loại và nitinol có phủ lớp bôi trơn
1011 | Vi dây dẫn can thiệp mềm với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.5, 0.7 & 0.8 gf
1012 | Vi dây dẫn can thiệp CTO với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.3 - 20 gf
1013 | Dây dẫn dùng trong can thiệp tim mạch PT2
1014 | Vi dây dẫn nối dài Extension
1015 | Vi ống thông hỗ trợ ca CTO với đầu tip 1.3/1.8 F, thiết kế ống Shinka
1016 | Vi ống thông 135cm, công nghệ bện lớp Tungsten, không gây tổn thương thành mạch, có tác dụng như một mũi khoan. Có phủ thêm lớp PTFE (Micro fine cross; hoặc tương đương)
1017 | Bóng nong mạch vành, chất liệu Grilamid 1.25 nylon 12, tiết diện nhỏ
1018 | 1,04mm
1019 | Bóng nong Mạch Vành đàn hồi chất liệu OptiLEAP, được phủ lớp ái nước Zglide với hệ thống mang bóng Bi-Segment, được FDA chấp thuận
1020 | Bóng nong Mạch Vành không đàn hồi, áp lực cao, chất liệu không dãn nở với hệ thống mang bóng BiSegment, hỗ trợ lực đẩy hệ thống bóng từ đầu gần
1021 | Bóng nong mạch vành RAIDEN 3
1022 | Bóng nong mạch vành với đầu mũi linh động, lực cản đầu vào nhỏ 0,015'', chỉ 1 dấu cản quang ở giữa bóng
1023 | Bóng nong mạch vành áp lực thường phủ hydrophilic ái nước, 3 nếp gấp
1024 | Bóng nong mạch vành áp lực cao phủ hydrophilic ái nước, 3 nếp gấp
1025 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chịu được áp lực cao 21atm với 4 điểm nổi trên 4 dãy của thân bóng
1026 | Bóng Nong Động Mạch Vành Áp Lực Thường Helix (Tất cả các size)
1027 | Bóng Nong Động Mạch Vành Áp Lực Cao Vecchio (Tất cả các size)
1028 | Bóng nong động mạch vành siêu nhỏ, entry profile 0.41mm, crossing profile 0.58mm, bonding part 0.4mm, đáp ứng được các tổn thương phức tạp
1029 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao, cấu trúc 3 lớp, vai bóng ngắn 3.0 mm, điểm đánh dấu cản quang mỏng và ngắn, dễ dàng thực hiện kỹ thuật Kissing Balloon
1030 | Bóng nong mạch vành thân kháng xoắn, chất liệu Polyamide, thân gần thiết kế hypo-tube phủ PTFE, thiết kế luer trong suốt, đường kính 1.5 - 4.0 mm, dài 8 - 40 mm
1031 | Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc
1032 | Stent nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus, Polymer Proteqtor™ tương thích sinh học - SIRO™ Drug Eluting Stent.
1033 | Giá đỡ mạch vành CCr, phủ thuốc Sirolimus, liều lượng 1.02µg/mm2,
1034 | Stent mạch vành phủ thuốc tinh thể Sirolimus, thiết kế LDZ-link, khung Co-Cr mỏng 60µm, phủ lớp polymer tự tiêu, các cỡ.
1035 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Biolimus A9, polymer tự tiêu, đường kính từ 2,25mm đến 3,5mm, chiều dài từ 8mm đến 28mm (Ultimaster hoặc tương đương)
1036 | Stent Mạch Vành khung Platinum Chromium Tẩm Thuốc Everolimus
1037 | Giá đỡ nong mạch vành chất liệu Cobalt Chromium, L-605, với lớp áo phủ silicon thụ động và lớp phủ polyner hấp thụ sinh học (PLLA) có tẩm thuốc Sirolimus với liều lượng 1.4 μg/mm²
1038 | Stent mạch vành CoCr phủ thuốc Sirolimus, Polymer PLA tự tiêu, chu vi mắt cáo 18.5mm khi bung, công nghệ Pearl Surface, độ dày thanh chống 68 μm và 79 μm
1039 | Dây tạo nhịp tạm thời không bóng độ cong đa dạng, dài 110cm (SPECAL CARE) ( hoặc tương đương)
1040 | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng ATTESTA DR MRI, có đáp ứng; kèm phụ kiện chuẩn( hoặc tương đương
1041 | Bộ máy tạo nhịp tim 1 buồng ATTESTA SR MRI, có đáp ứng; kèm phụ kiện chuẩn (hoặc tương đương)
1042 | Bộ máy tạo nhịp tim 1 buồng SPHERA SR MRI, có đáp ứng; kèm phụ kiện chuẩn (hoặc tương đương)
1043 | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng SPHERA DR MRI, có đáp ứng; kèm phụ kiện chuẩn (hoặc tương đương)
1044 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có khử rung MIRRO MRI VR, phụ kiện chuẩn. (hoặc tương đương)
1045 | Bộ máy tái đồng bộ tim 3 buồng SOLARA CRT-P MRI và phụ kiện chuẩn. (hoặc tương đương)
1046 | Bộ máy tái đồng bộ tim 3 buồng có khử rung COMPIA MRI CRT-D và phụ kiện chuẩn. (hoặc tương đương)
1047 | Dây điện cực tạo nhịp dạng xoắn tự động dài 52 cm hoặc 58 cm, tương thích MRI toàn thân 1,5 và 3T
1048 | Máy tạo nhịp tim 1 buồng SPHERA
1049 | Máy tạo nhịp tim 2 buồng ATTESTA
1050 | Bộ máy tạo nhịp tim 1 buồng không phá rung Essentio MRI L110 kèm dây dẫn tín hiệu INGEVITY MRI Lead
1051 | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng không phá rung Essentio MRI L111 kèm dây dẫn tín hiệu INGEVITY MRI Lead
1052 | Bộ máy tạo nhịp tim có phá rung 1 buồng INOGEN Mini ICD D010 kèm dây dẫn tín hiệu RELIANCE 4 – FRONT/ Endotak
1053 | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch, chất liệu: polymer tăng cường vòng xoắn Stainless Steel lớp trong PTFE, đường kính: 4F-6F, chiều dài: 45cm, 65cm và 90cm, hệ thống dây dẫn: 0.035".
1054 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, kỹ thuật xếp 5 cạnh, chất liệu: SCP (Semi-Crystalline Polymer), lớp phủ: Hydrophobic, đường kính: 3mm-10mm, chiều dài: 20mm-200mm, hệ thống dây dẫn: 0.035".
1055 | Giá đỡ nong mạch máu ngoại biên bung bằng bóng (chậu), đường kính: 5mm-10mm, chiều dài: 15mm, 25mm, 38mm, 56mm, chất liệu: Stainless Steel, hệ thống dây dẫn: 0.035".
1056 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (chậu), đường kính: 7mm-10mm, chiều dài: 30mm-80mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.035".
1057 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (đùi nông và trên kheo), đường kính: 5mm-7mm, chiều dài: 30mm-170mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.035".
1058 | Bóng nong ngoại biên.
1059 | Bóng nong ngoại biên.
1060 | Bóng nong mạch máu ngoại biên dưới gối.
1061 | Stent ngoại biên bung bằng bóng.
1062 | Stent ngoại biên nitinol tự bung.
1063 | Stent graft động mạch chủ bụng, bằng Nitinol, phủ Polyester, đường kính 23-36mm, dài 103mm
1064 | Ống thông chẩn đoán Yashiro trị gan, tạng có phủ lớp ái nước, đường kính 5fr, chiều dài 70cm -100cm
1065 | Bộ Micro catheter + 1 mini guidewire can thiệp TOCE gồm 1 micro catherter 3 lớp bọc tungsten, lớp ái nước M Coat, platinum marker
1066 | Hạt tải thuốc Lifepearl dùng điều trị ung thư tế bào gan (HCC) bằng phương pháp thuyên tắc mạch, chất liệu Polyethylene Glycol, ái nước, chịu nén và đàn hồi
1067 | Vi ống thông can thiệp TOCE Renegade STC-18 (Công nghệ POLYFUSION, phủ ái nước HYDRO PASS) 2.4F
1068 | Hạt nhựa nút mạch kích thước từ 40-1.300 micromet, phủ polymer Polyzene® - F, 2ml
1069 | Hạt nhựa tải thuốc điều trị ung thư gan kích thước hạt 40; 75; 100 micromet, phủ polymer Polyzene® - F, hấp thụ thuốc tối đa 60 phút, 2ml
1070 | Vòng xoắn kim loại gây tắc mạch dạng coil đẩy. có sợi Dacron bao phủ với nhiều hình dạng
1071 | Bóng dội ngược động mạch chủ
1072 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng, tương thích MRI, Endurity
1073 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng, tương thích MRI, Endurity
1074 | Catheter thăm dò điện sinh lý tim dùng cho xoang vành 5F, Decapolar, Curve CLS hoặc tương đương
1075 | Catheter thăm dò điện sinh lý tim dùng cho nhĩ, thất 5F, Quadripolar, Curve CRD hoặc tương đương
1076 | Catheter tĩnh mạch trung 2 nòng 7F dài 20cm kim Y dẫn đường Prymax
1077 | SPONJEL Absorbable Gelatine Sponges 80x50x10
1078 | Catheter cắt đốt điện sinh lý
1079 | Viên nén khử khuẩn
1080 | Bóng nong áp lực thường với Sub-zero tip và ống P-Tech
1081 | Bóng nong áp lực cao với Z-tip và đường kính thân bóng 0.0336"
1082 | Stent sinh học phủ thuốc điều trị kép Sirolimus & Anti CD34
1083 | Bóng nong mạch vành áp lực thường, sử dụng cho những tổn thương khó, có độ dài từ 10mm đến 40mm, đường kính từ 1.25mm đến 5.0mm , lớp phủ hydrophylic durable
1084 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, sử dụng cho những tổn thương khó, có độ dài từ 6mm đến 30mm, đường kính từ 2.0mm đến 5.0mm , lớp phủ hydrophylic durable
1085 | Stent mạch vành phủ thuốc Angiolite Sirolimus, kích thước từ 2.0 đến 4.5mm, dài 9 đến 39mm.
1086 | Bóng nong mạch vành loại thường - Ikazuchi PTCA Balloon Catheter, mềm dẻo, linh hoạt và dễ dàng đi qua các tổn thương phức tạp. Có thể bơm xả nhiều lần.
1087 | Bóng nong mạch bán đàn hồi phủ lớp TR2 thân nước - Ikazuchi PTCA Balloon Catheter
1088 | Stent nong mạch vành phủ thuốc Rapamycine (Sirolimus), polymer tan rã theo công nghệ Rapasorb - Itrix Rapamycin Drug Eluting Stent.
1089 | Stent ngoại biên nitinol tự bung
1090 | Stent sinh học phủ thuốc điều trị kép Sirolimus & Anti CD34
1091 | Bóng nong áp lực thường với Sub-zero tip và ống P-Tech
1092 | Bóng nong áp lực cao với Z-tip và đường kính thân bóng 0.0336"
1093 | Vi dây dẫn can thiệp mềm với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.5, 0.7 & 0.8 gf
1094 | Vi dây dẫn can thiệp CTO với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.3 - 20 gf
1095 | Ống thông can thiệp với đường viền Henka; đầu tip urethane
1096 | Stent mạch vành phủ thuốc Angiolite Sirolimus, kích thước từ 2.0 đến 4.5mm, dài 9 đến 39mm.
1097 | Bóng nong mạch vành áp lực thường, sử dụng cho những tổn thương khó, có độ dài từ 10mm đến 40mm, đường kính từ 1.25mm đến 5.0mm , lớp phủ hydrophylic durable (HYDRAX)
1098 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, sử dụng cho những tổn thương khó, có độ dài từ 6mm đến 30mm, đường kính từ 2.0mm đến 5.0mm , lớp phủ hydrophylic durable (HYDRAX)
1099 | Dầu parafin
1100 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 1 nòng, PowerPICC, 4F, 5F (dây dẫn 70cm)
1101 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng, PowerPICC, 4F, 5F (dây dẫn 70cm)
1102 | Nẹp nan hoa cố định sọ não
1103 | Vis titan cố định sọ não (các cỡ)
1104 | Bộ dẫn lưu não thất ra ngoài (EVD)
1105 | Bộ dẫn lưu não thất – màng bụng (VPshunt)
1106 | Miếng vá màng cứng sọ não (các cỡ)
1107 | Miếng vá màng cứng loại tự dính các cỡ
1108 | Miếng vá hộp sọ vật liệu titanium các cỡ
1109 | Vít đa trục đuôi nhỏ các cỡ
1110 | Vít đa trục rỗng, hai ren, đuôi vít rời, bơm xi măng
1111 | Ốc khóa trong tương thích vít nắn trượt đuôi nhỏ, dài
1112 | Nẹp dọc 5.5mm, dài 500mm, tương thích với vít nắn trượt đuôi dài loại cực nhỏ
1113 | Vít đa trục, đuôi vít rời loại dùng bắt vít qua da
1114 | Ốc khóa trong đầu vặn hoa thị (tương thích vít qua da)
1115 | Nẹp dọc thẳng/uốn sẵn dùng cho bắt vít qua da, bơm xi măng
1116 | Nẹp nối ngang chiều dài điều chỉnh
1117 | Đĩa đệm nhân tạo cột sống lưng hình trái chuối
1118 | Kim đẩy xi măng dùng kèm vít đa trục rỗng
1119 | Kim chọc dò dùng trong bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống
1120 | Bơm áp lực đẩy xi măng bao gồm bao gồm đầu nối chuyên dụng
1121 | Xi măng cột sống dùng trong tạo hình thân đốt sống
1122 | Lồng titanium thân đốt sống ngực / lưng
1123 | Đĩa đệm cột sống cổ dung độc lập kèm vít
1124 | Đĩa đệm động cột sống cổ
1125 | Lồng titanium thân đốt sống cổ
TP.HCM, ngày tháng năm 2023
Ghi chú | [7 empty] | ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Báo giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác
Báo giá có hiệu lực từ ngày ký,đến khi có báo giá mới
Chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác của Qúy Bệnh Viện trong thời gian qua.
Liên hệ nhân viên: …................................