## ĐTRR VT-HC_L01_2024_VB
CÔNG TY …...................................................................... Địa chỉ: …..................................................... Tel.: ….......................................- Fax: …..................................... MST: 0............................................. Email: ..................................................... | [11 empty] | ĐTRR VT-HC_L01_2024_VB
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gởi: Bệnh viện Nguyễn Trãi
Chúng tôi, Công Ty …......................................, Xin gởi tới Quý Bệnh viện bảng chào giá một số mặt hàng vật tư như sau:
STT | Tên hàng hóa | Tên Thương Mại | Mã hàng hóa theo QĐ 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Quy cách | Số lượng | Đơn giá bán (VAT) | Giá kê khai theo NĐ 98 | Mã kê khai | Phân nhóm (theo Thông tư 14/2020) | Phân loại TTBYT theo TT39/2016/TT-BYT | ..
1 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 1, dài 100 cm, kim tròn đầu tù 65mm, khâu gan | [5 empty] | Tép |  | 1000
2 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) 3/0, kim tròn 26mm | [5 empty] | Tép |  | 2000
3 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) 2/0, kim tròn 26mm | [5 empty] | Tép |  | 2000
4 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 1, 90 cm, kim tròn 40 mm | [5 empty] | Chiếc |  | 2500
5 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 DemeCRYL số 3/0, dài 75cm, kim tròn 26 mm, 1/2C | [5 empty] | Tép |  | 2000
6 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 DemeCRYL số 2/0, dài 75cm, kim tròn 26 mm, 1/2C | [5 empty] | Tép |  | 2000
7 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 DemeCRYL số 1/0, dài 90cm, kim tròn 40mm 1/2C. | [5 empty] | Tép |  | 2500
8 | Chỉ Trustilene (Polypropylene) số 2/0, dài 90 cm, kim tròn, dài 26 mm | [5 empty] | Tép |  | 1200
9 | Chỉ Trustilene (Polypropylene) số 7/0, dài 60 cm, 2 kim tròn, dài 10 mm | [5 empty] | Tép |  | 600
10 | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, kim tam giác, dài 26 mm | [5 empty] | Tép |  | 1500
11 | Chỉ Caresilk (Silk) số 1, kim tam giác, dài 36 mm | [5 empty] | Tép |  | 1000
12 | Chỉ Caresyn (Polyglycolic Acid) số 0, dài 90 cm, kim tròn, dài 40 mm | [5 empty] | Tép |  | 2500
13 | Chỉ Caresyn (Polyglycolic Acid) số 4/0, kim tròn, dài 22 mm | [5 empty] | Tép |  | 1500
14 | Chỉ Caresyn (Polyglycolic Acid) số 3/0, kim tròn, dài 26 mm | [5 empty] | Tép |  | 2000
15 | Chỉ Caresyn (Polyglycolic Acid) số 2/0, kim tròn, dài 26 mm | [5 empty] | Tép |  | 1200
16 | Chỉ Caresilk (Silk) 3/0, kim tròn 26 mm | [5 empty] | Tép |  | 4000
17 | Chỉ Caresilk (Silk) 3/0, kim tam giác 18 mm | [5 empty] | Tép |  | 2000
18 | Chỉ Caresilk (Silk) 2/0, kim tròn 26 mm | [5 empty] | Tép |  | 4000
19 | Chỉ Caresilk (Silk) 2/0, kim tam giác 24 mm | [5 empty] | Tép |  | 1200
20 | Chỉ Carelon (Nylon) 4/0, kim tam giác 18 mm | [5 empty] | Tép |  | 2000
21 | Chỉ Caresilk (Silk) 4/0, kim tam giác 18mm | [5 empty] | Tép |  | 1200
22 | Chỉ Carelon (Nylon) 2/0, kim tam giác 24 mm | [5 empty] | Tép |  | 5000
23 | Chỉ Caresyn (Polyglycolic Acid) số 0, dài 90 cm, không kim, dài 40 mm, | [5 empty] | Tép |  | 3500
24 | Chỉ Caresilk (Silk) số 0, kim tam giác, dài 26 mm | [5 empty] | Tép |  | 500
25 | Chỉ Caresilk (Silk) số 2/0, không kim, dài 150 cm | [5 empty] | Tép |  | 2000
26 | Chỉ Vicrl 3/0 , kim tam giác | [5 empty] | Tép |  | 100
27 | Chỉ Vicrl 4/0 , kim tam giác | [5 empty] | Tép |  | 100
28 | Chỉ Nylon 3/0, kim tam giác | [5 empty] | Tép |  | 100
29 | Chỉ Nylon 5/0, kim tam giác | [5 empty] | Tép |  | 100
30 | Chỉ Nylon 6/0, kim tam giác | [5 empty] | Tép |  | 100
31 | Chỉ Silk 5/0, kim tam giác | [5 empty] | Tép |  | 100
32 | Chỉ Silk 6/0, kim tam giác | [5 empty] | Tép |  | 100
33 | chỉ silk đen 2.0 | [5 empty] | Tép |  | 1500
34 | Chỉ Dafilon black 10/0 30cm BBRAUN | [5 empty] | Tép |  | 500
35 | Chỉ Vicryl 8-0 | [5 empty] | Tép |  | 500
36 | Chỉ không tiêu tự nhiên 6/0 kim tam giác | [5 empty] | Tép |  | 200
37 | Chỉ Nylon tam giác số 2.0 có kim | [5 empty] | Tép |  | 200
38 | Chỉ Trustilene (Polypropylene) số 0, dài 75 cm, kim tròn, dài 30mm | [5 empty] | Tép |  | 500
39 | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 0, kim tròn, dài 26 mm | [5 empty] | Tép |  | 500
40 | Chỉ Caresilk (Silk) số 1, kim tròn, dài 36 mm | [5 empty] | Tép |  | 1200
41 | Chỉ Surgicryl 910 (5/0) | [5 empty] | Tép |  | 500
42 | Chỉ Caresilk (Silk) số 3/0, không kim, dài 150 cm | [5 empty] | Tép |  | 3000
43 | Chỉ Carelon (Nylon) 3/0, kim tam giác 19 mm | [5 empty] | Tép |  | 4000
44 | Chỉ Carelon (Nylon) 3/0, kim tròn 19 mm | [5 empty] | Tép |  | 1000
45 | Kim châm cứu | [5 empty] | Cây |  | 1200000
46 | Kim chạy thận | [5 empty] | Cây |  | 25000
47 | Bộ dây chạy thận | [5 empty] | Bộ |  | 15000
48 | Oxy lỏng | [5 empty] | Kg |  | 800000
49 | Oxy khí chai lớn | [5 empty] | Chai |  | 2000
50 | Oxy khí chai nhỏ | [5 empty] | Chai |  | 2000
51 | CO2 | [5 empty] | Kg |  | 1000
52 | Minicap | [5 empty] | Cái |  | 60000
53 | Bộ chuyển tiếp | [5 empty] | Cái |  | 150
54 | Bộ kết nối máy thẩm phân phúc mạc | [5 empty] | Cái |  | 100
55 | Catheter lọc màng bụng | [5 empty] | Cái |  | 50
56 | Túi đựng dịch xả 15L | [5 empty] | Cái |  | 100
57 | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng | [5 empty] | Cái |  | 50
58 | Locking Titanium | [5 empty] | Cái |  | 50
59 | Transducer Protector | [5 empty] | Cái |  | 1500
60 | Kẹp thay dịch (Clamp for Outlet Port of PD Bags) | [5 empty] | Cái |  | 100
61 | Kẹp Catheter (PD Catheter Clamp) | [5 empty] | Cái |  | 50
62 | Rọ lấy sỏi niệu, chiều dài 90 cm, đường kính 3 Fr | [5 empty] | Cái |  | 700
63 | Ống thông mũi mật và các phụ kiện để đặt các cỡ | [5 empty] | Cái |  | 200
64 | Dây dẫn đường mềm Hydrophilic | [5 empty] | Cái |  | 2000
65 | Dây dẫn đường cứng PTFE | [5 empty] | Cái |  | 150
66 | Kẹp gắp sỏi, dị vật niệu quản | [5 empty] | Cái |  | 4
67 | Điện cực cắt u xơ tiền liệt tuyến, loại đơn cực, dạng vòng, đường kính 24Fr, loại 1 chân | [5 empty] | Cái |  | 50
68 | Điện cực cắt u xơ tiền liệt tuyến, loại đơn cực, đầu điện cực dạng lu, bề rộng lu 3mm, đường kính 24Fr, loại 1 chân | [5 empty] | Cái |  | 10
69 | Điện cực cắt u xơ tiền liệt tuyến, loại lưỡng cực, dạng vòng, đường kính 24Fr, loại 1 chân | [5 empty] | Cái |  | 150
70 | Điện cực cắt u xơ tiền liệt tuyến, loại lưỡng cực, đầu điện cực dạng bi, bề rộng bi 3mm, đường kính 24Fr, loại 2 chân | [5 empty] | Cái |  | 20
71 | Điện cực đốt cầm máu, đầu nhọn, đầu điện cực nhọn, đường kính: 24 Fr, loại hai chân | [5 empty] | Cái |  | 10
72 | Điện cực hai chân đốt cầm máu lưỡng cực, đầu nhọn, đầu điện cực nhọn, đường kính: 24 Fr, loại hai chân (lưỡng cực) | [5 empty] | Cái |  | 20
73 | Băng đạn (ghim khâu) cắt khâu nối nội soi Endo GIA công nghệ Tri-Staple dài 30mm, 45mm, 60mm lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. | [5 empty] | Cái |  | 800
74 | Dụng cụ cắt, khâu nối tự động đa năng dùng trong phẫu thuật nội soi | [5 empty] | Cái |  | 90
75 | Băng đạn dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở GIA các cỡ 60mm, 80mm công nghệ Tri-staple. | [5 empty] | Cái |  | 600
76 | Dụng cụ khâu nối tự động mổ hở các cỡ 60mm, 80mm, công nghệ Tri-staple. | [5 empty] | Cái |  | 80
77 | Dụng cụ cắt khâu nối tròn tự động các cỡ, đường kính 21, 25, 28, 31, 33mm. | [5 empty] | Cái |  | 380
78 | Dụng cụ khâu nối tròn EEA các cỡ, công nghệ Tri-Staple thiết kế 3 hàng ghim. | [5 empty] | Cái |  | 380
79 | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo | [5 empty] | Cái |  | 250
TP.HCM, ngày tháng năm 2024
Ghi chú | [7 empty] | ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Báo giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác
Báo giá có hiệu lực từ ngày ký,đến khi có báo giá mới
Chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác của Qúy Bệnh Viện trong thời gian qua.
Liên hệ nhân viên: …................................