## Phu luc 1 - Hang hoa
PHỤ LỤC 01 | [5 empty] | Phụ lục 1
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá ngày 08 tháng 04 năm 2024)
STT | Danh mục hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Đơn giá | Thành tiển
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
1 | Băng đạn (ghim khâu) cắt khâu nối nội soi Endo GIA công nghệ Tri-Staple dài 30mm, 45mm, 60mm lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. |  | Cái | 800 | 5620000 | 4496000000
2 | Dụng cụ cắt, khâu nối tự động đa năng dùng trong phẫu thuật nội soi |  | Cái | 90 | 6140000 | 552600000
3 | Băng đạn dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở GIA các cỡ 60mm, 80mm công nghệ Tri-staple. |  | Cái | 600 | 2050000 | 1230000000
4 | Dụng cụ khâu nối tự động mổ hở các cỡ 60mm, 80mm, công nghệ Tri-staple. |  | Cái | 80 | 6750000 | 540000000
5 | Dụng cụ cắt khâu nối tròn tự động các cỡ, đường kính 21, 25, 28, 31, 33mm. |  | Cái | 380 | 9950000 | 3781000000
6 | Dụng cụ khâu nối tròn EEA các cỡ, công nghệ Tri-Staple thiết kế 3 hàng ghim. |  | Cái | 380 | 15050000 | 5719000000
7 | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo |  | Cái | 250 | 9950000 | 2487500000
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 18806100000

## Phu luc 2 - KQTT
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………... |  |  | BẢNG THÔNG TIN KẾT QUẢ TRÚNG THẦU
Số điện thoại: …………………….
| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu thực hiện | Nội dung thực hiện | Số Hợp đồng | Giá trị Hợp đồng | Hình thức | Ghi chú
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
1
2
3
Hướng dẫn lập bảng theo mẫu Phụ lục 2
| (1) | Ghi số thứ tự theo định dạng số học
| (2) | Ghi tên chủ đầu tư ra quyết định trúng thầu
| (3) | Tên gói thầu theo quyết định trúng thầu
| (4) | Ghi rõ là thực hiện "Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT" hoặc "Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu"
| (5) | Ghi số hợp đồng đã ký ứng với quyết định trúng thầu
| (6) | Ghi giá trị hợp đồng đã ký
| (7) | Ghi rõ là "Đấu thầu điện tử" hoặc "Đấu thầu không qua mạng"

## Phu luc 2 - Bao gia (hidden)
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nguyễn Trãi
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nguyễn Trãi, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm và dịch vụ liên quan
Stt | STT (1) | Danh mục hàng hóa (2) | Tên thương mại của hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Ghi chú
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi STT theo đúng yêu cầu ghi tại cột “STT” Phụ lục 01.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghiDanh mục hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” Phụ lục 01.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật theo tài liệu liên quan của hàng hóa
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng danh mục hàng hóa
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất củatừng danh mục hàng hóa tương ứng với chủng loại danh mục hàng hóa ghi tại cột "danh mục hàng hóa".
(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá báo giá cho từng danh mục hàng hóa. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng danh mục hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

## Phu luc 3 - KQTT (hidden)
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………... |  |  |  | BẢNG THÔNG TIN KẾT QUẢ TRÚNG THẦU
Số điện thoại: …………………….
Stt | THÔNG TIN THEO PHỤ LỤC 01 |  |  | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ
| STT theo Phụ lục 01 | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm | Đơn vị tính | Tên hàng hóa trúng thầu | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Chủng loại (model) / Mã sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Tên nhà thầu trúng thầu | Số QĐ và ngày ban hành QĐ trúng thầu | Hình thức mua sắm | Đơn vị trúng thầu | Phân nhóm (nếu có) | Đơn giá trúng thầu (VNĐ) | Số lượng thầu | Thành tiền trúng thầu | Số Hợp dồng và Ngày ký Hợp đồng
1 | 5 | Hóa chất xét nghiệm FREE PSA | Test | A | A | A |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | A' | A' | A' |  | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A'
|  |  |  | AA | AA | AA |  | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA
2 | 236 | Hóa chất chạy máy điện giải 5 thông số | ml | B | B | B |  | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|  |  |  | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B'
|  |  |  | BB | BB | BB |  | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB
3 | … | …
n | n
Ghi chú: Các thông tin về kết quả trúng thầu như Quyết định KQLCNT/Thông báo trúng thầu/Thư chấp thuận/Hợp đồng, quý công ty sao y và Nộp cho Bệnh viện
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]