## Phu luc 1 - Hang hoa
PHỤ LỤC 01 | [5 empty] | Phụ lục 1
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá ngày tháng năm 2024)
STT | Danh mục hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Đơn giá | Thành tiển
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
1 | Bóng dội ngược động mạch chủ |  | Cái | 20
2 | Bóng nong áp lực cao với Z-tip và đường kính thân bóng 0.0336", kiểm soát độ giãn nở tốt |  | Cái | 200
3 | Bóng nong áp lực thường với Sub-zero tip 0.0164 inch và ống P-Tech |  | Cái | 400
4 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, kỹ thuật xếp 3 cạnh, chất liệu: SCP (Semi-Crystalline Polymer), lớp phủ: Hydrophilic, đường kính: 1.5mm-4mm, chiều dài: 20mm-220mm, hệ thống dây dẫn: 0.014". |  | Cái | 100
5 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, kỹ thuật xếp 5 cạnh, chất liệu: SCP (Semi-Crystalline Polymer), lớp phủ: Hydrophobic, đường kính: 2mm-7mm, chiều dài: 20mm-200mm, hệ thống dây dẫn: 0.018". |  | Cái | 100
6 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, kỹ thuật xếp 5 cạnh, chất liệu: SCP (Semi-Crystalline Polymer), lớp phủ: Hydrophobic, đường kính: 3mm-12mm, chiều dài: 20mm-250mm, hệ thống dây dẫn: 0.035". |  | Cái | 50
7 | Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel, công nghệ phủ Lux, mật độ phủ thuốc là 3µg/mm², đường kính: 2mm-7mm, chiều dài: 40mm-120mm, hệ thống dây dẫn: 0.018". |  | Cái | 50
8 | Bóng nong mạch ngoại biên RBP 22 atm, hệ thống lai RX/OTW, 0.014" |  | Cái | 50
9 | Bóng nong mạch vành Chất liệu Polyamide resin. Tráng phủ Hydrophilic thế hệ mới Giúp bóng di chuyển dễ dàng qua những tổn thương khó. Kỹ thuật re-wrap giúp bóng không bị tăng kích thước theo chiều dọc sau nhiều lần bơm xẹp. Áp lực nổ bóng cao vượt trội: 20 - 22 bar; Áp lực bơm bóng: 12 bar . Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.43mm. Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.85mm |  | Cái | 200
10 | Bóng nong mạch vành áp lực cao bằng chất liệu Semi Crystalline Polymer, có 3 nếp gấp, lớp áo phủ Hydrophobic và Hydrophilic |  | Cái | 100
11 | Bóng nong mạch vành áp lực cao chất liệu Nylon, công nghệ MerilGlide các cỡ. |  | Cái | 60
12 | Bóng nong mạch vành áp lực cao phủ hydrophilic ái nước, 3 nếp gấp. Vật liệu bóng non-compliant polyamide. Bóng 3 nếp gấp, bền trong điều kiện áp lực cao, phủ hydrophilic. Hai marker bằng Pl/Ir tại 2 đầu bóng. Tiết diện đi qua tổn thương 0.017''. |  | Cái | 100
13 | Bóng nong mạch vành áp lực cao Vật liệu làm bóng Nylon Blend. Đầu Ultra-low tip profile 0.016" có lớp phủ durable hydrophilic coating (HYDRAX). Định vị bằng hai marker metalic Platinum Iridium. Chất liệu đàn hồi (compliance) : 7% |  | Cái | 100
14 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, bằng chất liệu không giãn nở, với hệ thống mang bóng Bi-Segment. Lớp phủ ái nước làm giảm lực ma sát trên thân ống thông.. Tip profile siêu nhỏ: 0.017". Crossing profile nhỏ: 0.031" . Maker làm bằng Platinum |  | Cái | 50
15 | Bóng nong mạch vành áp lực thường chất liệu Novalon, công nghệ MerilGlide các cỡ. |  | Cái | 30
16 | Bóng nong mạch vành áp lực thường phủ hydrophilic ái nước, 3 nếp gấp. Vật liệu: semi-compliant polyamide. Bóng 3 nếp gấp, phủ hydrophilic. Hai marker bằng Pl/Ir tại 2 đầu bóng. Lòng catheter đoạn xa phủ PTFE Đường kính: 1.0-5.0mm |  | Cái | 200
17 | Bóng nong mạch vành áp lực thường. Vật liệu làm bóng Nylon/Pebax giúp bóng chịu áp lực tốt. Đầu Ultra-low tip profile 0.016" được thiết kế khá mềm mại, có lớp phủ durable hydrophilic coating (HYDRAX) . Thiết kế hai marker Tungsten. |  | Cái | 200
18 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chất liệu Property Pebax công nghệ 2 lớp phủ Glide™ & Fast™ các cỡ. Bóng chất liệu Property pebax 2 nếp gấp, 3 nếp gấp & thân ống Hypotube. Tip profile 0.016'' |  | Cái | 400
19 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chịu áp lực cực đại lên tới 20atm, làm bằng vật liệu polyamide, các cỡ. Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chịu áp lực RBP lên đến 20atm - Áp lực < 16atm: hoạt động như bóng mềm/độ giãn nỡ bóng cao, áp lực 16-20atm hoạt động như bóng cứng/độ giãn nở bóng thấp. Entry profile: 0.017”. - Vật liệu bóng: semi-compliant polyamide, chiều dài đầu tip 4mm |  | Cái | 200
20 | Bóng nong mạch vành có dãn nở bằng chất liệu OptiLEAP, được phủ lớp ái nước Zglide. Tip profile siêu nhỏ: 0.017". Crossing profile nhỏ: 0.026". Maker làm bằng Platinum. |  | Cái | 50
21 | Bóng nong mạch vành Chất liệu Polyamide resin. Đường kính nhỏ nhất từ 0.75 - 4.0mm (có loại .25 và .75). Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.41mm. Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.54mm. Bóng được phủ ái nước thế hệ mới. Thiết kế bóng 3 nếp gấp. |  | Cái | 200
22 | Bóng nong mạch vành Chất liệu Polyamide resin. Tráng phủ Hydrophilic thế hệ mới Giúp bóng di chuyển dễ dàng qua những tổn thương phức tạp, đặc biệt trong CTO. Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.42mm. Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.63mm. Đường kính: 1.2 - 3.5mm (có loại .25 và .75) |  | Cái | 200
23 | Bóng nong mạch vành dây dẫn kép (dây đính kèm nitinol 0.011"), RBP lên tới 20 atm |  | Chiếc | 100
24 | Bóng nong mạch vành không đàn hồi công nghệ 2 lớp phủ Glide & Fast, các cỡ. Bóng chất liệu Nylon 3 nếp gấp, thân ống thiết kế Hypotube. Tip profile 0.016'' |  | Cái | 200
25 | Bóng nong mạch vành. Chất liệu Polyamide resin. Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.399mm. Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.58mm. Tráng phủ Hydrophilic thế hệ mới Giúp bóng di chuyển dễ dàng qua những tổn thương phức tạp, đặc biệt trong CTO. Đường kính nhỏ nhất từ 1.0 - 4.0mm (có loại .25 và .75) |  | Cái | 200
26 | Bộ bơm bóng áp lực cao 30-40ATM, mặt đồng hồ phát quang kèm 3 phụ kiện van cầm máu chữ Y dạng bấm, dây 25cm, dụng cụ chèn 21G, torquer. |  | Bộ | 500
27 | Bộ bơm bóng áp lực cao 30atm, dung tích 20cc, vật liệu polycarbonate.Thiết kế tay cầm điều kiển áp lực bóng dạng xoay tròn. Đồng hồ đo trong suốt dễ đọc.Vật liệu trong suốt dễ nhìn để loại bỏ bóng khí. Phụ kiện: van cầm máu chữ Y đóng mở van dạng bấm, đường kính trong lỗ van 10Fr. |  | Bộ | 500
28 | Bộ bơm bóng áp lực cao làm bằng chất liệu polycarbonate, áp lực 30 atm, có kèm theo 3 phụ kiện bao gồm van cầm máu chữ Y |  | Cái | 500
29 | Bộ bơm bóng với khóa tự động Selok, áp lực 30 atm và khóa 3 cổng |  | Bộ | 500
30 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi dài 11 cm, chất liệu polythylene và polypropylene có kèm dây dẫn 0.038" bằng thép không gỉ dài nhất 50 cm, các cỡ |  | Cái | 1000
31 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay làm bằng chất liệu polythylene và Polypropylene có kèm dây dẫn mini 0.018", kim chọc mạch bằng thép không gỉ , các cỡ |  | Cái | 2000
32 | Bộ dụng cụ mở đường mạch máu gồm sheath phủ lớp M coat có van chống trào ngược máu kiểu Cross-cut |  | Cái | 2000
33 | Bộ dụng cụ mở đường mạch máu long sheath bao gồm sheath có van chống trào ngược có van chống trào ngược mạch máu kiểu Cross-cut. Chiều dài 25cm |  | Cái | 200
34 | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu các loại, các cỡ (bao gồm: kim chọc, dây dẫn, ống có van tạo đường vào lòng mạch - introducer sheath), 4-11F, van cầm máu 6 cạnh xoắn cắt, dài 5.5- 23cm. Đường kính dây 0.021", 0.035", 0.038". |  | Bộ | 200
35 | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu các loại, các cỡ (bao gồm: kim chọc, dây dẫn, ống có van tạo đường vào lòng mạch - introducer sheath), Sheath mở đường 4-7F, van cầm máu 6 cạnh xoắn cắt, dài 11cm, 23cm. Đường kính dây 0.021" |  | Bộ | 500
36 | Bộ kết nối 3 cổng (Manifold 3 port), vật liệu Poly carbonate, đường kính trong 0.093" chịu áp lực lớn nhất 500 PSI |  | Cái | 1000
37 | Bộ kết nối chữ Y loại push-click (180 psi) hoặc twist (300 psi) |  | Cái | 2000
38 | Bộ manifold bao gồm: manifold 3 cổng, dây theo dõi áp lực, dây truyền dịch, dây truyền thuốc cản quang (dài 180cm), chất liệu polycarbonate, có van 1 chiều ở cổng bơm thuốc cản quang nhằm hạn chế bọt khí và sự lây nhiễm chéo. |  | Cái | 2000
39 | Bộ máy tái đồng bộ tim 3 buồng có khử rung COMPIA MRI CRT-D và phụ kiện chuẩn. (hoặc tương đương) |  | Bộ | 5
40 | Bộ máy tái đồng bộ tim 3 buồng SOLARA CRT-P MRI và phụ kiện chuẩn. (hoặc tương đương) |  | Bộ | 5
41 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng, tương thích MRI, Endurity |  | Bộ | 20
42 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có khử rung MIRRO MRI VR, phụ kiện chuẩn. (hoặc tương đương) |  | Bộ | 5
43 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng, tương thích MRI, Endurity |  | Bộ | 40
44 | Bộ máy tạo nhịp tim 1 buồng ATTESTA SR MRI, có đáp ứng; kèm phụ kiện chuẩn (hoặc tương đương) |  | Bộ | 20
45 | Bộ máy tạo nhịp tim 1 buồng không phá rung Essentio MRI L110 kèm dây dẫn tín hiệu INGEVITY MRI Lead |  | Bộ | 20
46 | Bộ máy tạo nhịp tim 1 buồng SPHERA SR MRI, có đáp ứng; kèm phụ kiện chuẩn (hoặc tương đương) |  | Bộ | 20
47 | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng ATTESTA DR MRI, có đáp ứng; kèm phụ kiện chuẩn( hoặc tương đương |  | Bộ | 40
48 | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng không phá rung Essentio MRI L111 kèm dây dẫn tín hiệu INGEVITY MRI Lead |  | Bộ | 40
49 | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng SPHERA DR MRI, có đáp ứng; kèm phụ kiện chuẩn (hoặc tương đương) |  | Bộ | 40
50 | Bộ máy tạo nhịp tim có phá rung 1 buồng INOGEN Mini ICD D010 kèm dây dẫn tín hiệu RELIANCE 4 – FRONT/ Endotak |  | Bộ | 5
51 | Bộ Micro catheter + 1 mini guidewire can thiệp TOCE gồm 1 micro catherter 3 lớp bọc tungsten, lớp ái nước M Coat, platinum marker |  | Cái | 50
52 | Bơm tiêm10 ml vật liệu làm bằng nhựa polycabonate có đầu xoáy (luer ), có 7 màu để lựa chọn |  | Cái | 1000
53 | Catheter cắt đốt điện sinh lý |  | Cái | 20
54 | Catheter tĩnh mạch trung 2 nòng 7F dài 20cm kim Y dẫn đường |  | Cái | 20
55 | Catheter thăm dò điện sinh lý tim dùng cho nhĩ, thất 5F, Quadripolar, Curve CRD hoặc tương đương |  | Cái | 40
56 | Catheter thăm dò điện sinh lý tim dùng cho xoang vành 5F, Decapolar, Curve CLS hoặc tương đương |  | Cái | 20
57 | Dây bơm thuốc cản quang đạt chất lượng FDA , chất liệu polyurethane, PVC chịu áp lực 500-1200 PSI, chiều dài 25-183 cm |  | Cái | 1000
58 | Dây dẫn can thiệp Mạch Vành ái nước, bằng chất liệu Nitinol phủ Polymer PT2 . chiều dài 185cm và 300cm. |  | Cái | 200
59 | Dây dẫn can thiệp mạch vành Runthrough NS |  | Cái | 1000
60 | Dây dẫn chuẩn đoán mạch vành lõi thép không gỉ với công nghệ phủ PTFE( (pre-coating) phủ Heparin dài 80-260 cm |  | Cái | 500
61 | Dây dẫn đo áp lực trữ lượng mạch vành iFR và FFR: có lõi nguyên khối lòng lớn làm bằng chất liệu nitinol giúp tăng độ torque, lực đẩy và chống gẫy gập; ngoài cùng phủ lớp polymer; dầu tip làm bằng thép không gỉ, có cuộn ribbon giúp dễ định hình, có đầu tip dạng thẳng và dạng chữ J, chiều dài hữu dụng 185 và 300 cm, đường kính dây dẫn tương thích 0.014", có thiết bị kết nối thông qua trung gian Connector có thể tháo rời khi đi dây và kết nối khi cần đo. |  | Cái | 20
62 | Dây dẫn đường Radifocus có lớp ái nước phủ M Coat, lõi Nitinol, lớp áo ngoài polyurethane phủ hoạt chất tungsten, chiều dài 150cm |  | Cái | 2000
63 | Dây dẫn đường Radifocus có lớp ái nước phủ M Coat, lõi Nitinol, lớp áo ngoài polyurethane phủ hoạt chất tungsten, chiều dài 260cm |  | Cái | 1000
64 | Dây điện cực có bóng dùng cho Máy tạo nhịp tạm thời, 5F, chất liệu woven tương thích sinh học, mềm ở nhiệt độ cơ thể và thích ứng với màng trong tim |  | Cái | 150
65 | Dây điện cực tạo nhịp dạng xoắn tự động dài 52 cm hoặc 58 cm, tương thích MRI toàn thân 1,5 và 3T |  | Cái | 40
66 | Dây nối áp lực cao 84BAR Extension line dài 30cm. Chất liệu polyurethane. Chịu được áp lực đến 1200 psi (84 BAR) |  | Cái | 1000
67 | Đầu dò siêu âm cao tần kỹ thuật số mạch vành và ngoại biên, tần số 20Hz, đường kính hình ảnh tối đa đến 20 mm, có đầu tip ngăn 2.5 mm, lớp phủ lớp ái nước 24 cm GlyDx, có 3 marker đánh dấu phía sau scanner, cách marker scanner 14 mm, mỗi marker cách nhau khoảng 10 mm; tương thích phần mềm ChromaFLO phân biệt dòng máu chảy và phần mềm VH phân biệt mô; chiều dài scanner 5 mm, đường kính ngoài của scanner lớn nhất 3.5 F; đường kính ngoài 0.019"; tương thích dây dẫn 0.014 inch, ống thông nhỏ nhất 5F, chiều dài hữu dụng 150 cm; phù hợp tiếp cận sang thương khó như sang thương CTO, sang thương lỗ, sang thương mạch nhánh |  | Cái | 20
68 | Đầu dò siêu âm cơ chế xoay cơ tần số cao đến 45Mhz, phủ ái nước GlyDx; Đầu tip cách đầu dò (Tranducer) 20.5 mm, chiều dài dây dẫn chạy trong lòng 1 trục (monorail) cách đầu tip 15.5 mm; Đường kính xuyên qua thân gần và thân xa 3.0F, thân giữa 3.1 F, chiều dài hữu dụng 135; Tương thích ống thông tối thiểu 5F; Chiều dài kéo về (pullback) 15 cm, hệ thống LED cung cấp vị trí chính xác đến 0.1 mm; dây dẫn Asahi Intecc (drive cable) đường kính lớn đến 0.026 inch |  | Cái | 20
69 | Giá đỡ mạch vành bằng vật liệu Cobalt-Chromium alloy, L-605, độ dày 70µm, độ rộng thanh chống 90µm. Polymer tự tiêu (PLLA/PGLA), công nghệ phủ Abluminal (phủ bán phần) độ dày 3µm. Phủ thuốc sirolimus liều lượng 1.02µg/mm2, độ dày phủ thuốc < 4µm, phóng thích hơn 60% thuốc trong 30 ngày. - Đường kính: 2.25-5.00mm, chiều dài: 8-38mm, Entry profile: 0.017", crossing profile: 0.039''. Tỉ lệ co lại <2%, rút ngắn <1%. |  | Cái | 150
70 | Giá đỡ nong mạch máu ngoại biên bung bằng bóng (chậu); đường kính: 5mm-10mm; chiều dài: 18mm, 28mm, 38mm, 58mm, 78mm; chất liệu: Cobalt Chromium; hệ thống dây dẫn: 0.035". |  | Cái | 50
71 | Giá đỡ nong mạch máu ngoại biên bung bằng bóng (thận), đường kính: 4.5mm-7mm, chiều dài: 12mm-19mm, chất liệu: Cobalt Chromium (L605), hệ thống dây dẫn: 0.014". |  | Cái | 20
72 | Giá đỡ nong mạch vành Chất liệu Platinum Chromium (PtCr) có tẩm thuốc Everolimus xấp xỉ 1µg/ 1mm², có Polymer tự tiêu hòan toàn sau 120 ngày. Khung stent mỏng có bề dầy 0.0029" (74 µm). Tip profile: 0.44 mm. Lesion entry profile: 0.43mm |  | Cái | 50
73 | Giá đỡ nong mạch vành chất liệu Cobalt Chromium, L-605, với lớp áo phủ silicon thụ động và lớp phủ polyner hấp thụ sinh học (PLLA) có tẩm thuốc Sirolimus với liều lượng 1.4 μg/mm² |  | Cái | 100
74 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (chậu), đường kính: 7mm-10mm, chiều dài: 30mm-80mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.035". |  | Cái | 50
75 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (đùi nông và dưới kheo), đường kính: 4mm-7mm, chiều dài: 20mm-200mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.018". |  | Cái | 100
76 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (đùi nông và trên kheo), đường kính: 5mm-7mm, chiều dài: 30mm-170mm, chất liệu: Nitinol, hệ thống dây dẫn: 0.035". |  | Cái | 50
77 | Hạt nhựa nút mạch kích thước từ 40-1.300 micromet, phủ polymer Polyzene - F, 2ml |  | Lọ | 30
78 | Hạt nhựa tải thuốc điều trị ung thư gan kích thước hạt 40; 75; 100 micromet, phủ polymer Polyzene - F, hấp thụ thuốc tối đa 60 phút, 2ml |  | Lọ | 30
79 | Hạt tải thuốc Lifepearl dùng điều trị ung thư tế bào gan (HCC) bằng phương pháp thuyên tắc mạch, chất liệu Polyethylene Glycol, ái nước, chịu nén và đàn hồi |  | Ống | 30
80 | Kim chọc mạch đùi 18G |  | Cái | 1000
81 | Kim chọc mạch quay |  | Cái | 2000
82 | Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Chất liệu Cobalt Chromium L605, polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone) phủ mặt áp thành mạch kiểu Abluminal & Gradient, phủ thuốc Sirolimus liều lượng 3,9µg/mm chiều dài khung giá đỡ. Thời gian hấp thụ polymer và phóng thích thuốc trong 3-4 tháng. Mắt cáo sắp xếp như hình vảy rắn, thiết kế mắt cáo mở với 2 link liên kết. Độ mở nhánh (cho stent có đường kính 3.5mm): 14.5mm². Độ dày 80µm |  | Cái | 100
83 | Lưới lọc tĩnh mạch chủ tạm thời |  | Cái | 10
84 | Máy tạo nhịp tim 1 buồng |  | Cái | 10
85 | Máy tạo nhịp tim 2 buồng |  | Cái | 20
86 | Ống thông can thiệp mạch máu Kích cỡ/ Đường kính trong nhất quán từ tay cầm đến đầu tip: 5F/0.056inch, 6F/0.070inch, 7F/0.078inch, 8F/0.088inch, 9F/0.098inch. Thiết kế cấu trúc bện Hybrid gồm 1 dây dẹt và 1 dây lõi tròn thép không gỉ. Chiều dài ống: Các size cho mạch cánh tay brachial = 90 cm, mạch đùi femoral (5F, 6F, 7F, 8F = 100 cm), 9F = 98cm.Đầu tip cản quang dài 16mm với size 5F và 2,5mm cho các size còn lại. |  | Cái | 500
87 | Ống thông can thiệp mạch vành loại cứng, lõi đan dải kim loại 2x4. Loại 6F có Lumen rộng 0.070". Các đầu cong các loại |  | Cái | 1000
88 | Ống thông can thiệp mạch vành với thân ống bao gồm từ 5 đến 6 đoạn với độ cứng khác nhau mỗi đoạn. Đường kính 5-7F. Lớp trong PTFE |  | Cái | 1000
89 | Ống thông can thiệp với đường viền henka; 6,7&8F, đầu tip urethane viền tròn |  | Cái | 1000
90 | Ống thông chẩn đoán động mạch quay đa năng chụp được trái và phải, đường kính 5F, Cấu trúc sợi Polyamide |  | Cái | 2000
91 | Ống thông chẩn đoán mạch máu công nghệ THRULUMEN, lớp phủ MDX/SLX. Kích cỡ 4-5F, dài 40-125cm. Áp suất tối đa 1200psi |  | Cái | 200
92 | Ống thông chẩn đoán mạch vành các loại chất liệu Nylon Pebax có bện sợi thép không gỉ đường kính trong lớn nhất 1,07mm (4F)/1.17mm (5F)/1.37mm (6F) |  | Cái | 500
93 | Ống thông chẩn đoán Yashiro trị gan, tạng có phủ lớp ái nước, đường kính 5fr, chiều dài 70cm -100cm |  | Cái | 100
94 | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch, chất liệu: polymer tăng cường vòng xoắn Stainless Steel lớp trong PTFE, đường kính: 4F-6F, chiều dài: 45cm, 65cm và 90cm, hệ thống dây dẫn: 0.035". |  | Cái | 100
95 | Ống thông hỗ trợ nối dài cho các ca CTO, thiết kế trục dây dẫn kép, đầu vào hình dáng loe |  | Chiếc | 100
96 | Ống thông hút huyết khối Thrombuster |  | Cái | 50
97 | Ống thông mở rộng đi sâu vào động mạch vành có chiều dài 25cm và 40cm, chiều dài của shaft 125cm. Các size 6F, 7F, 8F và 6F dài. phủ lớp ái nước Z-glide, cổ nối xoắn ốc bằng Platinum Iridium |  | Cái | 100
98 | Ống thông siêu âm nội mạch OptiCross HD 60MHz Coronary Imaging Catheter |  | Cái | 20
99 | Stent graft động mạch chủ bụng, bằng Nitinol, phủ Polyester, đường kính 23-36mm, dài 103mm |  | Bộ | 10
100 | Stent mạch vành CoCr phủ thuốc Sirolimus, Polymer PLA tự tiêu, chu vi mắt cáo 18.5mm khi bung, công nghệ Pearl Surface, độ dày thanh chống 68 μm và 79 μm |  | Cái | 200
101 | Stent mạch vành chất liệu CoCr, phủ thuốc Sirolimus liều lượng 1.4µg/mm2 .Thành stent mỏng 60 µm trên tất cả các kích cỡ . Cấu trúc LDZ-link tăng tính linh hoạt. Sóng stent 4 crown - 6 crown - 8 crown tùy đường kính đảm bảo sự toàn vẹn cấu trúc stent. |  | Cái | 300
102 | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus khung Cobalt Chromium đầu lớn đầu nhỏ, mắt đóng mắt mở, cơ chế bung từ giữa thân stent các cỡ. Có các chiều dài 30, 40, 50, 60mm |  | Cái | 30
103 | Stent nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium L605. Thiết kế stent dạng Hybrid - DIRECT-STENT (kết hợp mắt đóng, mắt mở). Phủ thuốc Sirolimus với nồng độ 1.4μg/mm2. Độ dày thanh stent: 80µm. Tiêu chuẩn FDA |  | Cái | 200
104 | Stent nong mạch vành phủ thuốc RAPAMYCINE. Chất liệu Hợp kim thép carbon hóa bề mặt 0,5µm bằng công nghệ "Inert", bên ngoài phủ thuốc Rapamycin (Sirolimus) ngăn khuếch tán ion kim loại nặng, giảm tỉ lệ huyết khối và tái hẹp trong stent. Công nghệ Rapasorb với Polymer là loại Poly (D, L-Lactide-co-Glycolid) Polylactide 50% Polyglycolid 50%. Nồng độ thuốc: 2.0μg/mm2 . Độ dày thanh mắt cáo: 110 - 115 µm |  | Cái | 200
105 | Stent phủ thuốc sirolimus trên nền polymer sinh học tự tiêu kết hợp với lớp kháng thể anti CD-34 chủ động làm lành lòng mạch. Hàm lượng thuốc: 5.0 microgram/mm. Chất liệu: thép không gỉ 316L Độ dày stent: 100 µm Kích thước tối đa của mắc cáo trên stent: 4.5 mm Tiết diện (stent profile): 0.0361 inch/ 0.91 mm.Lớp phủ: ái nước Hydro-X |  | Cái | 300
106 | Stent phủ thuốc Sirolimus, chất liệu Cocr L605. Công nghệ phủ Nanodrop TransferWise giúp thời gian giải phóng thuốc lâu hơn. Polymer tự tiêu dạng 3 lớp Biostable fluorinated acrylate giúp tối ưu hoá việc giải phóng thuốc 1.4 µg/mm2. Stent Strut nhỏ 75µm. Chất liệu bóng của stent bằng Nylon và Pebax không chứa latex, gấp ba lớp (Trilayer), thời gian xả bóng nhanh trung bình 3s. |  | Cái | 50
107 | Vi dây dẫn can thiệp CTO với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.3 - 12 gf |  | Cái | 1000
108 | Vi dây dẫn can thiệp mềm với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.5, 0.7 & 0.8 gf |  | Cái | 2000
109 | Vi dây dẫn can thiệp ngoại biên 0.014" & 0.018" với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 1 - 40 gf |  | cái | 200
110 | Vi dây dẫn nối dài |  | cái | 200
111 | Vi ống thông can thiệp TOCE Renegade STC-18 (Công nghệ POLYFUSION, phủ ái nước HYDRO PASS) 2.4F |  | Bộ | 50
112 | Vi ống thông hỗ trợ ca CTO với đầu tip 1.3 F, thiết kế ống Shinka |  | cái | 200
113 | Vi ống thông siêu nhỏ 2 nòng Chất liệu Polyamide resin và Polyimide. Vi ống thông có hai nòng RX và OTW hoạt động độc lập. Lòng trong nòng: 0.42mm (0.0165"). Đầu tip thuôn siêu nhỏ 0.45mm. Tráng phủ Hydrophilic 27cm. Đầu ra nòng OTW tạo góc 5 độ với nòng RX |  | Cái | 100
114 | Vòng xoắn kim loại gây tắc mạch dạng coil đẩy. có sợi Dacron bao phủ với nhiều hình dạng |  | Cái | 30
115 | Dây điện cực tạo nhịp bó His hoặc bó trái, tương thích MRI 3T, đường kính dây nhỏ ≤ 4.1F, với thiết kế dạng không lõi và đầu xoắn cố định. |  | Cái | 10
116 | Vi ống thông hỗ trợ ca ngoại biên thân Shinka đầu tip 1.5F, thân ống 2.3F |  | cái | 10
117 | Bóng nong mạch vành chuyên dùng cho tổn thương CTO, kích thước đầu vào 0.016'' với kích thước đặc biệt ngắn nhất 1.1x5mm, các cỡ |  | Cái | 50
118 | Bóng nong can thiệp mạch máu áp lực cao kỹ thuật xếp 3 cạnh, 5 cạnh. |  | Cái | 50
119 | Bộ dụng cụ nong và bóng nong mạch vành ngoại vi đa chức năng. Bao gồm: Ống thông hỗ trợ đặt; Dụng cụ nong và bóng nong can thiệp ngoại biên có thể điều chỉnh kích cỡ. |  | Cái | 10
120 | Bóng nong mạch ngoại vi có 3 hoặc 5 nếp gấp tùy theo kích thước tương thích với dây dẫn |  | Cái | 20
121 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay 4-7F, chiều dài 7-23 cm, có phủ lớp ái nước giúp làm giảm lực đẩy đến 15%; có thành mỏng, đường kính trong lớn, có kèm guidewire chất liệu Nitinol, Thép không gỉ |  | Cái | 100

## Phu luc 2 - KQTT
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………... |  |  | BẢNG THÔNG TIN KẾT QUẢ TRÚNG THẦU
Số điện thoại: …………………….
| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu thực hiện | Nội dung thực hiện | Số Hợp đồng | Giá trị Hợp đồng | Hình thức | Ghi chú
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
1
2
3
Hướng dẫn lập bảng theo mẫu Phụ lục 2
| (1) | Ghi số thứ tự theo định dạng số học
| (2) | Ghi tên chủ đầu tư ra quyết định trúng thầu
| (3) | Tên gói thầu theo quyết định trúng thầu
| (4) | Ghi rõ là thực hiện "Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT" hoặc "Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu"
| (5) | Ghi số hợp đồng đã ký ứng với quyết định trúng thầu
| (6) | Ghi giá trị hợp đồng đã ký
| (7) | Ghi rõ là "Đấu thầu điện tử" hoặc "Đấu thầu không qua mạng"

## Phu luc 2 - Bao gia (hidden)
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nguyễn Trãi
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nguyễn Trãi, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm và dịch vụ liên quan
Stt | STT (1) | Danh mục hàng hóa (2) | Tên thương mại của hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Ghi chú
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi STT theo đúng yêu cầu ghi tại cột “STT” Phụ lục 01.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghiDanh mục hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” Phụ lục 01.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật theo tài liệu liên quan của hàng hóa
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng danh mục hàng hóa
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất củatừng danh mục hàng hóa tương ứng với chủng loại danh mục hàng hóa ghi tại cột "danh mục hàng hóa".
(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá báo giá cho từng danh mục hàng hóa. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng danh mục hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

## Phu luc 3 - KQTT (hidden)
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………... |  |  |  | BẢNG THÔNG TIN KẾT QUẢ TRÚNG THẦU
Số điện thoại: …………………….
Stt | THÔNG TIN THEO PHỤ LỤC 01 |  |  | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ
| STT theo Phụ lục 01 | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm | Đơn vị tính | Tên hàng hóa trúng thầu | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Chủng loại (model) / Mã sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Tên nhà thầu trúng thầu | Số QĐ và ngày ban hành QĐ trúng thầu | Hình thức mua sắm | Đơn vị trúng thầu | Phân nhóm (nếu có) | Đơn giá trúng thầu (VNĐ) | Số lượng thầu | Thành tiền trúng thầu | Số Hợp dồng và Ngày ký Hợp đồng
1 | 5 | Hóa chất xét nghiệm FREE PSA | Test | A | A | A |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | A' | A' | A' |  | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A'
|  |  |  | AA | AA | AA |  | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA
2 | 236 | Hóa chất chạy máy điện giải 5 thông số | ml | B | B | B |  | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|  |  |  | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B'
|  |  |  | BB | BB | BB |  | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB
3 | … | …
n | n
Ghi chú: Các thông tin về kết quả trúng thầu như Quyết định KQLCNT/Thông báo trúng thầu/Thư chấp thuận/Hợp đồng, quý công ty sao y và Nộp cho Bệnh viện
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]