## Phụ lục 1- dmhh
DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ LẦN 04 NĂM 2024
Mã BV | STT | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Số lượng
VTYT-043 | Lô/Phần | Vật tư chăm sóc vết thương
VTYT-044 | 1 | Bộ dây dẫn bơm tưới rửa dùng cho máy điều trị vết thương áp lực âm | Bộ | 60
VTYT-045 | 2 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, xốp bằng polyurethane ether, cỡ 10 x (7-8) x 3.2cm | Bộ | 110
VTYT-046 | 3 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, xốp bằng polyurethane ether, cỡ 11 x 8 x (1.5-2)cm, có chức năng tưới rửa | Bộ | 30
VTYT-047 | 4 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, xốp bằng polyurethane ether, cỡ 17 x 15 x (1.5-2)cm, có chức năng tưới rửa | Bộ | 30
VTYT-048 | 5 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, xốp bằng polyurethane ether, cỡ 18 x (12-13) x 3.2cm, cấu trúc tế bào mở, cảm biến cân bằng áp lực | Bộ | 170
VTYT-049 | 6 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, xốp bằng polyurethane ether, cỡ 25 x 15 x (1.5-2)cm, có chức năng tưới rửa | Bộ | 20
VTYT-050 | 7 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, xốp bằng polyurethane ether, cỡ 26 x 15 x 3.2cm (± 05%), cấu trúc tế bào mở, cảm biến cân bằng áp lực | Bộ | 60
VTYT-051 | 8 | Bình chứa dịch dùng cho máy hút áp lực âm, cỡ 300ml/ 500ml | Cái | 450
VTYT-052 | Lô/Phần | Vật tư hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân
VTYT-053 | 1 | Băng dính trong suốt 10x12cm (±10% ) | Miếng | 5000
VTYT-054 | 2 | Băng dính trong suốt 6x7cm (±05% ) | Miếng | 5000
VTYT-055 | 3 | Gạc gắn băng dính trong suốt, cỡ 5x7cm | Miếng | 1000
VTYT-056 | 4 | Gạc gắn băng dính trong suốt, cỡ 9x25cm | Miếng | 1000
VTYT-057 | 5 | Miếng dán sát khuẩn chứa Chlorhexidine 2% 10x12cm (±05% ) | Miếng | 1000
VTYT-058 | 6 | Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật phủ Iodophur 34x35cm (±05% ) | Miếng | 1000
VTYT-059 | Lô/Phần | Clip kẹp mạch máu
VTYT-060 | 1 | Clip kẹp mạch máu titanium các cỡ | Cái | 5000
VTYT-061 | 2 | Clip kẹp mạch máu bằng Polymer | Cái | 500
VTYT-062 | Lô/Phần | Vật tư mổ nội soi khớp
VTYT-063 | 1 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | Cái | 200
VTYT-064 | 2 | Lưỡi bào dùng trong nội soi khớp các cỡ | Cái | 200
VTYT-065 | 3 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng Radio các cỡ | Cái | 200
VTYT-066 | 4 | Vít neo cố định khâu sụn chêm | Cái | 50
VTYT-067 | 5 | Vít neo gân mâm chày có thể tự điều chỉnh độ dài | Cái | 100
VTYT-068 | 6 | Chỉ siêu bền dùng trong nội soi khớp | Cái | 150
VTYT-069 | 7 | Lưỡi cắt đốt đơn cực loại cong 70 ° | Cái | 60
VTYT-070 | 8 | Bộ dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi khớp | Cái | 60
VTYT-071 | 9 | Vít neo cố định dây chằng loại Loopfix Button các cỡ | Cái | 30
VTYT-072 | 10 | Vít neo cố định dây chằng tự điều chỉnh loại Liftfix Button | Cái | 100
VTYT-073 | 11 | Vít cố định dây chằng loại Interfix | Cái | 30
VTYT-074 | 12 | Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo, loại đầu phẳng | Cái | 30
VTYT-075 | 13 | Nẹp cố định dây chằng hình chữ U, các cỡ | Cái | 30
VTYT-076 | 14 | Cannulla nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi khớp | Cái | 30
VTYT-077 | 15 | Vít neo tự tiêu khâu chóp xoay Excalibur II Bio Suture Anchor | Cái | 40
VTYT-078 | 16 | Vít neo cố định dây chằng loại Jumbo Button | Cái | 30
VTYT-079 | 17 | Lưỡi bào khớp kiểu cắt các cỡ | Cái | 60

## Phu luc 2 - Bao gia
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nguyễn Trãi
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nguyễn Trãi, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế và dịch vụ liên quan
Mã BV | STT (1) | Danh mục hàng hóa (2) | Tên thương mại của hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Ghi chú
1
2
3
| n | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi STT theo đúng yêu cầu ghi tại cột “STT” Phụ lục 01.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghiDanh mục hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” Phụ lục 01.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật theo tài liệu liên quan của hàng hóa
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng danh mục hàng hóa
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất củatừng danh mục hàng hóa tương ứng với chủng loại danh mục hàng hóa ghi tại cột "danh mục hàng hóa".
(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá báo giá cho từng danh mục hàng hóa. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng danh mục hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

## Phu luc 3 - KQTT
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………... |  |  |  | BẢNG THÔNG TIN KẾT QUẢ TRÚNG THẦU
Số điện thoại: …………………….
Stt | THÔNG TIN THEO PHỤ LỤC 01 |  |  | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ
| STT theo Phụ lục 01 | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm | Đơn vị tính | Tên hàng hóa trúng thầu | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Chủng loại (model) / Mã sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Tên nhà thầu trúng thầu | Số QĐ và ngày ban hành QĐ trúng thầu | Hình thức mua sắm | Đơn vị trúng thầu | Phân nhóm (nếu có) | Đơn giá trúng thầu (VNĐ) | Số lượng thầu | Thành tiền trúng thầu | Số Hợp dồng và Ngày ký Hợp đồng
1 | 5 | Hóa chất xét nghiệm FREE PSA | Test | A | A | A |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | A' | A' | A' |  | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A'
|  |  |  | AA | AA | AA |  | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA
2 | 236 | Hóa chất chạy máy điện giải 5 thông số | ml | B | B | B |  | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|  |  |  | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B'
|  |  |  | BB | BB | BB |  | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB
3 | … | …
n | n
Ghi chú: Các thông tin về kết quả trúng thầu như Quyết định KQLCNT/Thông báo trúng thầu/Thư chấp thuận/Hợp đồng, quý công ty sao y và Nộp cho Bệnh viện
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]